包3：

一、水情应急监测平台（8套）

建设范围包括：8套地市分中心平台。具体内容包括：

在现有水文情报业务流程全面梳理优化的基础上，以成熟的开发技术建立水情应急监测平台，并对8个地市分中心根据实际需要进行整体开发。平台主要功能:综合监控分析、气象信息支撑、雨情信息展示分析、水情信息展示分析、资源分配管理。

1、综合监控分析

该模块主要针对接入数据进行地图叠加分析，为决策提供融合性分析结果，支持按时间段、报汛类型、地市分区等对各专项进行统计分析。

2、气象信息支撑

气象信息支撑模块提供各种气象信息查询，包括：卫星云图（红外卫星云图、可见光卫星云图、真彩色卫星云图、水汽卫星云图等）、雷达图、降水预报图（中央气象台预报、欧洲降水预报、日本降水预报、流域机构降水预报等）、天气图（500hPa、700hPa、850hPa高度、气温和风向风速等）、台风信息等展示内容。

3、雨情信息展示分析

该部分主要实现地市级功能，包括小时降雨量、标准时段雨量、任意时段雨量查询与统计计算、任意时段雨量等值线、等值面图绘制，并能够基于GIS地图，以数值、图表、浮动窗口等方式展示。并且可动态加载卫星影像图、水系图、流域边界图等各类专题图层。

4、水情信息展示分析

水情信息展示以图形或表格等形式查询展示各地市所有监报汛站实时水位/流量、历史水位/流量等，以及与特征水位/流量的对比展示。

5、资源分配管理

资源分配管理包括用户权限管理、数据资源管理、功能模块分配、用户角色管理等。

6、地市开发

8个地市分中心平台根据行政区划边界、地市水情特点进行开发。

二、水情应急报讯系统（1套）

1、系统能对原始报文进行规约符合型判断、报文正确性校验和数据完整性判别；对校验正确的报文进行处理，形成降水量、水位和测站状态参数的原始数据记录。

2、能够将原始降水量、水位数据进行处理，处理成符合水文业务需求的雨水情数据。

3、系统对雨水情数据入库能够支持多个数据库同时入库，也可同时支持多种水文参数汇集入库。

4、系统应能支持数据分发，将对应的测站数据分发给各个市水文分中心和其它业务应用单位。

5、能对遥测站的基本信息进行管理，包括站名、水文站号、遥测站号、测站类型、测站状态等信息进行管理。

6、系统支持异常告警，实时监测和分析遥测站上报的测站状态数据。数据包括蓄电池电压、信号场强、充电电压等参数。