通许县教育体育局改善普通高中办学条件项目

招 标 文 件

## 采购编号: 汴通财招标采购-2024-14

（一标包）

采购单位：通许县教育体育局

招标代理机构：河南省开兴工程管理咨询有限公司

日 期：二○二四年十月

目        录

第一章 招标公告	1

第二章 供应商须知	5

第三章 评标办法	21

第四章 合同条款及格式	27

第五章 采购内容及技术要求	31

第六章  投标文件格式	79

第一章 招标公告

项目概况

本项目的潜在投标人应凭CA密钥登陆开封市公共资源交易信息网并按网上提示下载招标文件及资料，并于2024年11月05日9时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、采购项目编号：汴通财招标采购-2024-14

2、采购项目名称：通许县教育体育局改善普通高中办学条件项目

3、招标方式：公开招标

4、预算金额：8220000.00元

最高限价：8217950.00元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汴通财招标采购-2024-14-1 | 第一标包:通许县第一高级中学理化生实验室采购 | 6871000.00 | 6868950.00 |
| 2 | 汴通财招标采购-2024-14-2 | 第二标包:通许县第一高级中学理化生实验仪器采购 | 1349000.00 | 1349000.00 |

5、采购需求：

5.1资金来源：专项资金

5.2采购内容：

第一标包:通许县第一高级中学理化生实验室采购;

第二标包:通许县第一高级中学理化生实验仪器采购。

5.3供货安装期：合同签订生效后60日内完成项目全部工作。

5.4质保期：一年（如果国家、行业或制造商规定有明确期限的，以规定期限长者为准）

5.5质量要求：符合国家现行相关行业标准，并满足采购人要求。

5.6标包划分：共划分两个标段

- 合同履行期限：同交货期限

- 本项目（是/否）接受联合体投标：否

- 是否专门面向中小企业采购：否

- 投标人资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：/

3.本项目的特定资格要求：

3.1 具有独立承担民事责任的能力（提供有效的法人或其他组织营业执照）；

3.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供企业2023年度经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告，新成立公司无审计报告须提供近期基本户开户银行开具的资信证明）

3.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（格式自拟，自行承诺）；

3.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（需提供2024年1月1日以来任意一个月缴纳税收和社保缴纳证明，若符合免征条件等其他情况应提供相应证明材料）。

3.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（格式自拟，自行承诺）；

3.6信誉要求：根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）规定，供应商需通过“信用中国”网站（www.creditchian.gov.cn）查询未列入失信被执行人（“失信被执行人”或者通过“中国执行信息公开网”进行查询）、重大税收违法失信主体；通过中国政府采购（www.ccgp.gov.cn）查询政府采购严重违法失信行为记录名单的网页版截图，信用信息查询截止时点为公告发布之日起至投标截止时间前。供应商报名至与采购人签订合同期间一旦发现供应商存在信用问题，采购人均有权取消其中标资格。

注：1.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一招标项目投标。否则相关投标均无效

2.供应商为在中华人民共和国境内依法成立的法人或者其他组织,具有有效的营业执照:根据《<政府采购法实施条例>释义》，银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，取得营业执照的分支机构可以分公司名义参与投标，招标文件中涉及的“法定代表人”在前述特殊行业中即对应为“分支机构负责人”。

三、获取招标文件

1.时间：2024年10月16日至 2024年11月4日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2.地点：开封市公共资源交易网（http://www.kfsggzyjyw.cn）会员系统网上下载。

3.方式：通过电子交易系统下载。投标单位须注册成为《开封市公共资源交易信息网》会员并取得CA密钥，凭CA密钥登录“政采、工程业务系统”并按网上提示下载招标文件及资料（详见http://www.kfsggzyjyw.cn办事指南-操作规程）。

四、提交投标文件截止时间及地点

1.时间：2024年11月05日9时30分（北京时间）

2.地点：电子响应文件须在响应文件提交的截止时间前在开封市公共资源交易中心网站（http://www.kfsggzyjyw.cn/kfggzy/）会员系统中加密上传。

五、开标时间及地点

1.时间：2024年11月05日9时30分（北京时间）

2.地点：通许县政务服务中心4楼第二开标室（通许县裕丰路西段南侧）

六、公告期限

本次招标公告同时在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《开封市公共资源交易信息网》上发布。公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1、本项目采用“远程不见面”开标方式，供应商无需到达现场提交原件资料、无需到开封市通许县公共资源交易中心现场参加开标会议，应当在开标时间前，登录不见面开标大厅，在线准时参加开标活动并进行响应文件解密、答疑澄清等 （系统解密时长默认为 40 分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标）。

2、加密电子响应文件逾期上传、未在规定时间解密的，采购人不予受理。

3、潜在投标人、供应商可打开开封市公共资源交易中心网站http://www.kfsggzyjyw.cn首页“流程公开”里查询招标文件。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人：通许县教育体育局

地址：通许县上海路与咸平大道交叉口

联系人：李先生

联系方式：0371-24973060

2、采购代理机构信息

招标代理机构：河南省开兴工程管理咨询有限公司

地址：开封市通许县裕丰路西段南侧青少年活动中心9楼910室

联系人：李女士

电话：0371-24991996

3、监督部门：通许县财政局（政府采购办）

统一社会信用代码：114102220053476361

联系人：彭女士、齐女士

电 话: 0371-22305031

- 第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 采购人：通许县教育体育局 地址：通许县上海路与咸平大道交叉口 联系人：李先生 联系方式：0371-24973060 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 采购代理机构：河南省开兴工程管理咨询有限公司 地址：开封市通许县裕丰路西段南侧青少年活动中心9楼910室 联系人：李女士 电话：0371-24991996 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 通许县教育体育局改善普通高中办学条件项目 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 专项资金 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 采购内容 | 第一标包:通许县第一高级中学理化生实验室采购; （详见第五章） |
| 1.3.2 | 质量要求 | 符合国家现行相关行业标准，并满足采购人要求。 |
| 1.3.3 | 供货安装期 | 合同签订生效后60日内完成项目全部工作。 |
| 1.4.1 | 供应商资质要求 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； - 落实政府采购政策需满足的资格要求：/ 3.本项目的特定资格要求： 3.1 具有独立承担民事责任的能力（提供有效的法人或其他组织营业执照）； 3.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供企业2023年度经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告，新成立公司无审计报告须提供近期基本户开户银行开具的资信证明） 3.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（格式自拟，自行承诺）； 3.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（需提供2024年1月1日以来任意一个月缴纳税收和社保缴纳证明，若符合免征条件等其他情况应提供相应证明材料）。 3.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（格式自拟，自行承诺）； 3.6信誉要求：根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）规定，供应商需通过“信用中国”网站（www.creditchian.gov.cn）查询未列入失信被执行人（“失信被执行人”或者通过“中国执行信息公开网”进行查询）、重大税收违法失信主体；通过中国政府采购（www.ccgp.gov.cn）查询政府采购严重违法失信行为记录名单的网页版截图，信用信息查询截止时点为公告发布之日起至投标截止时间前。供应商报名至与采购人签订合同期间一旦发现供应商存在信用问题，采购人均有权取消其中标资格。 注：1.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一招标项目投标。否则相关投标均无效 2.供应商为在中华人民共和国境内依法成立的法人或者其他组织,具有有效的营业执照:根据《<政府采购法实施条例>释义》，银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，取得营业执照的分支机构可以分公司名义参与投标，招标文件中涉及的“法定代表人”在前述特殊行业中即对应为“分支机构负责人”。 |
| 1.9.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.1 | 分包 | 不允许 |
| 1.10.2 | 供应商提出问题的截止时间 | 投标截止时间10日前 |
| 1.10.3 | 采购人书面澄清的时间 | 投标截止时间15日前 |
| 1.11 | 偏离 | 不允许下列重大偏离： 经评标委员会审查后投标文件有下列情形之一的，视为未能实质性响应招标文件，应认定为无效标： 1. 投标文件没有投标人企业电子签章和法定代表人个人电子签章的； 2.未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； 3.不按评标委员会要求澄清、说明或者补正的； 4.投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限； 5.投标总报价超出最高限价的； 6.明显不符合技术规格、技术标准的要求； 7.投标文件附加有采购人不能接受的条件的； 8.供应商以他人的名义投标、串通投标、欺诈、威胁、以行贿手段或其他弄虚作假方式谋取中标、采取可能影响评标公正性的不正当手段的； 9.供应商递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，但未声明哪一个有效的； 10. 不符合招标文件中规定的其他实质性要求的； 11.投标行为违反政府采购法法以及相关法律、法规和规定的。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标文件的补充文件（如有） |
| 2.2.1 | 供应商要求澄清招标文件的截止时间 | 时间：投标截止时间10日前 形式：《开封市公共资源交易信息网》系统内提出 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 同开标时间 |
| 2.2.3 | 供应商确认收到招标文件澄清的时间 | 招标文件的补充文件发出之日1日内 |
| 2.3.2 | 供应商确认收到招标文件修改的时间 | 招标文件的补充文件发出之日1日内 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 无 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标截止日起60日历天（供应商承诺的投标有效期不得少于该时间要求）。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 根据汴财购（2019）2号文规定：自2019年6月1日起，全市政府采购活动不再向供应商收取保证金。 |
| 3.6.3 | 签字或盖章要求 | 电子招标文件中需要签字或盖章的，供应商按要求使用电子签章，不按要求加盖的响应文件后果自负。 |
| 3.6.4 | 投标文件上传 | 供应商须在投标截止时间前在开封市公共资源交易中心网站（http://www.kfsggzyjyw.cn/kfggzy/）会员系统中加密上传电子投标文件 |
| 4.1.2 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：通许县公共资源交易中心四楼第二开标室 （本项目为“不见面”开标，各投标人无需到现场开标） |
| 5.2 | 开标程序 | 本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人无需到通许县公共资源交易中心现场参加开标会议，远程开标大厅的网址为http://www.kfsggzyjyw.cn。投标人应当在招标文件确定的投标截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清等；（系统解密时长默认为 40 分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标）。 （1）开标时间倒计时； （2）开标时间到供应商开始解密，开启解密倒计时； （3）查看及回复供应商现场质疑； （4）开标结束。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成:相关技术及经济专家5人，全部从省级政府采购专家库中随机抽取。 注：采购单位要求评委会成员从相关政府采购专家库中全部抽取。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，由评标委员会推荐中标候选人1-3名 |
| 7.3 | 履约保证金 | 本项目不收取 |
| 7.4 | 签订合同 | 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格。 |
| 10 | 付款方式 | 验收合格后一次性付清。 |
| 12 | 需要补充的其他内容 |  |
| 12.1 | 中标人公示媒介 | 《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《开封市公共资源交易信息网》 |
| 12.2 | 最高限价 | 本标段最高限价为： 一标包：陆佰捌拾陆万捌仟玖佰伍拾元整（6868950.00元） 供应商投标报价高于最高限价的，其投标按无效标处理。 |
| 12.3 | 代理服务费 | 由中标人按照招标文件约定，参照《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协[2023]002号文规定向代理机构缴纳代理服务费（按差额定率累进法计算）。 |
| 12.4 | 供应商应在投标文件中承诺如下：我公司独立制作、修改和上传投标文件，并承担因“硬件特征码一致”所造成的不良后果。 |  |
| 12.5 | 接收质疑或异议的方式 根据开封市公共资源交易管理委员会办公室文件（汴公管办【2020】13 号）的规定：为了规范开封市公共资源交易项目当事人提出质疑（异议）、投诉的行为，让交易项目更加公平、公正、公开、透明，开封市公共资源交易平台开通了网上质疑（异议）、投诉通道，方便当事人进行网上质疑（异议）、投诉。（详见《开封市公共资源交易信息网》重要通知中的“关于实行线上质疑（异议）、投诉的通知”） |  |
| 12.6 | - 投标人应在投标文件递交的截止时间之前通过开封市公共资源交易信息网递交电子投标文件，并有投标人电子签章和投标人法定代表人或委托代理人签字或电子签章； 2、请投标人在上传电子投标文件时认真检查上传投标文件是否完整、正确。 3、请投标人时刻关注开封市公共资源交易中心网站和公司CA密钥推送消息。 4、加密电子投标文件逾期上传的，招标人不予受理。 5、投标人应在投标文件递交的截止时间之前，按程序完成投标保证金绑定（如有）。 6、 投标人应按开标程序解密电子投标文件。 备注：投标人的电子投标文件需到开封市公共资源交易中心网站登录政采、工程业务系统，凭CA密钥登录会员系统，在“组件下载”中下载最新版本的投标文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具制作电子投标文件（具体操作程序详见http://www.kfsggzyjyw.cn办事指南-操作规程）；投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与开封市公共资源交易中心联系，联系电话：0371-23859291。 7、各投标（响应）人从参与项目交易开始至项目交易活动结束止，应时刻关注电子交易系统中的项目进度和状态，特别是项目评审期间。由于自身原因错过变更通知、文件澄清、报价响应（自系统发起30分钟内做出）等重要信息的，后果由投标（响应）人自行承担。 |  |
| 12.7 | 根据汴公管办[2018]24号文规定：不再要求投标人在开标当天提供任何证件的原件，均以投标文件中所附证件扫描件为准。投标人应对投标文件中提供所证件及内容真实性负责， 若有不实将视为弄虚作假、恶意投标，招标人有权取消投标人的投标/中标资格。 |  |
| 12.8 | 采购标的所属行业为：工业、信息传输业、软件和信息技术服务 划定标准为：中小微企业划分按照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）规定的划分标准为依据。 |  |
| 注：1、当投标人须知前附表与投标人须知正文内容不一致时，以投标人须知前附表为准。 2、本招标文件的解释权归招标人。 |  |  |

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

1.1.2 本项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 本项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 本采购项目名称：见供应商须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本采购项目的资金来源：见供应商须知前附表。

1.2.2本采购项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。

1.3 采购内容、质量要求和供货安装期

1.3.1 本次采购内容：见供应商须知前附表。

1.3.2 本项目的质量要求：见供应商须知前附表。

1.3.3 本项目的供货安装期限：见供应商须知前附表。

1.4 供应商资格要求

1.4.1供应商应具备资质条件：见供应商须知前附表。

1.4.2 供应商不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）被责令停业的；

（3）被暂停或取消投标资格的；

（4）财产被接管或冻结的；

（5）在最近三年内有骗取中标或严重违约的。

1.5 费用承担

供应商准备和参加投标活动所发生的一切费用自理。

1.6 保密

参与采购投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与采购投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 投标预备会

1.9.1	投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.9.2	投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.9.3	投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.10分包

1.10.1	投标人拟在中标后将中标项目的非主体材料进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体材料外，其他工作不得分包。

1.10.2	中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.11响应和偏差

供应商应符合供应商须知前附表规定不允许重大偏离。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1） 招标公告

（2） 供应商须知

（3） 评标办法

（4） 合同条款及格式

（5） 采购内容及技术要求

（6） 投标文件格式

根据本章第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐；如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前及形式，要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在供应商须知前附表规定的投标截止时间15日前以规定形式发给所有供应商，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 供应商在收到澄清后，应在供应商须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，采购人可以以发布公告的形式通知所有已下载招标文件的供应商，并通知所有已下载招标文件的供应商。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 供应商收到修改内容后，应在供应商须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该修改。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

一、投标函

二、投标函附录

三、法定代表人身份证明及授权委托书

四、技术偏差表

五、供应商基本情况和资格证明材料

六、售后服务承诺

七、项目实施方案

八、无不良行为记录声明

九、供应商反商业贿赂书

十、其他资料

3.2 投标报价

3.2.1 供应商依据本项目招标文件、采购项目需求，并结合市场行情自主合理报价。供应商应按招标项目要求，一次性报出不可更改的价格，所投项目人员、差旅、税金及后续服务以及其他有关的交货所必需的所有费用，包括采购项目未考虑的但项目实施过程中必要的费用，及采购项目履行过程中所需的而采购文件中未列出的相关辅助材料和费用。

3.2.2 投标报价应包括招标文件所确定的采购内容内的全部内容。

3.2.3 在投标之前，投标单位须仔细阅读招标文件，如有问题须向采购人咨询。

3.3 投标有效期

3.3.1 在供应商须知前附表规定的投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，应相应延长其投标有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；供应商拒绝延长的，其投标失效。

3.4投标保证金

根据汴财购（2019）2号文规定：自2019年6月1日起，全市政府采购活动不再向供应商收取保证金。

3.5 资格审查资料

3.5.1 详见“1.4.1供应商资质条件”

3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关供货期限、投标有效期、质量要求、采购内容等实质性内容作出响应。

3.6.3 招标文件要求由供应商的法定代表人或其委托代理人签字并盖单位章的按照要求签字盖章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。签字和盖章的具体要求见供应商须知前附表。

3.6.4投标文件上传：供应商须在投标截止时间前在开封市公共资源交易中心网站（http://www.kfsggzyjyw.cn）会员系统中加密上传电子投标文件

4. 投标

4.1 投标文件的递交

4.1.1 投标人应在本章投标人须知前附表规定的投标截止时间前上传投标文件。

4.1.2 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.1.3逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的修改与撤回

4.2.1 在本章供应商须知前附表第2.2.2 项规定的投标截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的投标文件。

4.3 评标中有下列情形之一的，其投标将会被拒绝：

4.3.1 无单位盖章或无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字的；

4.3.2 未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

4.3.3 供应商递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一采购项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

4.3.4 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

4.3.5 投标文件载明的采购项目完成供货期限超过招标文件规定的期限；

4.3.6 明显不符合采购要求、技术标准的要求；

4.3.7 投标文件附加有采购人不能接受的条件的；

4.3.8 供应商以他人的名义投标、串通投标、欺诈、威胁、以行贿手段或其他弄虚作假方式谋取中标采取可能影响评标公正性的不正当手段的；

4.3.9 不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

4.3.10 投标行为违反采购投标法以及相关法律、法规和规定的。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

采购人在本章供应商须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和本章供应商须知前附表第5.1项规定的地点公开开标。

5.2开标程序

5.2.1本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人无需到通许县公共资源交易中心现场参加开标会议，远程开标大厅的网址为http://www.kfsggzyjyw.cn。投标人应当在招标文件确定的投标截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清等；

5.2.2、成功解密的投标文件超过三家时开标会议继续进行；不足三家时该标段不再继续进行。

5.2.3、开标会议结束。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或供应商的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在采购、评标以及其他与采购投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

7.1.1 除供应商须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，采购人依据评标委员会推荐的中标候选人的顺序确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见供应商须知前附表。

7.2 中标通知

在本章第3.3 款规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的供应商。

7.3 履约担保（按供应商须知前附表规定）

7.3.1 中标人确定后，中标人应按照招标文件规定向采购人提交履约保证金。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，给采购人造成损失的，中标人还应当对相应部分予以赔偿。

7.3.3中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额见投标须知前附表。

7.4 签订合同

7.4.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，给采购人造成损失超的，中标人还应当对相应部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新采购和改变采购方式

8.1 重新采购

有下列情形之一的，采购人将重新采购：

（1）投标截止时间止，供应商少于3家的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 改变采购方式

重新采购后供应商仍少于3家或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的采购项目，经原审批或核准部门批准后改变采购方式。

9. 纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏采购投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

供应商和其他利害关系人认为本次采购活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 付款方式

（见供应商须知前附表）

11. 投标预备会

不召开投标预备会。

12. 需要补充的其他内容

见供应商须知前附表。

13.政府采购政策

13.1落实促进中小企业政府采购政策

13.1.1为贯彻落实财库[2020]46号《财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》，在货物采购项目中，供应商提供的货物是有符合本办法规定的小型和微型企业制造的产品，价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（中小企业划型标准依据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》〔2011〕300 号）。

13.1.2根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）规定，本项目支持监狱企业参与政府采购活动。提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

13.1.3根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位符合本通知规定的条件、提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责的，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

13.2价格扣除的范围

13.2.1供应商属于小型、微型企业并以该身份投标，提供本企业制造的货物，或者提供其他小型、微型企业制造的货物，须按要求提供《中小企业声明函》，按规定给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

13.2.2供应商属于监狱企业并以该身份投标，按要求提供《监狱企业证明》，视同小型、微型企业，对该企业生产的货物在评审时给予价格扣除。

13.2.3、供应商属于残疾人福利性单位并以该身份投标，按要求提供《残疾人福利性单位声明函》，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，在评审时给予价格扣除。

供应商对其提供的资料真实性自行负责，如有虚假，列入财政部“政府采购严重违法失信行为信息记录”，若为中标人者其中标资格将被取消。

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的成交人，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

- 第三章 评标办法

| 条款号 | 评审因素 |  |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 资格评审 标准 |  | 具有独立承担民事责任的能力 | 具有有效的营业执照 |  |
|  |  |  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 符合第二章“供应商须知前附表”要求 |  |
|  |  |  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 符合第二章“供应商须知前附表”要求 |  |
|  |  |  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 符合第二章“供应商须知前附表”要求 |  |
|  |  |  | 无重大违法记录 | 符合第二章“供应商须知前附表”要求 |  |
|  |  |  | 信誉要求 | 符合第二章“供应商须知前附表”要求 |  |
|  |  |  | 其他要求 | 符合第二章“供应商须知前附表”要求 |  |
| 2.1.2 | 符合性评审标准 |  | 供应商名称 | 与营业执照一致 |  |
|  |  |  | 投标文件签字盖章 | 符合投标文件格式签字盖章要求 |  |
|  |  |  | 投标文件格式 | 符合招标文件要求的格式 |  |
|  |  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |  |
|  |  |  | 采购内容 | 符合第二章“供应商须知前附表”要求 |  |
|  |  |  | 质量要求 | 符合第二章“供应商须知前附表”要求 |  |
|  |  |  | 供货安装期限 | 符合第二章“供应商须知前附表”要求 |  |
|  |  |  | 投标有效期 | 符合第二章“供应商须知前附表”要求 |  |
|  |  |  | 投标报价 | 不超过最高限价 |  |
| 注：1、开标结束后由采购人对投标人的资格进行审查。 2、合格投标人不足3家的，不再进行下一步评审。 |  |  |  |  |  |
| 分值构成(总分100分)。其中，报价部分：30分 技术部分：58分 商务部分：12分 |  |  |  |  |  |
| 评审因素 |  | 名称 | 内容 |  | 分值 |
| 报价部分 |  | 价格分 | 统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：1.投标报价得分四舍五入至小数点后两位。 - 2.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)文、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号]）和《开封市财政局文件》（汴财购[2022]3号）文的规定，对符合规定的小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，小微企业必须提供《中小企业声明函》（格式见附件1），否则评审时不予认可。（监狱、残疾人福利性企业视同小微企业，同一投标人，价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。） 3、供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物，不得享受上述价格折扣优惠政策。 |  | 30 |
| 技术部分 （58分） |  | 技术指标 | 投标文件中描述的投标产品技术指标、功能及其他参数都完全满足招标文件要求得30分。对于非“★”的一般技术指标负偏离，扣减1分/项；对于标“★”的重要技术指标（需按要求提供证明材料）负偏离，扣减1.5分/项，扣完为止。 注：技术规格参数中加“★”的要求提供的检验报告等证明材料，必须加盖制造商公章否则视为负偏离。 |  | 30 |
|  |  | 项目实施方案 | 对以下内容综合评比： 1.项目实施方案科学合理、内容完善、针对性强； 2.项目整体设计平面布局图及整体效果图；综合评比以上内容，设计科学、布局合理、内容详细完整； 3.供货及安装进度计划、质量保障措施； 4.项目组织架构及人员安排。 方案具有针对性、可行性、完善、合理的，得10-8分； 方案具有针对性、可行性一般、较完善、较合理的，得7-3分； 方案不全面、不合理的得2-1分； 未提供不得分。 |  | 10 |
|  |  | 售后服务方案 | 1.售后服务方案（8分） 售后服务方案完整、全面，供应商针对本项目委派的固定售后服务人员配置全面，职责清晰，分工明确，团队协作配合密切的，得8-6分； 售后服务方案相对完整、全面，供应商针对本项目委派的固定售后服务人员配置较全面，职责基本清晰、分工较明确的，得5-3分； 售后服务方案不全面、不完整，得2-1分； 未提供不得分。 2.售后服务保障措施（2分） 有完善的售后服务流程，响应时间、解决问题时间安排等在4小时以内且有具体可行的实质性响应措施，得2分； 有较完善的售后服务流程，响应时间、解决问题时间安排等在8小时以内且有具体可行的实质性响应措施，得1分； 未提供不得分。 |  | 10 |
|  |  | 培训方案 | 根据本项目制定详细的人员培训方案，包含但不仅限于产品的技术操作指导、日常维护、培训计划及方式、培训团队、课程体系等内容，评标委员会根据供应商提供的人员培训方案进行评价： 有完善的培训计划，有覆盖全面的培训内容、课程体系，有灵活的培训方式、有完备的培训团队，整体方案全面详实，针对性较强，得8-6分； 培训计划一般，培训内容、培训课程基本全面，培训方式单一，培训团队一般，整体方案简单、针对性一般，得5-3分； 培训计划较差，培训内容、课程体系不全面，培训方式不灵 活，培训团队及培训保障措施不完备，落实的保障措施不可行， 整体方案简单空洞、针对性较差，得2-1分； 未提供不得分。 |  | 8 |
| 商务部分 （12）分 |  | 企业 综合实力 | 1.核心产品生产厂家具有有效期内的质量管理体系、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系证证书，且认证范围包含实验室设备；每有一项得1分，最高得3分。（需提供相关证书扫描件并加盖生产厂家公章） 2.核心产品生产厂家具有有效期内的供应链安全管理体系、信息安全管理体系、知识产权管理体系认证证书，且认证范围包含实验室设备，每有一项得1分，最高得3分。（需提供相关证书扫描件并加盖生产厂家公章） |  | 6 |
|  |  | 企业业绩 | 提供投标人或核心产品生产厂家自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有类似项目业绩的，每提供一份得2分，最高得6分。 【（1）完整的业绩证明文件应具备：合同、验收单（或验收报告），用户评价加盖投标人公章，三项内容缺一不可；（2）提供的证明材料须能体现相关评审因素，不提供或者不能提供有效证明的不得分。】 |  | 6 |

1、评标方法

1.1本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外（一旦发现有投标单位有低于成本价恶意竞标的现象，按照相关法律、法规给予惩罚，其后果由供应商自行承担）。如果多个供应商得分相同、并列第一时，报价低者优先，报价相同按照技术部分得分高者优先，技术部分得分相同按照综合标得分高者优先，如还相同则有采购人随机抽取确定。

1.2  使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

2、评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 资格评审标准：见评标办法前附表（适用于未进行资格预审的）。

2.1.2 符合性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

(l）报价部分：见评标办法前附表；

(2）技术部分：见评标办法前附表；

(3）商务部分：见评标办法前附表；

2.2.2 评分标准

(l）报价部分：见评标办法前附表；

(2）技术部分：见评标办法前附表；

(3）商务部分：见评标办法前附表；

3、评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求供应商提交第二章“供应商须知”第1.4.1 项规定的有关证明和证件复印件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效标处理。（适用于未进行资格预审的）

3.1.2 供应商有以下情形之一的，其投标作无效标处理：

(l）第二章“供应商须知”第1.11 项规定的任何一种情形的：

(2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

(3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其投标作无效标处理。

(1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.2（1）目规定的评审因素和分值对价格部分计算出得分A；

（2）按本章第2.2.2（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；

（3）按本章第2.2.2（3）目规定的评审因素和分值对综合部分计算出得分C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 供应商得分=A+B+C。

3.2.4 评标委员会发现供应商的报价明显低于其他投标报价，或者在设有最高投标限价时明显低于最高投标限价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该供应商以低于成本报价竞标，其投标作无效标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求供应商对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，由应当向采购人提交书面评标报告。

- 第四章 合同条款及格式

政府采购合同 (参考文本)

注释： 本合同条款格式仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务， 经协商可增加新的条款。但不得与招标文件、投标文件实质性内容相背离。

合同编号：

甲方(采购人)：住所地：

乙方 (中标人) ：住所地：

合同签订地点：            签订日期：  年 月  日

根据《中华人民共和国合同法》及本项目招标文件等规定，甲乙双方按照本次招标结果 (项目名称：                ，项目编 号：                ) 签订本合同。

第一条：合同标的

乙方应根据本项目要求按下列清单提供货物：

| 产品名称 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二条：合同总价款

本合同项下总价款为人民币 (大写)           ：  (￥：            ) 。合同总价款中包含：本采购对象，及与之相关的货物设计、制造、包装、运输、装卸、安装、调试、质量 检验、各项税费、保险费、意外事故等验收合格前全部费用，以及相应的伴随服务等。

第三条：组成本合同的有关文件

本项目的招标文件及补充文件、乙方投标文件、中标通知书、经双方和有关监督部门同意的相关变更、补充协议、澄清确认函 (如果有的话) 及与本次采购活动相关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。构成本合同组成部分的 洽商、变更等书面协议或文件，其优先顺序应视其内容与本合同及其他文件的关系而定。

第四条：权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、 商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条：质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格标准应与招标文件规定的技术规格标准相一致； 若技术性能标准无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合本项目规定的质量、 规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使 用寿命期限内具有良好的性能。货物验收后，在质保期内，乙方应对由于设计、工艺或材料 的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条：包装要求

除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸， 以确保货物安全无损运抵指定地点。 由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

第七条：交货和验收

- 交货安装地点：（采购人指定）

- 交货安装期限：     天，从          计算。

3、乙方交付的货物 (含服务) 应当完全符合本合同、招标文件及投标文件所规定的货物、 数量和规格要求，不符要求的， 甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

4、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量及货物包装是否完好。

5、甲方可以聘请第三方进行质量验收，相关验收费用由乙方承担。验收合格的，由甲方委托的第三方签署验收单。招标文件对检验期限另有规定的，从其规定。

6、货物验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺(详细标准可在合同附件载明，且不得低于国家相关标准) 。

第八条：伴随服务及售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规定和“三包”规定以及乙方对本项目的“服务承诺” 提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

(1) 货物的现场安装调试；

3、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1、免费保修期：            ，保修期内，乙方负责对其提供的货物进行维修，或按采购单位要求进行更换，不再收取任何费用。

3.2、所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派人到货物使用现场维修， 由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.3、保修期以后的维修维护由双方协商再定。

第九条：履约保证金（不收取）

本合同签订生效以前乙方应按采购文件规定的金额向甲方或甲方指定的机构提交履约保证金。如乙方未能履行合同规定的义务， 甲方有权扣除其履约保证金。

第十条：合同支付方式(详见供应商须知前附表)

第十一条：违约责任

- 如乙方不能按约定交付货物，或交付的货物质量、规格等不符合合同规定或有关标准，甲方有权拒收；同时乙方应向甲方支付合同总价 5 ％ 的违约金。

- 2、乙方逾期交付货物的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付        滞纳金。如乙方逾期 交货达         天， 甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

3、在乙方承诺的或国家规定的质保期内 (取两者中最长的期限) ，如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并扣除乙方质量保证金，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

4、乙方违反本合同有关约定或未按“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，每次扣除乙方违约金           元 (合同另有约定的从其约定) 。

5、乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务 (甲方解除合同的除外) 。甲方未及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或 其他违约责任。

第十二条：合同的变更补充，终止及转让按照《合同法》执行。

第十三条：不可抗力

1、因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全 履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的 15 日内向另一方提供不可抗力发生以及 持续期间的充分证据，根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

2、本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于： 自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的其他任何无法预见、 避免或者控制的事件 (市场价格波动风险不在此列) 。

第十四条：争议的解决

1、因质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。经鉴定符合 标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决， 如果协商不能解决争议，任何一方均可以向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十五条：合同生效及其他

1、本合同未尽事宜，双方另行补充。

2、本合同一式肆份， 甲、乙双方授权代表签字并盖单位公章后生效。 甲方、乙方各执 贰份，均具有同等法律效力。

甲方：                               乙方：

单位地址：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

开户银行：

账号：

年月日

单位地址：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

开户银行：

账号：

年月日

- 第五章  采购内容及技术要求

| （第一标包） 通许县第一高级中学理化生实验室汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 楼层 | 类别 | 名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | 一层 | 物理 | 物理智能实验室 | 2 | 套 |
| 2 | 一层 | 物理 | 物理准备室 | 2 | 套 |
| 3 | 二层 | 生物 | 生物准备室&综合准备室 | 4 | 套 |
| 4 | 二层 | 生物 | 生物智能实验室 | 2 | 套 |
| 5 | 二层 | 生物 | 综合实验室 | 3 | 套 |
| 6 | 三层 | 化学 | 危化品室 | 1 | 套 |
| 7 | 三层 | 化学 | 化学准备室 | 2 | 套 |
| 8 | 三层 | 化学 | 化学智能实验室 | 2 | 套 |
| 9 | 三层 | 化学 | 综合通风实验室 | 1 | 套 |

| 编号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物理智能实验室（2间） |  |  |  |  |
| 教师教学控制区 |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示讲台 | 规格：≥2400*700*900mm 2.台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 3.柜体：采用E1级环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置。 4.拉手：采用不锈钢拉手。 5.门板及抽面：采用E1级环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边； 6.铰链：采用大弯铰链。 7.防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 8.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 张 | 2 |
| 2 | 智慧黑板 | 一、智慧黑板整机特性： 1.整机正面显示为三块拼接而成的平面黑板，非推拉式结构，采用一体化设计及无缝拼接技术，具有良好的一体性与完整性，两侧书写黑板具有磁性，整个黑板正面均可采用普通粉笔、水笔、水溶性粉笔书写。 2.整机尺寸：长≥4000mm，高≥1200mm，厚≤96mm。中间区域显示屏幕采用不低于86英寸工业级A规液晶面板，图像分辨率3840*2160，显示比例16:9，亮度：不低于500cd/m²，可视角度不低于178度，响应速度≤8ms。 3.采用电容触控，支持20点触摸，支持HID免驱技术，无需安装驱动即可以实现多人同时书写与操作功能。表面采用不低于4mm厚度玻璃，全贴合技术工艺，无可见金属网格丝，减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示清晰通透、可视角度广。 4.在任意通道下，需支持五指熄屏，并同时关闭触摸，避免误触。也可使用前置物理按键息屏。 5.为方便老师操作，整机需具有前置实体按键，数量不少于8个，功能应包括但不仅限于电源、主页、锁屏、录屏、触摸锁定、音量加减、设置等，均具有清晰简体中文标识，有效避免教学误操作，为简化操作，以上功能均一键直达，非多个按键组合。 6.前置非转接接口：USB3.0≥3个，Type-C≥1个，USB接口均支持在安卓和Windows双系统下识别，无需区分。 7.智慧黑板中间屏体下方支持一体化铝合金型材粉笔槽设计，可用于放置触摸笔、粉笔教学用品。为满足教学需求，黑板须自带扬声器，总功率≥30W。 8.支持前置物理按键和虚拟按键启用录屏功能，Windows下所有操作可一键录制。支持虚拟按键实现系统还原功能，还原前需输入管理员密码确认以确保非无关人员误操作。 9.玻璃面板的碎片状态、抗冲击性、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能均通过国家强制玻璃标准，表面应力≥90Mpa,适应学校复杂环境，保障教学安全。 10.为了保障产品安全性，智慧黑板外壳须通过IPX5防护等级测试。 11.散热性能：显示模组长寿命设计，具有快速散热和延缓光学黄化的性能，智慧黑板整机模组热扩散系数≥50mm²/S。 二、系统功能要求： 1.支持安卓系统11.0及以上版本，具备兼容性，支持第三方应用安装。为了保障智慧黑板的运行性能，ARM主芯片需采用八核及以上处理器，存储配置需满足4G RAM和32G ROM，需在系统设备设置页面可查，支持8K解码，可播放8K视频。 2.安卓系统界面预览窗口显示对应信号源当前实时画面,包括OPS、HDMI、Type-C等通道。点击信号源名称，预览窗口跳转至对应信号源显示画面；点击显示窗口，信号窗口全屏显示。支持对信号源的名称、顺序、显示自定义设置，满足不同场景的使用需求。 3.为方便教学使用，设备可根据需要修改及记忆信号源名称，支持自动识别及切换到新接入的信号源来显示，断开信号源连接后即可返回之前信号源。 4.安卓系统主界面具有常用固定应用教学软件，教师可根据教学实际使用需求，支持对固定应用中软件自定义排序及删除。同时可显示最近打开教学软件应用，显示教师最近使用的软件，方便教师快速调用。 5.安卓系统界面支持默认倒计时自动关机；点击关机按钮实现立即关机，同时支持重启或息屏操作。误关机操作只需轻触屏幕即可取消关机。 6.支持屏体双侧快捷功能键，在任意通道下支持左右侧边悬浮球工具栏功能，点击悬浮球弹出悬浮框。 7.悬浮框底部小工具栏提供教学工具（批注、护眼、U盘、下移、自检、主页、录屏、一键还原、进程、截屏、返回等功能），可根据实际使用场景进行扩展，支持对小工具进行自定义排序及增减。 8.悬浮框支持应用进程的直接预览，可根据进程显示直接点击切换界面，无须切换至进程界面进行切换。同时支持直接滑动删除。 | 套 | 2 |
| 3 | 智慧校园管理平台 | 一、统一身份认证： 智慧校园管理平台各子系统统一管理，管理员、教师分别使用一个账号即可登录所有系统。 二、集控管理系统： 1.平台采用B/S架构设计，可在Windows、Android、iOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆控制智能交互设备。 2.支持两种部署方式，可直接部署在共有云平台上，学校本地无需部署服务器，智能交互设备只需联网即可接受管控。也支持后期按照需求升级成本地化部署，服务器部署在学校本地，在局域网内进行管理，确保信息安全。 3.支持两种管理员账号，包括学校管理员账号和老师管理员账号，老师管理员账号由学校管理员创建，并支持设置老师管理员的权限，包括可管理的设备列表权限和可管理的功能菜单权限。 4.支持实时监控已连接的智能交互设备状态，支持不少于12台设备的略缩预览以及单设备全屏查看；可远程监控智能交互设备开关机状态、系统运行时间、开机时间、最大不关机时间、异常断电情况、操作系统版本、CPU、内存、硬盘大小及剩余空间和内存使用率。 5.管理平台支持远程指令控制，支持单台设备控制或多台设备批量控制，包括：开关机、屏幕锁（支持自定义解锁密码）、打铃、启用/禁用U盘等。 6.管理平台具有屏幕锁功能，可对智能交互设备实时锁屏和解锁屏幕，也可按照周一至周日实行定时锁屏和解锁。支持平台自定义解锁密码。 7.管理平台支持远程打铃，具有清脆、柔和、标准三种铃声类型，支持铃声试听，可选择打铃时长，包括10s，20s和30s等，最长可选择2min。也可按照周一至周日实行定时打铃。 8.管理平台具有安全管理功能，由平台开启和关闭智能交互设备的U盘识别功能，如后台禁用智能交互设备的U盘，则插入U盘后无法读取。 9.管理平台具有图片展播功能，可向智能交互设备发送不低于10张图片，设备端将进行轮播展示，平台可设定轮播时长和速度。 10.管理平台可推送视频、图片、ppt、word等文件到指定智能交互设备,支持单个文件上传和批量上传，支持依据文件的重要性进行状态设定，可设置是否下载后自动打开。 11.管理平台提供远程巡课功能，可以图片形式巡课，也可以实时动态查看智能交互设备使用界面，并支持远程操作智能交互设备。 12.管理平台支持批量对智能交互设备进行软件远程部署，配套专用教学软件批量部署支持静默安装。 13.管理平台支持通过日均健康度、内存累计超过阈值次数、CPU累计超过阈值次数、连续使用时长超过阈值次数、累计使用时长等多维度分析智能交互设备健康度，可根据健康度自动排行。 14.智能交互设备客户端输入所在学校管理员的账号密码进行注册绑定，支持自定义智能交互设备名称，方便管理员对应管理。 15.智能交互设备客户端可查看任务列表，包括关机、锁屏、打铃、倒计日等任务。可查看智能交互设备对应课程表信息。 | 套 | 2 |
| 学生实验操作学习区 |  |  |  |  |
| 1 | 物理学生实验桌 | 规格：≥1212*607*780\810mm 1.台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能，台面工作尺寸≥1200*600mm； 2.左右两侧及后围边采用铝合金材质，高于台面≥36mm，其中左右两侧围边长度≥317mm； 3.台面下两侧主体支撑采用高强度铝合金一体压铸成型，成型尺寸≥587*88*90，壁厚≥2.5mm 中间设置三根铝合金横梁尺寸分别为：前 后 中；其中支撑下横梁尺寸≥40mm*80mm，壁厚≥1.5mm椭圆形钢管；横梁之间嵌入两个书包斗ABS注塑一体注塑成型尺寸≥410mm*320mm*110mm，镂空设计，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡；后端配备两根加固支撑梁，厚度≥80mm，金属表面均经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，耐酸碱、耐腐蚀； 4.主立柱采用拉伸铝合金一体成型，成型尺寸≥100*44*710mm，下两侧支撑脚采用高强度铝合金一体压铸成型，成型尺寸≥527*56*95mm ，桌侧脚预留专用孔位可与地面固定，孔上采用塑料配色装饰件装饰，金属表面均经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，耐酸碱、耐腐蚀。 ★物理学生实验桌技术要求满足: GB 24820-2009 实验室家具通用技术条件。 1、操作台台面理化性能满足（1）耐磨 mg/100r：a磨损值≤80，b表面情况：素色：磨350r后应无出现露底现象；（2）耐划痕：1.5N，划一周，无整圈连续划痕，（3）物理实验台面抗冲击 mm：冲击高度1m。冲击凹坑直径≤10mm； 2、操作台力学性能满足（1)水平静载荷试验，符合标准；（2)垂直静载荷试验，符合标准；（3)持续垂直静载荷，符合标准；（4)独立操作台水平冲击稳定性，符合标准；（5)独立操作台垂直加载稳定性，符合标准；（6)活动操作台跌落，符合标准；（7)垂直冲击试验，符合标准； 3、甲醛释放量满足≤1.5mg/L 提供第三方检验检测机构出具并带有CMA或CNAS认证的物理学生实验桌检测报告复印件并加盖生产厂家公章。 | 张 | 64 |
| 2 | 实验凳 【核心产品】 | 规格：≥Φ315*450-500mm 1.凳脚材质：4个凳脚采用≥17*34*1.7mm钢管模具弯制一次成型，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm，凳面≥Ф315*高450-500mm， 2.聚丙烯凳面塑料材质：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆型托盘固定。 3.脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型。 4.凳托与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。 ★实验凳技术要求满足： 一、重金属 1、 可溶性铅(Pb)；2、可溶性镉(Cd)；3、可溶性铬(Cr)；4、可溶性汞(Hg)；均未检出。 二、承重测试、跌落测试、凳面抗老化测试： 1、承重测试： 静态载荷150KG后应无破损，无断裂。 2、跌落测试 样品从20cm高度落下应无破损。 3、凳面抗老化测试 高温60℃,120h 低温-10℃,120h，凳面无变形。 三 、附着力、耐腐蚀测试 1、附着力 根据SEFA-8M-2016检测，划正方形网格；划格间距：2mm 每方向划格线数：6；胶带类型：3M898，胶带剥离角度：180°；材质类型：硬质，检测结果不小于5B级。 2、耐腐蚀测试耐酸性，温度：(23±2)℃ 试液：30%H₂SO4溶液 时间：480h 凳面无腐蚀、变形，耐碱性 温度：(23±2)℃ 试液：30%NaOH溶液 时间：480h 凳面无腐蚀、变形； 提供具有CMA或CNAS认证的由第三方检测机构检测机构出具的测报告复印件并加盖生产厂家公章。 | 张 | 128 |
| 控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示电源 | 1.教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便； 2.教师电源总控采用10寸"电阻式"显示屏，显示智能控制按键同时显示电源电压； 3.教师交流电源通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A； 4.教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流3A； 5.低压大电流值为40A，自动关断； 6.教学电源：220V交流输出为带安全门的插座，带有电源指示，学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元为1V，分组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V。 7.集中控制系统。可执行各分项分页控制； （1）升降控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制； （2）补光控制：分组控制整室照明； （3）学生220V电源控制：控制学生AC220V电源； （4）低压控制：教室主控，分组控制。 ★教师演示电源技术要求满足：JY/T0374-2004《教学实验室设备电源系统》、GB4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备第1部分：安全要求》 1、教师电源交流输出电压的测试符合标准。 2、教师电源直流稳压输出电压的测试符合标准。 3、机械强度之250N恒定力试验符合标准。 4、机械强度之外壳冲击试验符合标准。 5、未接地的可触及零部件符合标准。 6、抗电强度试验符合标准。 提供具有CMA或CNAS认证的由第三方检测机构检测机构出具的教师演示电源测报告复印件。 | 套 | 2 |
| 智能吊装系统 |  |  |  |  |
| 1 | 顶部多模块电源供应装置 | 采用ABS材质，模具一体成型。模块内预留220V高压电源、0-24V低压电源、网络接口位置。 ★顶部多模块电源供应装置技术要求满足： 1、标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号；电压输出应能显示在电压表上； 2、电压调节范围:AC\DC:0～24V; 3、内部导线连接：连线后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子，部件固定牢固，无松动现象。 4、电压指示精度，V:显示值与输出值之间的误差应在±2V以内； 提供第三方检验检测机构出具的顶部多模块电源供应装置检测报告复印件并加盖生产厂家公章 | 个 | 32 |
| 2 | 模块储藏装置 | 采用ABS材质，模具一体成型。四周带氛围灯设计。 | 个 | 32 |
| 3 | 低压电源模块 | 1.教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制； 2.学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用1.38寸显示屏电源学生交直流电压； 3.学生交流电源通过上下键0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A； 4.学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2.5A。 ★低压电源模块技术要求满足： 1、标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号；电压输出应能显示在电压表上。 2、电压调节范围：AC/DC:0～24V。 3、内部导线连接：连线后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子，部件固定牢固，无松动现象。 4、电压指示精度，V：显示值与输出值之间的误差应在±2V以内。 提供第三方检验检测机构出具的低压电源模块检测报告复印件并加盖生产厂家公章。 | 个 | 64 |
| 4 | 伸缩线缆 | 含高低压供电线缆和网络线缆 | 项 | 32 |
| 5 | 高压电源模块 | 采用220V，多功能安全插座; | 个 | 64 |
| 6 | 智能升降系统 | 采用自动升降系统，自带保护功能 | 个 | 32 |
| 7 | 综合布线 | 吊装设备综合布线，2.5平方电线，给学生低压电源供电；1平方屏蔽电源线 | 项 | 2 |
| 8 | 安装支架 | 环氧树脂喷涂金属吊杆 | 间 | 2 |
| 9 | 安装辅件 | 国标五金件（不含桁架） | 间 | 2 |
| 10 | 集成系统调试 | 系统调试： 1.整室设备安装；吊顶式系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式； 2.系统结构调试； 3.系统控制调试； 4.供电系统调试； 5.照明系统调试。 | 项 | 2 |
| 11 | 窗帘 | 1.规格：现场勘察定做； 2.窗帘布进行水性墨水喷绘写真处理,整体拼接紧密,精度高,不易腿色，喷绘内容与整体氛围一致。 | 项 | 2 |
| 12 | 强、弱电及安装 | 吊装设备线缆，智慧黑板线路，灯线，插座线路，开关插座，上水路改造，含强网线。 | 项 | 2 |
| 13 | 地板 | 1.PVC同质透心，尺寸稳定性佳，适用于热胀冷缩的地面，即使用在地板湿气较大的地面，也不会变形，能够长期维持原状。 2.具有良好的隔音性、降低噪音效果，营造安详的室内环境，减少和缓解室内物体自然坠落给地板冲击所产生的噪音。 | 项 | 2 |
| 物理准备室（2间） |  |  |  |  |
| 1 | 准备台 | 1.规格：≥2400*1200*800mm 2.台面：采用≥12.7mm厚实验室专用理化板,周边加厚至25.4mm,倒圆角处理.,防强酸强碱，耐磨耐高温；不含任何有毒物质，无辐射，受热不产生有毒气体和物质； 3.柜身：柜身为悬柜，基材为≥16mm厚E1级实验室专用三聚氰胺板制作。可见截面均经过PVC封边;贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致；整体采用组合式柜体，含2个座人空位； 4.钢架部分：主框架采用≥40*60*1.5mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 5.防腐三节静音导轨及铰链：优质三节静音导轨及大弯铰链，抽拉及开合次数达到500万次以上； 6.拉手：铝合金条形暗拉手； 7.可调脚：采用ABS专用注塑可调脚，金属螺杆，高度可调节，防滑减震； | 张 | 2 |
| 2 | 岛式插座 | 1.钢制线盒，主框架采用裸板实际厚度≥1.0mm厚优质钢材产一级高强度镀锌钢板经CNC机压成形、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理。 2.220V交流输出为五孔插座， | 个 | 8 |
| 3 | 矮背椅 | 规格：≥427*400*455mm(不含椅子背高) 1.凳面材料为工程塑料，凳面尺寸≥330*375mm，靠背高度≥99mm,壁厚≥5.0mm； 2.凳架采用外径≥22mm，壁厚≥2mm钢管，机械一体弯管成型，环氧树脂静电粉末喷涂； 3.踏脚管带定制半封闭PVC套管。 | 张 | 2 |
| 4 | 仪器柜 | 规格：≥1000*500*2000mm 1.柜体：全钢结构，上下双开门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 2.柜门：上门为钢制整板开孔门框，内嵌玻璃；下门组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。 3.拉手：采用不锈钢拉手。 4.隔板：采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，成型后≥20mm一体成型，柜体内带调节孔，上下可以调节。 | 个 | 18 |
| 5 | 加大仪器柜 | 规格：≥1350*500*2000mm 1.柜体：全钢结构，上下双开门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 2.柜门：上门为钢制整板开孔门框，内嵌玻璃；下门组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。 3.拉手：采用不锈钢拉手。 4.隔板：采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，成型后20mm一体成型，柜体内带调节孔，上下可以调节。 | 个 | 12 |

| 编号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生物准备室、综合准备室（4间） |  |  |  |  |
| 1 | 中央台 | 1.规格：≥3000*1200*800mm。 2.台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 3.柜身：柜身为悬柜，基材为≥16mm厚E1级实验室专用三聚氰胺板制作。可见截面均经过PVC封边;贴面和封边部件应严密.平整，不允许脱胶.鼓泡.凹陷.压痕以及表面划伤.麻点.裂痕.崩角和刃口，外表的圆角.倒棱应均匀一致；整体采用组合式柜体， 4.钢架部分：主框架采用≥40*60*1.5mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化.纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落.鼓泡.凹陷.压痕以及表面划伤.麻点.裂痕.崩角和刃口等，切割.钻孔和倒角应去毛刺； 5.防腐三节静音导轨及铰链：三节滚珠滑轨及大弯铰链，承重性强，滑动顺滑； 6.拉手：铝合金条形暗拉手； 7.固定桌脚：可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 张 | 4 |
| 2 | 挡水条 | 采用≥12.7mm厚实验室专用理化板 | 个 | 4 |
| 3 | 实验室专用水槽 | 规格：≥800*460*325mm 采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。 ★实验室专用水槽技术要求满足： 1、垂直冲击试验要求：检测条件高度:300mm次数:500 次，a,零部件无断裂、无豁裂;b,零部件未出现严重影响使用功能的磨损和变形 2、密度检测结果符合GB/T1033.1-2008方法A的标准。 提供具有CMA或CNAS认证的由第三方检测机构出具的检报告复印件并加盖生产厂家公章。 | 只 | 4 |
| 4 | 三联高低位龙头 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。 | 套 | 4 |
| 5 | 实验室专用试剂架 | 规格：≥2100*300*750mm 1.铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头； 2.试剂架立柱截面尺寸≥42mm*82mm,型材壁厚≥1.2mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条； 3.试剂架托架≥1.0mm高强度镀锌钢板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚≥1.2mm，单面镶嵌另色色条。 4.立杆牢固固定于C型钢架底端，层板采用8mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。 | 组 | 4 |
| 6 | 滴水架 | 1.整体采用PP材质，耐腐蚀性能好，抗紫外线辐射强，不易老化.脆化，韧性强，弹性好，易于安装。 2.滴水架主体与集水盘由模具注塑一体成型（非PP板焊接而成）。 3.滴水棒卡扣与主板卡槽紧密契合，不易松动，极好地保护实验器具。 | 组 | 4 |
| 7 | 矮背椅 | 规格≥427*400*455mm(不含椅子背高) 1.凳面材料为工程塑料，凳面尺寸≥330*375mm，靠背高度≥99mm,壁厚不低于5.0mm； 2.凳架采用外径≥22mm，壁厚≥2mm钢管，机械一体弯管成型，环氧树脂静电粉末喷涂； 3.踏脚管带定制半封闭PVC套管。 | 张 | 4 |
| 8 | 仪器柜 | 规格：≥1000*500*1970mm 1.PP材质 2.柜体：侧板.顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。 3.下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃 4.上柜视窗们：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5.层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6.门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。 7.门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。 8.螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质 9.备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸.盐酸.硝酸.乙酸.硫磺酸等。 | 个 | 60 |
| 9 | 窗帘 | 1.规格：现场勘察定做； 2.窗帘布进行水性墨水喷绘写真处理,整体拼接紧密,精度高,不易腿色，喷绘内容与整体氛围一致。 | 项 | 4 |
| 10 | 地板 | 1.PVC同质透心，尺寸稳定性佳，适用于热胀冷缩的地面，即使用在地板湿气较大的地面，也不会变形，能够长期维持原状。 2.具有良好的隔音性.降低噪音效果，营造安详的室内环境，减少和缓解室内物体自然坠落给地板冲击所产生的噪音。 | 项 | 4 |
| 生物智能实验室（2间） |  |  |  |  |
| 教师演示控制 |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示讲台 | 1.规格：≥3000*700*900mm 2.台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 3.柜体：采用E1级环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边；整体结构设计合理，预留电脑主机.键盘托.实物展台.教师电源位置。 4.拉手：采用不锈钢拉手。 5.门板及抽面：采用E1级环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边； 7.铰链：采用大弯铰链。 6.防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 7.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 张 | 2 |
| 2 | 实验室专用水槽 | 规格：≥550*450*300mm 采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。 | 只 | 2 |
| 3 | 三联高低位龙头 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。 | 套 | 2 |
| 4 | 智慧黑板 | 一、智慧黑板整机特性： 1.整机正面显示为三块拼接而成的平面黑板，非推拉式结构，采用一体化设计及无缝拼接技术，具有良好的一体性与完整性，两侧书写黑板具有磁性，整个黑板正面均可采用普通粉笔、水笔、水溶性粉笔书写。 2.整机尺寸：长≥4000mm，高≥1200mm，厚≤96mm。中间区域显示屏幕采用不低于86英寸工业级A规液晶面板，图像分辨率3840*2160，显示比例16:9，亮度：不低于500cd/m²，可视角度不低于178度，响应速度≤8ms。 3.采用电容触控，支持20点触摸，支持HID免驱技术，无需安装驱动即可以实现多人同时书写与操作功能。表面采用不低于4mm厚度玻璃，全贴合技术工艺，无可见金属网格丝，减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示清晰通透、可视角度广。 4.在任意通道下，需支持五指熄屏，并同时关闭触摸，避免误触。也可使用前置物理按键息屏。 5.为方便老师操作，整机需具有前置实体按键，数量不少于8个，功能应包括但不仅限于电源、主页、锁屏、录屏、触摸锁定、音量加减、设置等，均具有清晰简体中文标识，有效避免教学误操作，为简化操作，以上功能均一键直达，非多个按键组合。 6.前置非转接接口：USB3.0≥3个，Type-C≥1个，USB接口均支持在安卓和Windows双系统下识别，无需区分。 7.智慧黑板中间屏体下方支持一体化铝合金型材粉笔槽设计，可用于放置触摸笔、粉笔教学用品。为满足教学需求，黑板须自带扬声器，总功率≥30W。 8.支持前置物理按键和虚拟按键启用录屏功能，Windows下所有操作可一键录制。支持虚拟按键实现系统还原功能，还原前需输入管理员密码确认以确保非无关人员误操作。 9.玻璃面板的碎片状态、抗冲击性、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能均通过国家强制玻璃标准，表面应力≥90Mpa,适应学校复杂环境，保障教学安全。 10.为了保障产品安全性，智慧黑板外壳须通过IPX5防护等级测试。 11.散热性能：显示模组长寿命设计，具有快速散热和延缓光学黄化的性能，智慧黑板整机模组热扩散系数≥50mm²/S。 二、系统功能要求： 1.支持安卓系统11.0及以上版本，具备兼容性，支持第三方应用安装。为了保障智慧黑板的运行性能，ARM主芯片需采用八核及以上处理器，存储配置需满足4G RAM和32G ROM，需在系统设备设置页面可查，支持8K解码，可播放8K视频。 2.安卓系统界面预览窗口显示对应信号源当前实时画面,包括OPS、HDMI、Type-C等通道。点击信号源名称，预览窗口跳转至对应信号源显示画面；点击显示窗口，信号窗口全屏显示。支持对信号源的名称、顺序、显示自定义设置，满足不同场景的使用需求。 3.为方便教学使用，设备可根据需要修改及记忆信号源名称，支持自动识别及切换到新接入的信号源来显示，断开信号源连接后即可返回之前信号源。 4.安卓系统主界面具有常用固定应用教学软件，教师可根据教学实际使用需求，支持对固定应用中软件自定义排序及删除。同时可显示最近打开教学软件应用，显示教师最近使用的软件，方便教师快速调用。 5.安卓系统界面支持默认倒计时自动关机；点击关机按钮实现立即关机，同时支持重启或息屏操作。误关机操作只需轻触屏幕即可取消关机。 6.支持屏体双侧快捷功能键，在任意通道下支持左右侧边悬浮球工具栏功能，点击悬浮球弹出悬浮框。 7.悬浮框底部小工具栏提供教学工具（批注、护眼、U盘、下移、自检、主页、录屏、一键还原、进程、截屏、返回等功能），可根据实际使用场景进行扩展，支持对小工具进行自定义排序及增减。 8.悬浮框支持应用进程的直接预览，可根据进程显示直接点击切换界面，无须切换至进程界面进行切换。同时支持直接滑动删除。 | 套 | 2 |
| 5 | 智慧校园管理平台 | 一、统一身份认证： 智慧校园管理平台各子系统统一管理，管理员、教师分别使用一个账号即可登录所有系统。 二、集控管理系统： 1.平台采用B/S架构设计，可在Windows、Android、iOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆控制智能交互设备。 2.支持两种部署方式，可直接部署在共有云平台上，学校本地无需部署服务器，智能交互设备只需联网即可接受管控。也支持后期按照需求升级成本地化部署，服务器部署在学校本地，在局域网内进行管理，确保信息安全。 3.支持两种管理员账号，包括学校管理员账号和老师管理员账号，老师管理员账号由学校管理员创建，并支持设置老师管理员的权限，包括可管理的设备列表权限和可管理的功能菜单权限。 4.支持实时监控已连接的智能交互设备状态，支持不少于12台设备的略缩预览以及单设备全屏查看；可远程监控智能交互设备开关机状态、系统运行时间、开机时间、最大不关机时间、异常断电情况、操作系统版本、CPU、内存、硬盘大小及剩余空间和内存使用率。 5.管理平台支持远程指令控制，支持单台设备控制或多台设备批量控制，包括：开关机、屏幕锁（支持自定义解锁密码）、打铃、启用/禁用U盘等。 6.管理平台具有屏幕锁功能，可对智能交互设备实时锁屏和解锁屏幕，也可按照周一至周日实行定时锁屏和解锁。支持平台自定义解锁密码。 7.管理平台支持远程打铃，具有清脆、柔和、标准三种铃声类型，支持铃声试听，可选择打铃时长，包括10s，20s和30s等，最长可选择2min。也可按照周一至周日实行定时打铃。 8.管理平台具有安全管理功能，由平台开启和关闭智能交互设备的U盘识别功能，如后台禁用智能交互设备的U盘，则插入U盘后无法读取。 9.管理平台具有图片展播功能，可向智能交互设备发送不低于10张图片，设备端将进行轮播展示，平台可设定轮播时长和速度。 10.管理平台可推送视频、图片、ppt、word等文件到指定智能交互设备,支持单个文件上传和批量上传，支持依据文件的重要性进行状态设定，可设置是否下载后自动打开。 11.管理平台提供远程巡课功能，可以图片形式巡课，也可以实时动态查看智能交互设备使用界面，并支持远程操作智能交互设备。 12.管理平台支持批量对智能交互设备进行软件远程部署，配套专用教学软件批量部署支持静默安装。 13.管理平台支持通过日均健康度、内存累计超过阈值次数、CPU累计超过阈值次数、连续使用时长超过阈值次数、累计使用时长等多维度分析智能交互设备健康度，可根据健康度自动排行。 14.智能交互设备客户端输入所在学校管理员的账号密码进行注册绑定，支持自定义智能交互设备名称，方便管理员对应管理。 15.智能交互设备客户端可查看任务列表，包括关机、锁屏、打铃、倒计日等任务。可查看智能交互设备对应课程表信息。 | 套 | 2 |
| 学生实验操作及学习区 |  |  |  |  |
| 1 | 折叠学生桌 | 规格：≥1225*600*780/820mm 1.台面：采用≥15mm厚止滑陶瓷台面。陶瓷台面坯体黑色一体实芯和釉面经高温一体煅烧而成。台面操作边设有≥13*1.5mm止滑凹槽，有效防止在实验过程中试管.液体等实验物品滑落造成意外伤害，陶瓷台面表面釉面为实验室专业釉面不会受外界环境影响而脱落脱层，具有耐污染.耐化学腐蚀.无放射性物质.防撞抗冲击.承重力强等功能。 2.钢铝结构，外形尺寸为≥1225*600*780（台面）/820（围边）mm,含功能围栏总高度为925mm；左右侧围边采用一体化压铸铝工艺，尺寸≥405*78*17mm，围边长度达到390mm，高出台面38mm，防止仪器设备掉落的风险；后档条为铝合金一体成型工艺，高出台面38mm，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。； 3.后功能栏杆，采用≥20*30*1.0mm的方管弯管成型工艺，高出台面达到145mm，防止实验器材跌落； 4.下面设计两个书包斗，材质采用ABS一体化成型工艺，镂空设计，不屯垃圾，便于清理，中间设挂凳卡； 5.桌腿采用两节折叠式设计，上部分尺寸≥120*210*50mm，一体化压铸工艺；下部分采用≥100*40*1.8mm钢管制作而成；下脚尺寸≥565*60*40mm，采用不低于2mm钢板冲压一体化成型，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 ★折叠学生桌技术要求满足： 1、重金属符合GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准，可溶性汞（Hg）检测方法GB 6675-2003 附录C，检出限2； 2、后功能栏杆尺寸：使用卷尺测量，后功能栏杆高出台面145mm；桌面可嵌入台面厚度：使用游标卡尺测量可嵌入台面的厚度，匹配12-20mm不同厚度的台面；可移动式吸风口移动范围：使用卷尺测量可移动式吸风口在护杆上移动的范围≥1000mm；桌腿折叠功能：使用角度测试仪测量桌腿折叠角度，最大折叠为90° 提供具有CMA或CNAS认证的由第三方检测机构检出具的折叠学生桌测报告复印件并加盖生产厂家公章。 | 张 | 64 |
| 2 | 多功能防溅水槽柜 | 1.水槽柜整体尺寸为≥600*450*820mm 2.底围：≥590*440*61.5mm，中间部分尺寸≥601*450*817mm；材质≥1.0mm镀锌钢板，表面经防锈处理.环氧树脂静电粉末涂装处理； 3.一体水槽，PP改性材质，水槽上部内径尺寸为≥405*480mm，底部内径尺寸为≥346*436mm，水槽最高深度为≥360mm，洗涤时水不易外溅；水槽内部带滴水架，滴水架带不少于10根滴水棒，滴水棒可以翻转收纳； 4.水槽柜预留收纳翻盖，有收纳水管功能；检修门带锁，底围安装1寸定向轮。 ★多功能防溅水槽柜技术要求满足： 1、密度：(23±2)℃，(50±5)%RH，24h，浸渍液：水，浸渍液密度：1.0168g/cm3，浸渍液温度23.5℃，块状试样，1.161g/cm3； 2、水槽柜尺寸：使用卷尺测量，水槽内径尺寸，底部：346m宽×436mm长、上部：405mm宽×480mm长、高度：360mm； 3、水槽柜滴水架具有折叠隐藏功能； 4、水槽柜隐藏设计：柜体上部设计有隐藏式上下水管功能，可以搭配上走水电的需求； 5、水槽柜过滤功能：下水带2层过滤装置，可以过滤不同的杂质； 6、水槽柜排水功能：水槽底部设置矩形式下水口，可以快速排出水槽废水。 提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家公章. | 套 | 32 |
| 3 | 升降折叠水龙头 | 1.主体材质为加厚铜管，主管管径26mm铜管，表面经环氧树脂喷涂处理。 2.双龙头可以独立折叠式设计，使用时打开折叠双联龙头在使用过程中可以自由升降水嘴，以满足不同身高的高度仪器清洗要求使用。其中一个出水嘴加装了可调节水花装置，保证实验过程中对水花的不同要求，调节方便，美观耐用。 4.实验室龙头采用壁式安装，壁厚大于2.5mm，固定底座直径50mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装牢固。双联龙头可以分开折叠90度收纳，保证实验室的整洁美观。 5.开关旋钮：材质PP，符合人体工学设计，启闭方式为平面式，开关标识清晰醒目，装配好的开关旋钮应平稳轻便无卡阻，与阀杆连接后不易松动稳定性强。 6.水咀三通与上控水阀，用200T四拉液压机.模具一体热冲成形，密度高，强度大，牢固耐用。 | 套 | 32 |
| 4 | 实验凳 | 规格：≥Φ315*450-500mm 1.凳脚材质：4个凳脚采用≥17*34*1.7mm钢管模具弯制一次成型，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为≥50mm，最高离地距离为500mm，凳面≥Ф315*高450-500mm， 2.聚丙烯凳面塑料材质：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆型托盘固定。 ★聚丙烯凳面塑料技术要求满足:GB/T 2408-2021 技术条件 1、水平燃烧性能：移去引燃源后是否出现可见有焰燃烧标准值，否；火焰前端是否超过100mm标线；标准值，否； 2、垂直燃烧性能：单个试样的余焰时间，S；标准值 ≤10；任一状态调节的一组试样的总余焰时间，S；标准值 ≤50；第二次施加焰火后单个试样余焰时间加余辉时间，S；标准值 ≤30；余焰或余辉是否燃至夹持夹具；余焰或余辉未燃至夹持夹具；燃烧颗粒或滴落物是否引燃棉垫 燃烧颗粒或滴落物未引燃棉垫 3.脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型。 4.凳托与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。 提供由生产厂家送检具有CMA或CNAS认证的由省级或省级以上检测机构出具的聚丙烯凳面塑料检测报告复印件并加盖生产厂家公章。 | 张 | 128 |
| 控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示电源 | 1.教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便； 2.教师电源总控采用10寸"电阻式"显示屏，显示智能控制按键同时显示电源电压； 3.教师交流电源通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A； 4.教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流3A； 5.低压大电流值为40A，自动关断； 6.教学电源：220V交流输出为带安全门的插座，带有电源指示，学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元为1V，分组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V。 7.集中控制系统。可执行各分项分页控制； （1）升降控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制； （2）补光控制：分组控制整室照明； （3）学生220V电源控制：控制学生AC220V电源； （4）低压控制：教室主控，分组控制。 | 套 | 2 |
| 2 | 顶装智能控制平台 | 集中控制系统。可执行各分项分页控制。 给排水控制：控制顶装给排水。 照明控制：控制控制顶装照明。 电源控制：控制学生AC220V电源和低压电源。 摇臂控制：控制摇臂升降。 ★顶装智能控制平台技术要求满足： 1、标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号，电压输出应能显示在电压表上；内部布线接线端子应有文字或符号明示 2、内部导线连接：连接后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子；部件固定牢固，无松动现象； 3、漏电保护：输入端应有漏电保护断路装置 4、接地措施：接地电阻≤0.1Ω；绝缘电阻≥7MΩ；变压器、插座应可靠接地 5、发热，K：变压器在1.06倍额定电压（233.2V）工作至温度状态，其绕组温升≤90K 6、操作性：各按组插座、开关工作有效，无影响正常工作和安全的异常现象；指示灯正常，无闪烁、损坏现象；漏电开关经试验后电路能正常断开；电压指示正常，无闪烁和损坏现象 7、电压设置性能指示性：电压按设定值输入确认后，显示和输出应一致；电压设定值与实际输出值得误差应≤10%； 提供第三方检测机构出具的顶装智能控制平台检测报告复印件并加盖生产厂家公章并加盖生产厂家公章。 | 套 | 2 |
| 3 | 远程控制系统 | - APP登入有网络注册功能，注册后登入系统操作，使用者忘记密码方便找回，同时方便升级系统，带来新的体验。 2.能使用APP能控制总电源关闭； 3.APP能显示当前温度.相对湿度及当前时间； 4.使用APP能控制学生低压电源的交流电压，且电压值为实测值。如APP给学生交流3V，学生电源电压实测电压为3V； 5.使用APP同时控制水电风光源开启与关闭，同时可以扩展功能（监控布防.空调控制等等） ★远程控制系统技术要求满足： 1、标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号；电压输出应能显示电压表上。 2、电压调节范围，V.:AC/DC:0～30V; 3、内部导线连接：连线后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子，部件固定牢固，无松动现象。 4、电压指示精度，V:显示值与输出值之间的误差应在±2V以内； 提供第三方检测机构出具的远程控制系统检测报告复印件并加盖生产厂家公章。 | 项 | 2 |
| 4 | 温湿度监视系统 | 内置精密温湿度传感装置，实时监控房间内的温度和湿度，保障室内舒适的环境舒适性，在触摸屏中实时显示当前环境的温度和湿度。 | 项 | 2 |
| 顶装太空舱体 |  |  |  |  |
| 1 | 摇臂升降动力系统 | 采用24V 250mm 14mm/s 4000N推杆电机，采用三支点式支撑设计，三点支撑材质采用三件压铸铝组合组装合成，每件之间采用轴销连接，三个压铸尺寸分别为≥199*126*116mm、271*166*34mm、162*72*32mm，保证运动过程结构稳定，噪音不超过65分贝，抗腐蚀能力强。 | 套 | 32 |
| 2 | 自动控制系统 | 集成式控制单元：主要用单片机.电源模块.控制电路组成 1.执行给排水控制：给水系统：设有每个学生设有给水控制阀门，可以对给水进行控制，可以单独进行控制，进行单选.全选.反选，分组进行控制，教师可以方便对全室供水系统进行控制，学生功能板处设置给水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式，用时接上，不用时可收起。自动排水系统：所有排水由智能化控制系统集中控制，学生功能板处设置排水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管（具有防酸.防碱.耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起； 2.执行智能摇臂控制：可以对摇臂进行控制，可以单独进行控制，进行单选.全选.反选，分组进行控制； 3.执行电源控制：可以对220V和低压电源进行控制，可以单独进行控制，进行单选.全选.反选，分组进行控制。对低压电源的电压经行调节及锁定。 | 套 | 32 |
| 3 | 主体结构系统 | 两侧采用≥1200*200*35mm铝合金一体成型工艺，底部采用钢制焊接而成，主框架沉重部分采用加厚钢板焊接，顶部设有防尘盖，防止灰尘进入影响设备运行，增加设备寿命。 | 套 | 32 |
| 顶装多功能伸缩摇臂 |  |  |  |  |
| 1 | 多功能伸缩摇臂集成功能模块舱体 | 分两段式设计，上部分由外壳.安装导轨.捆绑服务软管和桥式塑料拖链线槽等组成；下部分预留安装学生电源.供应端口.抽风管道空间位置，上下部分的运动间隙采用硅胶材质密封片，保证密闭性。 | 套 | 32 |
| 2 | 智能摇臂升降系统 | 由24V推杆机连接运动的摇臂和固定部分，运动范围从收纳的水平状态到使用时的垂直状态，摇臂可以随时停留的范围内的任意位置。 ★技术要求满足： 1、摇臂具有障碍物保护功能，在摇臂摇摆的过程中遇到障碍物会自动停止并复位。 2、摇臂具有漏水报警功能，当设备漏水时系统可以检测漏水型号，并发出声光报警，并通过短信发送至设定手机. 提供由生产厂家送检具有CMA或CNAS认证的由第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家公章。 | 套 | 32 |
| 3 | 学生电源系统 | 包含：低压交流0-24V输出1组.直流1.5-24V输出1组.输交流220V插座2个USB输出5V电源1组.显示屏1块。 1.教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制； 2.学生电源采用耐磨.耐腐蚀.耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用1.38寸显示屏显示电源学生交直流电压； 3.学生交流电源通过上下键0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A； 4.学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2A。 | 套 | 64 |
| 4 | 供应端口 | 1.给排水端口：采用PVC材质,具有耐酸碱，拔插轻松，不生锈等特点；即插即用，带自动锁紧功能，即使在供水排水工作时，随时拔掉接口也不会有任何滴漏现象； 2.控制端口：采用航空插头供应装置，保证水槽柜供应电源及控制信号线。 | 套 | 64 |
| 5 | 故障显示系统 | 接收智能平台控制，摇臂运动故障亮红灯警报故障。功能面板采用≥146*24mm，配置LED故障灯1个，灯罩采用ABS一次成型，设计安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。 | 套 | 32 |
| 6 | 存储过滤系统 | 由水过滤箱和排水装置组成。尺寸≥280*330*290mm。水过滤箱包括箱体.过滤件组成，具有耐酸碱，箱体由一隔板分为上下两层，过滤件设置在上层，抽水装置设置在下层。入水口处设置有液位计传感器，检测箱体的水位，排水装置包含水泵和控制器，控制器接受控制系统信号，控制器与液位计信号连接，且与水泵的开关信号连接。设备下面配有一个万向轮，方便设备移动。 | 套 | 32 |
| 系统工程 |  |  |  |  |
| 1 | 给水系统 | 采用≥φ20-32mmPP-R给水管，连接每组模块给水。 | 套 | 2 |
| 2 | 排水系统 | 采用≥φ50-75mmPVC-U国标管，连接每组模块排水。 | 套 | 2 |
| 3 | 电源供应线路 | 采用≥2.5mm²电线进行系统布线。连接每组模块供电。 | 套 | 2 |
| 4 | 智能控制系统线路 | 采用≥1mm²屏蔽电线进行系统布线，连接每组模块通讯。 | 套 | 2 |
| 5 | 安装辅件 | 采用双槽钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下.左右的平衡调节，实验功能板离地2m左右，主要辅件有：槽钢等（不含桁架） | 间 | 2 |
| 6 | 集成系统调试 | 系统调试： 1.整室设备安装；吊顶式系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式； 2.系统结构调试； 3.系统控制调试； 4.通风系统调试； 5.给排水调试； 6.供电系统调试； 7.照明系统调试。 | 项 | 2 |
| 7 | 窗帘 | 1.规格：现场勘察定做； 2.窗帘布进行水性墨水喷绘写真处理,整体拼接紧密,精度高,不易腿色，喷绘内容与整体氛围一致。 | 项 | 2 |
| 8 | 强.弱电及安装 | 吊装设备线缆，智慧黑板线路，灯线，插座线路，开关插座，上水路改造，含强网线。 | 项 | 2 |
| 9 | 地板 | 1.PVC同质透心，尺寸稳定性佳，适用于热胀冷缩的地面，即使用在地板湿气较大的地面，也不会变形，能够长期维持原状。 2.具有良好的隔音性.降低噪音效果，营造安详的室内环境，减少和缓解室内物体自然坠落给地板冲击所产生的噪音。 | 项 | 2 |
| 10 | 室内环境内容提升 | 墙固处理.墙面批灰.墙面批腻子.墙面刷漆.打孔.垃圾清运费.材料上楼等。 | 项 | 2 |
| 综合实验室（3间） |  |  |  |  |
| 教师演示区 |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示讲台 | 1.规格：≥3000*700*900mm 2.台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 3.柜体：采用E1级环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置。 4.拉手：采用不锈钢拉手。 5.门板及抽面：采用E1级环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边； 6.铰链：采用大弯铰链。 7.防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 8.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 张 | 3 |
| 2 | 实验室专用水槽 | 规格：≥550*450*300mm 采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。 | 只 | 3 |
| 3 | 三联高低位龙头 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。 | 套 | 3 |
| 4 | 实验室专用洗眼器 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 付 | 3 |
| 5 | 智慧黑板 | 一、智慧黑板整机特性： 1.整机正面显示为三块拼接而成的平面黑板，非推拉式结构，采用一体化设计及无缝拼接技术，具有良好的一体性与完整性，两侧书写黑板具有磁性，整个黑板正面均可采用普通粉笔、水笔、水溶性粉笔书写。 2.整机尺寸：长≥4000mm，高≥1200mm，厚≤96mm。中间区域显示屏幕采用不低于86英寸工业级A规液晶面板，图像分辨率3840*2160，显示比例16:9，亮度：不低于500cd/m²，可视角度不低于178度，响应速度≤8ms。 3.采用电容触控，支持20点触摸，支持HID免驱技术，无需安装驱动即可以实现多人同时书写与操作功能。表面采用不低于4mm厚度玻璃，全贴合技术工艺，无可见金属网格丝，减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示清晰通透、可视角度广。 4.在任意通道下，需支持五指熄屏，并同时关闭触摸，避免误触。也可使用前置物理按键息屏。 5.为方便老师操作，整机需具有前置实体按键，数量不少于8个，功能应包括但不仅限于电源、主页、锁屏、录屏、触摸锁定、音量加减、设置等，均具有清晰简体中文标识，有效避免教学误操作，为简化操作，以上功能均一键直达，非多个按键组合。 6.前置非转接接口：USB3.0≥3个，Type-C≥1个，USB接口均支持在安卓和Windows双系统下识别，无需区分。 7.智慧黑板中间屏体下方支持一体化铝合金型材粉笔槽设计，可用于放置触摸笔、粉笔教学用品。为满足教学需求，黑板须自带扬声器，总功率≥30W。 8.支持前置物理按键和虚拟按键启用录屏功能，Windows下所有操作可一键录制。支持虚拟按键实现系统还原功能，还原前需输入管理员密码确认以确保非无关人员误操作。 9.玻璃面板的碎片状态、抗冲击性、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能均通过国家强制玻璃标准，表面应力≥90Mpa,适应学校复杂环境，保障教学安全。 10.为了保障产品安全性，智慧黑板外壳须通过IPX5防护等级测试。 11.散热性能：显示模组长寿命设计，具有快速散热和延缓光学黄化的性能，智慧黑板整机模组热扩散系数≥50mm²/S。 二、系统功能要求： 1.支持安卓系统11.0及以上版本，具备兼容性，支持第三方应用安装。为了保障智慧黑板的运行性能，ARM主芯片需采用八核及以上处理器，存储配置需满足4G RAM和32G ROM，需在系统设备设置页面可查，支持8K解码，可播放8K视频。 2.安卓系统界面预览窗口显示对应信号源当前实时画面,包括OPS、HDMI、Type-C等通道。点击信号源名称，预览窗口跳转至对应信号源显示画面；点击显示窗口，信号窗口全屏显示。支持对信号源的名称、顺序、显示自定义设置，满足不同场景的使用需求。 3.为方便教学使用，设备可根据需要修改及记忆信号源名称，支持自动识别及切换到新接入的信号源来显示，断开信号源连接后即可返回之前信号源。 4.安卓系统主界面具有常用固定应用教学软件，教师可根据教学实际使用需求，支持对固定应用中软件自定义排序及删除。同时可显示最近打开教学软件应用，显示教师最近使用的软件，方便教师快速调用。 5.安卓系统界面支持默认倒计时自动关机；点击关机按钮实现立即关机，同时支持重启或息屏操作。误关机操作只需轻触屏幕即可取消关机。 6.支持屏体双侧快捷功能键，在任意通道下支持左右侧边悬浮球工具栏功能，点击悬浮球弹出悬浮框。 7.悬浮框底部小工具栏提供教学工具（批注、护眼、U盘、下移、自检、主页、录屏、一键还原、进程、截屏、返回等功能），可根据实际使用场景进行扩展，支持对小工具进行自定义排序及增减。 8.悬浮框支持应用进程的直接预览，可根据进程显示直接点击切换界面，无须切换至进程界面进行切换。同时支持直接滑动删除。 | 套 | 3 |
| 6 | 智慧校园管理平台 | 一、统一身份认证： 智慧校园管理平台各子系统统一管理，管理员、教师分别使用一个账号即可登录所有系统。 二、集控管理系统： 1.平台采用B/S架构设计，可在Windows、Android、iOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆控制智能交互设备。 2.支持两种部署方式，可直接部署在共有云平台上，学校本地无需部署服务器，智能交互设备只需联网即可接受管控。也支持后期按照需求升级成本地化部署，服务器部署在学校本地，在局域网内进行管理，确保信息安全。 3.支持两种管理员账号，包括学校管理员账号和老师管理员账号，老师管理员账号由学校管理员创建，并支持设置老师管理员的权限，包括可管理的设备列表权限和可管理的功能菜单权限。 4.支持实时监控已连接的智能交互设备状态，支持不少于12台设备的略缩预览以及单设备全屏查看；可远程监控智能交互设备开关机状态、系统运行时间、开机时间、最大不关机时间、异常断电情况、操作系统版本、CPU、内存、硬盘大小及剩余空间和内存使用率。 5.管理平台支持远程指令控制，支持单台设备控制或多台设备批量控制，包括：开关机、屏幕锁（支持自定义解锁密码）、打铃、启用/禁用U盘等。 6.管理平台具有屏幕锁功能，可对智能交互设备实时锁屏和解锁屏幕，也可按照周一至周日实行定时锁屏和解锁。支持平台自定义解锁密码。 7.管理平台支持远程打铃，具有清脆、柔和、标准三种铃声类型，支持铃声试听，可选择打铃时长，包括10s，20s和30s等，最长可选择2min。也可按照周一至周日实行定时打铃。 8.管理平台具有安全管理功能，由平台开启和关闭智能交互设备的U盘识别功能，如后台禁用智能交互设备的U盘，则插入U盘后无法读取。 9.管理平台具有图片展播功能，可向智能交互设备发送不低于10张图片，设备端将进行轮播展示，平台可设定轮播时长和速度。 10.管理平台可推送视频、图片、ppt、word等文件到指定智能交互设备,支持单个文件上传和批量上传，支持依据文件的重要性进行状态设定，可设置是否下载后自动打开。 11.管理平台提供远程巡课功能，可以图片形式巡课，也可以实时动态查看智能交互设备使用界面，并支持远程操作智能交互设备。 12.管理平台支持批量对智能交互设备进行软件远程部署，配套专用教学软件批量部署支持静默安装。 13.管理平台支持通过日均健康度、内存累计超过阈值次数、CPU累计超过阈值次数、连续使用时长超过阈值次数、累计使用时长等多维度分析智能交互设备健康度，可根据健康度自动排行。 14.智能交互设备客户端输入所在学校管理员的账号密码进行注册绑定，支持自定义智能交互设备名称，方便管理员对应管理。 15.智能交互设备客户端可查看任务列表，包括关机、锁屏、打铃、倒计日等任务。可查看智能交互设备对应课程表信息。 | 套 | 3 |
| 学生实验操作及学习区 |  |  |  |  |
| 1 | 学生实验桌 【核心产品】 | 规格：≥2850*600*780mm 1.台面：采用≥20mm新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面。采用一体实芯黑色坯体，台面釉面为亚马逊蓝色，釉面和胚体经高温一体烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落、不脱层。 2.侧板结构：左右侧板采用三段式设计，以保证颜色一致性和结构的稳定性。中间部分一种颜色，上下两部分不同颜色。整体侧板厚度≥50mm，其中下部分高度≥50mm，中间部分≥725mm，上部分≥40mm。使用高强度镀锌钢板制成，表面经过环保喷涂防氧化处理，内部装有6mm厚的亚克力板，可自动升起至高度≥300mm。设置两套防腐三节静音导轨和两个升降器，每个升降器的高度≥400mm。两个升降器通过六角杆连接，内侧配有带检修门的门扉并带有锁闭机制； ★陶瓷台面技术要求满足： （1）外观要求：台面釉面采用实验室专业色釉且为一体烧制釉面，无断裂，无脱层，无釉面碎屑，釉面跟坯体呈一体。坯体为黑色，一体实芯； （2）承载测试：参照T/CIQA10-2020附录A标准，台面承载720kg保压600h，检测结果为：无破损； （3）耐磨要求：参照T/CIQA10-2020标准，台面表面耐磨等级不低于4级/2100转； （4）断裂模数：参照T/CIQA10-2020标准，平均值不低于51MPa； （5）压缩强度：参照T/CIQA10-2020标准，不低于280MPa； （6）破坏强度：参照T/CIQA10-2020标准，不低于13000N； （7）吸水率要求：测试结果平均值≤0.02％； 3.书包斗和电源盒：中间部分设计有两个书包斗，尺寸外尺寸≥435*355*140 内下≥370*266 内上≥387*330 内高≥135mm，允许公差±3mm，书包斗采用ABS一体化成型注塑工艺制成，有镂空设计，以防垃圾积聚和便于清理，书包斗中间设有挂凳卡。中间配备ABS一体化成型注塑工艺的电源盒，其规格为≥190*245*145mm,允许公差±3mm； 4.后背板：后背板也采用三段式结构，内置24V直流电机，设置三套防腐三节静音导轨和两个升降能够，自动升起高度≥300mm，内侧配有带检修门的门扉并带有锁闭机制，设计便于隐藏管线，保持实验室的整洁和安全。 提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家公章。 | 张 | 48 |
| 2 | 抽拉式水槽柜 | 规格：≥480*600*750mm 1.抽拉掩蔽式结构 2.柜体：采用≥1.0mm优质镀锌钢板制作，经切割、圆角折弯、焊接、打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理，耐酸碱；正面设计门轴式铰链检修门，柜门圆弧设计。 3.水槽采用PP材质，内径尺寸不小于350*360mm，深度满足240mm，水槽抽拉式设计，采用托底重型三节阻尼导轨，使用时拉出，保证桌面空间充分利用。 4.地脚：采用ABS材质，模具一次成型，耐磨耐酸碱。 ★抽拉式水槽柜技术要求满足：GB 24820-2009 实验室家具通用技术条件： （1）储物柜力学性能：拉门强度试验：质量30kg，10次 （2）拉门水平静载荷试验：力80N，10次 （3）拉门猛开试验：质量3.0kg，10次 （4）抽屉猛关试验：质量5kg，速度1.3m/s；质量35kg，速度1.0m/s （5）抽屉和滑道强度试验：力250N，10次 （6）抽屉结构强度试验：力70N，10次 （7）顶板的垂直静载荷试验：力1000N，10次 （8）活动部件垂直加载稳定性试验：其他抽屉：加载0.20kg/dm²。不应倾翻。 （9）主体结构和底架的强度：力300N，10次 提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的抽拉式水槽柜检测报告复印件并加盖生产厂家公章。 | 套 | 48 |
| 3 | 升降折叠水龙头 | 1.主体材质为加厚铜管，主管管径≥26mm铜管，表面经环氧树脂喷涂处理。 2.双龙头可以独立折叠式设计，使用时打开折叠双联龙头在使用过程中可以自由升降水嘴，以满足不同身高的高度仪器清洗要求使用。其中一个出水嘴加装了可调节水花装置，保证实验过程中对水花的不同要求，调节方便，美观耐用。 3.实验室龙头采用壁式安装，壁厚大于2.5mm，固定底座直径≥50mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装牢固。双联龙头可以分开折叠90度收纳，保证实验室的整洁美观。 4.开关旋钮：材质PP，符合人体工学设计，启闭方式为平面式，开关标识清晰醒目，装配好的开关旋钮应平稳轻便无卡阻，与阀杆连接后不易松动稳定性强。 5.水咀三通与上控水阀，用200T四拉液压机、模具一体热冲成形，密度高，强度大，牢固耐用。 | 套 | 48 |
| 4 | 升降生物灯 | 1.装置盖板，采用ABS一次注塑成型，安装于升降生物灯上方 2.升降生物灯采用电动升降式，采用24V直流电机驱动，双侧导轨定位，保证升降平稳自如，教师统一主控，可以一键升降； 3.盖板下方安装LDE照明灯。 | 套 | 96 |
| 5 | 学生电源 | 1.电源部分尺寸为≥347*179*355mm;带4个五孔国标插座，两组低压电源， 2.学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用触摸按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用≥65*50mm显示屏显示电源学生交直流电压； 3.学生交流电源通过上下键0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A； 4.学生直流电源通过上下键选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2A。 | 套 | 48 |
| 6 | 实验凳 | 规格：≥Φ315*450-500mm 1.凳脚材质：4个凳脚采用≥17*34*1.7mm钢管模具弯制一次成型，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm，凳面≥Ф315*高450-500mm， 2.聚丙烯凳面塑料材质：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆型托盘固定。 3.脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型。 4.凳托与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。 | 张 | 192 |
| 控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示电源 | 1.教师演示台配备总漏电保护，可控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便； 2.教师电源总控采用10寸"电阻式"显示屏，显示智能控制按键同时显示电源电压； 3.教师交流电源通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A； 4.教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流3A； 5.低压大电流值为40A，自动关断； 6.教学电源：220V交流输出为带安全门的插座，带有电源指示，学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元为1V，分组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V。 7.集中控制系统。可执行各分项分页控制； （1）升降控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制； （2）补光控制：分组控制整室照明； （3）学生220V电源控制：控制学生AC220V电源； （4）低压控制：教室主控，分组控制。 | 套 | 3 |
| 2 | 智能控制平台 | 集中控制系统。可执行各分项分页控制。 给排水控制：控制给排水。 照明控制：控制控制顶装照明。 电源控制：控制学生AC220V电源和低压电源。 | 套 | 3 |
| 3 | 远程控制系统 | 1.APP登入有网络注册功能，注册后登入系统操作，使用者忘记密码方便找回，同时方便升级系统，带来新的体验。 2.能使用APP能控制总电源关闭； 3.APP能显示当前温度、相对湿度及当前时间； 4.使用APP能控制学生低压电源的交流电压，且电压值为实测值。如APP给学生交流3V，学生电源电压实测电压为3V； 5.使用APP同时控制水电风光源开启与关闭，同时可以扩展功能（监控布防、空调控制等等） | 项 | 3 |
| 4 | 温湿度监视系统 | 内置精密温湿度传感装置，实时监控房间内的温度和湿度，保障室内舒适的环境舒适性，在触摸屏中实时显示当前环境的温度和湿度。 | 项 | 3 |
| 5 | 电气布线（地面以上部分） | DN25阻燃线管；4、2.5平方国标线材，符合国家标准。 | 套 | 3 |
| 6 | 给、排水系统（地面以上部分） | 给水：采用PPR复合管敷设。排水：使用国标优质UPVC专用排水管。 | 套 | 3 |
| 7 | 窗帘 | 1.规格：现场勘察定做； 2.窗帘布进行水性墨水喷绘写真处理,整体拼接紧密,精度高,不易腿色，喷绘内容与整体氛围一致。 | 项 | 3 |
| 8 | 强、弱电及安装 | 设备线缆，智慧黑板线路，灯线，插座线路，开关插座，上水路改造，含强网线。 | 项 | 3 |
| 9 | 地板 | 1.PVC同质透心，尺寸稳定性佳，适用于热胀冷缩的地面，即使用在地板湿气较大的地面，也不会变形，能够长期维持原状。 2.具有良好的隔音性、降低噪音效果，营造安详的室内环境，减少和缓解室内物体自然坠落给地板冲击所产生的噪音。 | 项 | 3 |
| 10 | 室内环境内容提升 | 墙固处理、墙面批灰、墙面批腻子、墙面刷漆、打孔、垃圾清运费、材料上楼等。 | 项 | 3 |

| 编号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 危化品室（1间） |  |  |  |  |
| 1 | 毒品柜 | - 规格：≥900*510*2000mm；双开门 2.毒品柜外壳体全部采用≥1.2mm的冷轧钢板，柜体底座采用≥2.0mm的冷轧钢板,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。 3.毒品柜体内胆均采用PP（聚丙烯树脂）板，厚度≥4mm；柜底部设置进风口，进风口配有PP（聚丙烯树脂）旋转式可调风阀；柜体的底板中部有Φ10mm漏液孔，漏液孔上面盖上60目304不锈钢网；柜体底部设h=160mm黄沙(防倒）挡板，柜体内部最下层留有可以存放不少于120mm厚黄沙的填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品。 4.柜底装有四个移动尼龙轮，便于易燃品毒害品储存柜移动；前轮后有2个手动调节罗杆，方便危化品储存柜定位。 5.柜中部有3个一次成型聚丙烯活动层板，层板四周边缘厚度平均值不小于4.4mm;每层阶梯板外延边有积液槽，积液槽高度平均值大于3.4mm，最大可能防止液体外溢；每个搁板靠背板处有一排导风口，阶梯高度不小于50mm（包括积液盘的高度）（PP层板（非柜体所用板材）。 6.柜顶部开出风口，配一次成型PP法兰（适配管道直径160mm），柜顶风口内置一个AC220V 50HZ 0.18A轴流风机，最大风量245m3/h，转速2550转/min,环境温度（-10-+70）摄氏度，无火花静电，当毒品柜通电前要把柜门下面中间的进风口推置打开状态。 7.密封件：柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件。 8.陶瓷纤维棉：柜体应填充具有保温隔热作用的陶瓷纤维棉，（密度130㎏/m3 ，厚度:40mm）。 9.铰链：铰链应为钢琴式铰链，确保门能开180度。 10.电子密码锁：配备《机械防盗锁》标准的B级机械钥匙锁及高保密性电子密码锁，实现双人双锁管理，同时锁具具有开锁记录查询功能及隐码功能；天地锁锁舌选用坚韧且有弹性的高分子合成塑料制成，耐磨且抗腐蚀性能极强。 11.通风控制装置：柜体底部应设置进风口及可调风阀，可调风阀旋转灵活，并能控制风量大小。通风管道口径宜采用≥Φ160mm，通风管应耐高温、阻燃、耐腐蚀。 12.温湿度报警装置： 12.1高灵敏度电化学探头，精确度高、响应快、稳定性强，探头测量精度不超过±5%。 12.2高精度探头，精确监测温湿度：柜顶应配置温湿度控制器，对柜内相对温湿度实时监控，操作屏可自行设定测量值，柜内的温湿度如超过设定的测量值即时报警提示，同时风机启动，直至低于设定值，风机停止运行或低速运行。温度启控-10—70℃，湿度启控0—99.9％RH；时控开关，能根据用户设定的时间自动打开和关闭风机。 12.3集时控开关、温湿度值于一体的4.3英寸嵌入式一体化触摸屏，防水、防腐蚀，可触摸控制，方便老师操作。 12.4对于温湿度的监测，用户可自行设置合适的报警点，提高实验室安全等级。 13.配备接地装置实现完全接地。 | 个 | 1 |
| 2 | 防火柜 | 规格：≥1650*1090*460mm 1.外部尺寸：≥H1650*W1090*D460mm 内部尺寸：≥H1550*W1010*D360mm 层板尺寸：≥W1008*D360*H25mm 2.容积：45/170（加仑/升） 3.重量：95kg 4.开门方式：手动/自动层板：二板可调 5.门型：双门锁具：双锁 | 个 | 1 |
| 3 | 阶梯药品柜 | 规格：≥1000*500*1970mm 1.PP材质 2.柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。 3.下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃 4.上柜视窗们：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5.层板：上部配置阶梯层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6.门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。 7.门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。 8.螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质 9.备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等。 | 个 | 1 |
| 4 | 仪器柜 | 1.PP材质 2.柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。 3.下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化玻璃 4.上柜视窗们：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化玻璃，中间烤漆镂空制作。 5.层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6.门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。 7.门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。 8.螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质 9.备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等。 | 个 | 2 |
| 5 | 安全防护站 | 规格：≥430*530*110mm 防漏液托盘，PP材质，注塑成型，载重36KG | 个 | 1 |
| 6 | 安全防护站 | 废液桶，全新料，防泄漏，密封强，耐腐蚀，耐酸碱废液桶 | 个 | 2 |
| 7 | 安全防护站 | 固废桶，采用开口冷轧板，镀锌圆形化工固废桶 | 个 | 1 |
| 8 | 安全防护站 | 规格：≥600*400*400mm 1.消防沙箱 2.采用静电喷漆，光滑整洁，防潮。 3.底部加固处理，增加强度，与地面有间隙，不易生锈。 4.采用优质加厚钢铁加工，高硬度耐用。 5.优质五金铰，链箱盖，无卡阻现象。 | 个 | 1 |
| 通风系统 |  |  |  |  |
| 1 | 散流器 | ABS材质 | 个 | 1 |
| 2 | 防火阀 | 300*250H，不锈钢材质 | 只 | 1 |
| 3 | 室内行程通风管道 | 室内管道，采用防腐蚀PP材质，具有整体结构性能好、严密性高等优点大小管道组成，各支管风速小于8m/s | 项 | 1 |
| 4 | 室外行程通风管道 | 室外管道，采用防腐蚀PP材质，具有整体结构性能好、严密性高等优点大小管道组成，各主管风速小于12m/s | 项 | 1 |
| 5 | 风机电缆线、控制线 | 4㎡*3+2.5㎡*2 | 项 | 1 |
| 6 | 变频器控制电箱 | 电箱尺寸≥300*400*200mm，2.2KW,2个点，含时控开关（手动、自动可以切换） | 套 | 1 |
| 7 | 耗材及附件 | 含风管安装及支架，安装螺杆，密封垫 | 项 | 1 |
| 8 | 摄像机 | 全彩、300万像素、H265存储。 | 个 | 1 |
| 9 | 窗帘 | 1.规格：现场勘察定做； 2.窗帘布进行水性墨水喷绘写真处理,整体拼接紧密,精度高,不易腿色，喷绘内容与整体氛围一致。 | 项 | 1 |
| 10 | 地板 | 1.PVC同质透心，尺寸稳定性佳，适用于热胀冷缩的地面，即使用在地板湿气较大的地面，也不会变形，能够长期维持原状。 2.具有良好的隔音性、降低噪音效果，营造安详的室内环境，减少和缓解室内物体自然坠落给地板冲击所产生的噪音。 | 项 | 1 |
| 化学准备室（2间） |  |  |  |  |
| 1 | 中央台 | 1.规格：≥3000*1200*800mm 2.台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 3.柜身：柜身为悬柜，基材为≥16mm厚E1级实验室专用三聚氰胺板制作。可见截面均经过PVC封边;贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致；整体采用组合式柜体， 4.钢架部分：主框架采用≥40*60*1.5mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 5.防腐三节静音导轨及铰链：三节滚珠滑轨及大弯铰链，承重性强，滑动顺滑； ★防腐三节静音导轨技术要求满足：GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验；GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级；盐雾试验：720h中性盐雾试验 10级 - 拉手：铝合金条形暗拉手； 7.固定桌脚：可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 - 提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家公章。 | 张 | 2 |
| 2 | 挡水条 | 采用≥12.7mm厚实验室专用理化板 | 个 | 2 |
| 3 | 实验室专用水槽 | 规格：≥800*460*325mm 采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。 | 只 | 2 |
| 4 | 三联高低位龙头 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。 | 套 | 2 |
| 5 | 实验室专用试剂架 | 规格：≥2100*300*750mm 1.铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头； 2.试剂架立柱截面尺寸：≥42mm*82mm,型材壁厚≥1.2mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条； 3.试剂架托架≥1.0mm高强度镀锌钢板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚≥1.2mm，单面镶嵌另色色条。 ★高强度镀锌钢板技术要求满足：GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验；GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级；盐雾试验：720h中性盐雾试验 10级； - 立杆牢固固定于C型钢架底端，层板采用≥8mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。 - 提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家公章。 | 组 | 2 |
| 6 | 滴水架 | PP材质 1.整体采用PP材质，耐腐蚀性能好，抗紫外线辐射强，不易老化、脆化，韧性强，弹性好，易于安装。 2.滴水架主体与集水盘由模具注塑一体成型（非PP板焊接而成）。 3.滴水棒卡扣与主板卡槽紧密契合，不易松动，极好地保护实验器具。 | 组 | 2 |
| 7 | 实验室专用洗眼器 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 付 | 2 |
| 8 | 仪器&药品柜 | 1.PP材质 2.柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。 3.下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌4.6mm厚钢化玻璃 4.上柜视窗们：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌4.6mm厚钢化玻璃，中间烤漆镂空制作。 ★钢化玻璃技术要求满足：GB 15763.2-2005 建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃， （1）、碎片状态满足：取4块试样进行试验，每块试样在任何50mm*50mm区域内的最少碎片数不少于40片，且允许有少量长条形碎片，其长度不超过75mm； （2）、表面应力满足：钢化玻璃的表面应力不应小于90MPa。取3块试样进行试验，当全部符合规定为合格，2块试样不符合则为不合格；当2块试样符合时，再追加3块试样，如果3块全部符合规定则为合格。 提供满足以上技术要求具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的钢化玻璃检测报告复印件并加盖生产厂家公章。 5.层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6.门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。 7.门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。 8.螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质 9.备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等。 | 个 | 24 |
| 9 | 阶梯药品柜 | 规格：≥1000*500*1970mm 1.PP材质 2.柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。 3.下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃 4.上柜视窗们：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5.层板：上部配置阶梯层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6.门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。 7.门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。 8.螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质 9.备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等。 | 个 | 2 |
| 10 | 通风柜 | 规格：≥1500*850*2350mm 1.结构组合：采用三段组合式柜体，上部柜体（通风柜），中间（操作台面），下部柜体（内含单侧独立抽气式组成柜及另侧独立水、电、气体管线系统容纳柜设计。 2.外壳：全钢结构，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，表面经环氧树脂喷涂处理。 3.内壳：采用≥5mm厚耐酸碱、耐高温的抗倍特板制作。 4.台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 5.照明：采用30W日光灯，并设有≥5mm厚磨沙玻璃。 6.移门拉手：采用铝合金一字拉手。 7.气流板：采用≥5mm厚抗倍特板，安装位置与角度满足排气顺畅。 8.化验水斗：采用PP制作，耐酸碱一体成型小水杯。 9.化验水咀：采用实验室专用单口烤漆水咀。 10.窗口：采用≥6mm厚的防爆钢化玻璃。内部采用垂体平衡装置，可以停留在上下任何位置。 | 台 | 2 |
| 通风系统 |  |  |  |  |
| 1 | 防火阀 | 300*250H，不锈钢材质 | 只 | 2 |
| 2 | 室内行程通风管道 | 室内管道，采用防腐蚀PP材质，具有整体结构性能好、严密性高等优点大小管道组成，各支管风速小于8m/s | 项 | 2 |
| 3 | 变频器控制电箱 | 电箱尺寸≥300*400*200mm，2.2KW,2个点，含时控开关（手动、自动可以切换） | 套 | 2 |
| 4 | 耗材及附件 | 含风管安装及支架，安装螺杆，密封垫 | 项 | 2 |
| 5 | 通风系统安装 | 标准化安装、现场安装机具 | 项 | 2 |
| 6 | 窗帘 | 1.规格：现场勘察定做； 2.窗帘布进行水性墨水喷绘写真处理,整体拼接紧密,精度高,不易腿色，喷绘内容与整体氛围一致。 | 项 | 2 |
| 7 | 地板 | 1.PVC同质透心，尺寸稳定性佳，适用于热胀冷缩的地面，即使用在地板湿气较大的地面，也不会变形，能够长期维持原状。 2.具有良好的隔音性、降低噪音效果，营造安详的室内环境，减少和缓解室内物体自然坠落给地板冲击所产生的噪音。 | 项 | 2 |
| 化学智能实验室（2间） |  |  |  |  |
| 教师演示控制 |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示讲台 | 1.规格：≥3000*700*900mm 2.台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 3.柜体：采用E1级环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置。 4.拉手：采用不锈钢拉手。 5.门板及抽面：采用E1级环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边； 6.铰链：采用大弯铰链。 7.防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 8.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 张 | 2 |
| 2 | 实验室专用水槽 | 规格：≥550*450*300mm 采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。 | 只 | 2 |
| 3 | 三联高低位龙头 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。 | 套 | 2 |
| 4 | 实验室专用洗眼器 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 付 | 2 |
| 5 | 落地式紧急冲淋 | 不锈钢材质 1.紧急冲淋洗眼装置的关节采用插拔式的连接方式，既缩短整个产品的安装工时，又能彻底解决管件连接处的漏水问题，轻松满足360度任意定位安装的人性化需要，外观整洁大方，检修及部件更换更加便捷。 2.主体、底座、冲淋阀、洗眼阀、冲淋头、洗眼盆、拉手、推手和脚踏等部件均采用卫生级304不锈钢无缝钢管，镍含量超过8%，耐腐蚀性能出众。 3.采用冷轧工艺生产，不易变形，同时管壁光滑无油脂，经久耐用。 4.洗眼喷头内置减压装置，防止对眼睛二次伤害；配置水压调节系统来适应不同场所的水压。 5.冲淋球阀和洗眼球阀均采用双片式阀门结构，密封性和抗压性能更好，使用寿命更长。 6.阀门管道采用由任（即活接头）的管道连接设计，使维修保养费用极低，避免了由于阀门或部件损坏后无法更换而导致整个洗眼器报废的情况。 | 套 | 2 |
| 6 | 智慧黑板 | 一、智慧黑板整机特性： 1.整机正面显示为三块拼接而成的平面黑板，非推拉式结构，采用一体化设计及无缝拼接技术，具有良好的一体性与完整性，两侧书写黑板具有磁性，整个黑板正面均可采用普通粉笔、水笔、水溶性粉笔书写。 2.整机尺寸：长≥4000mm，高≥1200mm，厚≤96mm。中间区域显示屏幕采用不低于86英寸工业级A规液晶面板，图像分辨率3840*2160，显示比例16:9，亮度：不低于500cd/m²，可视角度不低于178度，响应速度≤8ms。 3.采用电容触控，支持20点触摸，支持HID免驱技术，无需安装驱动即可以实现多人同时书写与操作功能。表面采用不低于4mm厚度玻璃，全贴合技术工艺，无可见金属网格丝，减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示清晰通透、可视角度广。 4.在任意通道下，需支持五指熄屏，并同时关闭触摸，避免误触。也可使用前置物理按键息屏。 5.为方便老师操作，整机需具有前置实体按键，数量不少于8个，功能应包括但不仅限于电源、主页、锁屏、录屏、触摸锁定、音量加减、设置等，均具有清晰简体中文标识，有效避免教学误操作，为简化操作，以上功能均一键直达，非多个按键组合。 6.前置非转接接口：USB3.0≥3个，Type-C≥1个，USB接口均支持在安卓和Windows双系统下识别，无需区分。 7.智慧黑板中间屏体下方支持一体化铝合金型材粉笔槽设计，可用于放置触摸笔、粉笔教学用品。为满足教学需求，黑板须自带扬声器，总功率≥30W。 8.支持前置物理按键和虚拟按键启用录屏功能，Windows下所有操作可一键录制。支持虚拟按键实现系统还原功能，还原前需输入管理员密码确认以确保非无关人员误操作。 9.玻璃面板的碎片状态、抗冲击性、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能均通过国家强制玻璃标准，表面应力≥90Mpa,适应学校复杂环境，保障教学安全。 10.为了保障产品安全性，智慧黑板外壳须通过IPX5防护等级测试。 11.散热性能：显示模组长寿命设计，具有快速散热和延缓光学黄化的性能，智慧黑板整机模组热扩散系数≥50mm²/S。 二、系统功能要求： 1.支持安卓系统11.0及以上版本，具备兼容性，支持第三方应用安装。为了保障智慧黑板的运行性能，ARM主芯片需采用八核及以上处理器，存储配置需满足4G RAM和32G ROM，需在系统设备设置页面可查，支持8K解码，可播放8K视频。 2.安卓系统界面预览窗口显示对应信号源当前实时画面,包括OPS、HDMI、Type-C等通道。点击信号源名称，预览窗口跳转至对应信号源显示画面；点击显示窗口，信号窗口全屏显示。支持对信号源的名称、顺序、显示自定义设置，满足不同场景的使用需求。 3.为方便教学使用，设备可根据需要修改及记忆信号源名称，支持自动识别及切换到新接入的信号源来显示，断开信号源连接后即可返回之前信号源。 4.安卓系统主界面具有常用固定应用教学软件，教师可根据教学实际使用需求，支持对固定应用中软件自定义排序及删除。同时可显示最近打开教学软件应用，显示教师最近使用的软件，方便教师快速调用。 5.安卓系统界面支持默认倒计时自动关机；点击关机按钮实现立即关机，同时支持重启或息屏操作。误关机操作只需轻触屏幕即可取消关机。 6.支持屏体双侧快捷功能键，在任意通道下支持左右侧边悬浮球工具栏功能，点击悬浮球弹出悬浮框。 7.悬浮框底部小工具栏提供教学工具（批注、护眼、U盘、下移、自检、主页、录屏、一键还原、进程、截屏、返回等功能），可根据实际使用场景进行扩展，支持对小工具进行自定义排序及增减。 8.悬浮框支持应用进程的直接预览，可根据进程显示直接点击切换界面，无须切换至进程界面进行切换。同时支持直接滑动删除。 | 套 | 2 |
| 7 | 智慧校园管理平台 | 一、统一身份认证： 智慧校园管理平台各子系统统一管理，管理员、教师分别使用一个账号即可登录所有系统。 二、集控管理系统： 1.平台采用B/S架构设计，可在Windows、Android、iOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆控制智能交互设备。 2.支持两种部署方式，可直接部署在共有云平台上，学校本地无需部署服务器，智能交互设备只需联网即可接受管控。也支持后期按照需求升级成本地化部署，服务器部署在学校本地，在局域网内进行管理，确保信息安全。 3.支持两种管理员账号，包括学校管理员账号和老师管理员账号，老师管理员账号由学校管理员创建，并支持设置老师管理员的权限，包括可管理的设备列表权限和可管理的功能菜单权限。 4.支持实时监控已连接的智能交互设备状态，支持不少于12台设备的略缩预览以及单设备全屏查看；可远程监控智能交互设备开关机状态、系统运行时间、开机时间、最大不关机时间、异常断电情况、操作系统版本、CPU、内存、硬盘大小及剩余空间和内存使用率。 5.管理平台支持远程指令控制，支持单台设备控制或多台设备批量控制，包括：开关机、屏幕锁（支持自定义解锁密码）、打铃、启用/禁用U盘等。 6.管理平台具有屏幕锁功能，可对智能交互设备实时锁屏和解锁屏幕，也可按照周一至周日实行定时锁屏和解锁。支持平台自定义解锁密码。 7.管理平台支持远程打铃，具有清脆、柔和、标准三种铃声类型，支持铃声试听，可选择打铃时长，包括10s，20s和30s等，最长可选择2min。也可按照周一至周日实行定时打铃。 8.管理平台具有安全管理功能，由平台开启和关闭智能交互设备的U盘识别功能，如后台禁用智能交互设备的U盘，则插入U盘后无法读取。 9.管理平台具有图片展播功能，可向智能交互设备发送不低于10张图片，设备端将进行轮播展示，平台可设定轮播时长和速度。 10.管理平台可推送视频、图片、ppt、word等文件到指定智能交互设备,支持单个文件上传和批量上传，支持依据文件的重要性进行状态设定，可设置是否下载后自动打开。 11.管理平台提供远程巡课功能，可以图片形式巡课，也可以实时动态查看智能交互设备使用界面，并支持远程操作智能交互设备。 12.管理平台支持批量对智能交互设备进行软件远程部署，配套专用教学软件批量部署支持静默安装。 13.管理平台支持通过日均健康度、内存累计超过阈值次数、CPU累计超过阈值次数、连续使用时长超过阈值次数、累计使用时长等多维度分析智能交互设备健康度，可根据健康度自动排行。 14.智能交互设备客户端输入所在学校管理员的账号密码进行注册绑定，支持自定义智能交互设备名称，方便管理员对应管理。 15.智能交互设备客户端可查看任务列表，包括关机、锁屏、打铃、倒计日等任务。可查看智能交互设备对应课程表信息。 | 套 | 2 |
| 学生实验操作及学习区 |  |  |  |  |
| 1 | 折叠学生桌 | 规格：≥1225*600*780/820mm 1.台面：采用≥15mm厚止滑陶瓷台面。陶瓷台面坯体黑色一体实芯和釉面经高温一体煅烧而成。台面操作边设有≥13*1.5mm止滑凹槽，有效防止在实验过程中试管、液体等实验物品滑落造成意外伤害，陶瓷台面表面釉面为实验室专业釉面不会受外界环境影响而脱落脱层，具有耐污染、耐化学腐蚀、无放射性物质、防撞抗冲击、承重力强等功能。 2.钢铝结构，外形尺寸为≥1225*600*780（台面）/820（围边）mm,含功能围栏总高度为≥925mm；左右侧围边采用一体化压铸铝工艺，尺寸不小于405*78*17mm，围边长度达到390mm，高出台面38mm，防止仪器设备掉落的风险；后档条为铝合金型材一体成型工艺，高出台面38mm，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 ★铝合金型材技术要求满足：GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验 ；GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级；盐雾试验：720h中性盐雾试验 10级 - 后功能栏杆，采用≥20*30*1.0mm的方管弯管成型工艺，高出台面达到145mm，防止实验器材跌落； 4.下面设计两个书包斗，材质采用ABS一体化成型工艺，镂空设计，不屯垃圾，便于清理，中间设挂凳卡； 5.桌腿采用两节折叠式设计，上部分尺寸≥120*210*50mm，一体化压铸工艺；下部分采用≥100*40*1.8mm钢管制作而成；下脚尺寸≥565*60*40mm，采用≥2mm钢板冲压一体化成型，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 - 提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家公章。 | 张 | 64 |
| 2 | 万向抽风装置 | 万向抽风装置支架采用ABS材质一体成型设计，尺寸为≥90*150*45mm，左右移动式万向抽装置，风口可以任意角度旋转，满足整个桌面的抽风需求，万向抽风装置支架与风管可以拆卸。抽风口设有防鼠网，方便拆卸维护处理 | 套 | 64 |
| 3 | 多功能防溅水槽柜 | 1.水槽柜整体尺寸为≥600*450*820mm 2.底围：≥590*440*61.5mm，中间部分尺寸≥601*450*817mm；材质≥1.0mm镀锌钢板，表面经防锈处理、环氧树脂静电粉末涂装处理； 3.一体水槽，PP改性材质，水槽上部内径尺寸为≥405*480mm，底部内径尺寸为≥346*436mm，水槽最高深度为≥360mm，洗涤时水不易外溅；水槽内部带滴水架，滴水架带不少于10根滴水棒，滴水棒可以翻转收纳； 4.水槽柜预留收纳翻盖，有收纳水管功能；检修门带锁，底围安装1寸定向轮 | 套 | 32 |
| 4 | 升降折叠水龙头 | 1.主体材质为加厚铜管，主管管径≥26mm铜管，表面经环氧树脂喷涂处理。 2.双龙头可以独立折叠式设计，使用时打开折叠双联龙头在使用过程中可以自由升降水嘴，以满足不同身高的高度仪器清洗要求使用。其中一个出水嘴加装了可调节水花装置，保证实验过程中对水花的不同要求，调节方便，美观耐用。 3.实验室龙头采用壁式安装，壁厚大于2.5mm，固定底座直径50mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装牢固。双联龙头可以分开折叠90度收纳，保证实验室的整洁美观。 4.开关旋钮：材质PP，符合人体工学设计，启闭方式为平面式，开关标识清晰醒目，装配好的开关旋钮应平稳轻便无卡阻，与阀杆连接后不易松动稳定性强。 5.水咀三通与上控水阀，用200T四拉液压机、模具一体热冲成形，密度高，强度大，牢固耐用。 | 套 | 32 |
| 5 | 实验凳 | 规格：≥Φ315*450-500mm 1.凳脚材质：4个凳脚采用≥17*34*1.7mm钢管模具弯制一次成型，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm，凳面≥Ф315*高450-500mm， 2.聚丙烯凳面塑料材质：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆型托盘固定。 3.脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型。 4.凳托与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。 | 张 | 128 |
| 控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示电源 | 1.教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便； 2.教师电源总控采用10寸"电阻式"显示屏，显示智能控制按键同时显示电源电压； 3.教师交流电源通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A； 4.教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流3A； 5.低压大电流值为40A，自动关断； 6.教学电源：220V交流输出为带安全门的插座，带有电源指示，学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元为1V，分组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V。 7.集中控制系统。可执行各分项分页控制； （1）升降控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制； （2）补光控制：分组控制整室照明； （3）学生220V电源控制：控制学生AC220V电源； （4）低压控制：教室主控，分组控制。 | 套 | 2 |
| 2 | 通风矢量控制系统 | 风机矢量控制变频器：应用空间电压矢量控制原理，采用模块化设计、双CPU控制，是集数字技术、计算机技术、现代自控技术于一体的高科技产品，具有精度高、噪音低、转矩大、性能可靠等特点。主要参数指标为：1.频率指示、异常指示、转速指示、状态指示等均由LED显示；2.输入额定电压：三相380V，±15%；3.输入额定频率：50/60HZ；4.控制方式：空间电压矢量控制；5.输出频率：1.00~400.0HZ；6.过载能力：150%额定电流；7.保护功能：输入缺相、输入欠压、直流过压、过载等。 | 套 | 2 |
| 3 | 顶装智能控制平台 | 集中控制系统。可执行各分项分页控制。 给排水控制：控制顶装给排水。 照明控制：控制控制顶装照明。 电源控制：控制学生AC220V电源和低压电源。 摇臂控制：控制摇臂升降。 | 套 | 2 |
| 4 | 远程控制系统 | 1.APP登入有网络注册功能，注册后登入系统操作，使用者忘记密码方便找回，同时方便升级系统，带来新的体验。 2.能使用APP能控制总电源关闭； 3.APP能显示当前温度、相对湿度及当前时间； 4.使用APP能控制学生低压电源的交流电压，且电压值为实测值。如APP给学生交流3V，学生电源电压实测电压为3V； 5.使用APP同时控制水电风光源开启与关闭，同时可以扩展功能（监控布防、空调控制等等） | 项 | 2 |
| 5 | 温湿度监视系统 | 内置精密温湿度传感装置，实时监控房间内的温度和湿度，保障室内舒适的环境舒适性，在触摸屏中实时显示当前环境的温度和湿度。 | 项 | 2 |
| 通风系统 |  |  |  |  |
| 1 | 铝合金万向罩 | 1.关节：高密度PP材质表面磨砂，可360°旋转调节。 2.关节密封圈：高密度橡胶。在关节之间随着旋钮压力加大而产生阻尼效果。 3.关节连接杆：304不锈钢双头连接杆。 4.关节盖：高密度PP材质表面磨砂，组合式安装拆装方便。 5.关节松紧选钮：高密度PP材质，调节旋流可以调节关节旋转扭矩。 6.铝合金万向罩口：直径≥230mm，高密度铝合金制成，防止实验时的火焰使其燃烧。 7.导管：4节直径≥55mm的抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，表面做特氟龙表面处理，耐酸、耐碱、耐划痕。 8.旋转关节：采用抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，和铝合金万向罩口连接的导管设计旋转功能。 9.扭簧：使用90度的4mm专用弹簧钢抗氧化处理，防止吸风罩自重导致导管下滑。 10.★铝合金万向罩技术要求满足：GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验 ；GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级，盐雾试验：720h中性盐雾试验 10级 提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的铝合金万向罩检测报告复印件并加盖生产厂家公章。 | 个 | 2 |
| 2 | 万向吸风罩底座 | 钢制固定底座，抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金方管，根据不同的组合方式可选择丝口和挂口结构，拆装方便。 | 套 | 2 |
| 3 | 活动式学生端抽风装置 | 主体下部分两侧暗藏两根φ50的风管，风管与其他装置连接，形成排风管道装置，当收纳时，再次拉伸风管，风管自动收起。可左右移动式抽风装置，风口可以任意角度旋转，满足整个桌面的抽风需求 | 套 | 64 |
| 4 | 吊装式通风系统 | 室内通风主管道、支管道均采用防腐蚀材质，主管道：定制风管，满足实验室通风要求；接口保证无漏风。 | 套 | 34 |
| 5 | 室外行程通风系统 | 1.采用防腐蚀材质，具有整体结构性能好、严密性高等优点，同时具有耐酸碱性能。 2.规格：定制风管，满足实验室通风要求， 3.管卡采用碳钢制作，表面经防锈处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 | 套 | 2 |
| 6 | 防腐风机 | 功率：5.5KW。风量：7100-13500m3/h。风压：926-735Pa。噪音：≤55dB(A) | 台 | 2 |
| 7 | 风机控制线 | 2.5mm²*3+1.5mm²*2 | 套 | 2 |
| 顶装太空舱体 |  |  |  |  |
| 1 | 摇臂升降动力系统 | 采用24V 250mm 14mm/s 4000N推杆电机，采用三支点式支撑设计，三点支撑材质采用三件压铸铝组合组装合成，每件之间采用轴销连接，三个压铸尺寸分别为：≥199*126*116、271*166*34、162*72*32mm，保证运动过程结构稳定，噪音不超过65分贝，抗腐蚀能力强。 | 套 | 32 |
| 2 | 自动控制系统 | 集成式控制单元：主要用单片机、电源模块、控制电路组成 1.执行给排水控制：给水系统：设有每个学生设有给水控制阀门，可以对给水进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制，教师可以方便对全室供水系统进行控制，学生功能板处设置给水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式，用时接上，不用时可收起。自动排水系统：所有排水由智能化控制系统集中控制，学生功能板处设置排水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起； 2.执行智能摇臂控制：可以对摇臂进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； 3.执行电源控制：可以对220V和低压电源进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制。对低压电源的电压经行调节及锁定。 | 套 | 32 |
| 3 | 主体结构系统 | 两侧采用≥1200*200*35mm铝合金一体成型工艺，底部采用钢制焊接而成，主框架沉重部分采用加厚钢板焊接，顶部设有防尘盖，防止灰尘进入影响设备运行，增加设备寿命。 | 套 | 32 |
| 顶装多功能伸缩摇臂 |  |  |  |  |
| 1 | 多功能伸缩摇臂集成功能模块舱体 | 分两段式设计，上部分由外壳、安装导轨、捆绑服务软管和桥式塑料拖链线槽等组成；下部分预留安装学生电源、供应端口、抽风管道空间位置，上下部分的运动间隙采用硅胶材质密封片，保证密闭性。 | 套 | 32 |
| 2 | 智能摇臂升降系统 | 由24V推杆机连接运动的摇臂和固定部分，运动范围从收纳的水平状态到使用时的垂直状态，摇臂可以随时停留的范围内的任意位置。 | 套 | 32 |
| 3 | 学生电源系统 | 包含：低压交流0-24V输出1组、直流1.5-24V输出1组、输交流220V插座2个、USB输出5V电源1组、显示屏1块。 1.教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制； 2.学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用1.38寸显示屏电源学生交直流电压； 3.学生交流电源通过上下键0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A； 4.学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2A。 | 套 | 64 |
| 4 | 供应端口 | 1.给排水端口：采用PVC材质,具有耐酸碱，拔插轻松，不生锈等特点；即插即用，带自动锁紧功能，即使在供水排水工作时，随时拔掉接口也不会有任何滴漏现象； 2.控制端口：采用航空插头供应装置，保证水槽柜供应电源及控制信号线。 | 套 | 64 |
| 5 | 故障显示系统 | 接收智能平台控制，摇臂运动故障亮红灯警报故障。功能面板采用≥146*24mm，配置LED故障灯1个，灯罩采用ABS一次成型，设计安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。 | 套 | 32 |
| 6 | 废水存储过滤系统 | 由水过滤箱和排水装置组成。尺寸≥280*330*290mm。水过滤箱包括箱体、过滤件组成，具有耐酸碱，箱体由一隔板分为上下两层，过滤件设置在上层，抽水装置设置在下层。入水口处设置有液位计传感器，检测箱体的水位，排水装置包含水泵和控制器，控制器接受控制系统信号，控制器与液位计信号连接，且与水泵的开关信号连接。设备下面配有一个万向轮，方便设备移动。 | 套 | 32 |
| 系统工程 |  |  |  |  |
| 1 | 给水系统 | 采用≥φ20-32mmPP-R给水管，连接每组模块给水。 | 套 | 2 |
| 2 | 排水系统 | 采用≥φ50-75mmPVC-U国标管，连接每组模块排水。 | 套 | 2 |
| 3 | 电源供应线路 | 采用≥2.5mm²电线进行系统布线。连接每组模块供电。 | 套 | 2 |
| 4 | 智能控制系统线路 | 采用≥1mm²屏蔽电线进行系统布线，连接每组模块通讯。 | 套 | 2 |
| 5 | 安装辅件 | 采用双槽钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节，实验功能板离地2m左右，主要辅件有：槽钢等。 | 间 | 2 |
| 6 | 集成系统调试 | 系统调试： 1.整室设备安装；吊顶式系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式； 2.系统结构调试； 3.系统控制调试； 4.通风系统调试； 5.给排水调试； 6.供电系统调试； 7.照明系统调试。 | 项 | 2 |
| 7 | 窗帘 | 1.规格：现场勘察定做； 2.窗帘布进行水性墨水喷绘写真处理,整体拼接紧密,精度高,不易腿色，喷绘内容与整体氛围一致。 | 项 | 2 |
| 8 | 强、弱电及安装 | 吊装设备线缆，智慧黑板线路，灯线，插座线路，开关插座，上水路改造，含强网线。 | 项 | 2 |
| 9 | 地板 | 1.PVC同质透心，尺寸稳定性佳，适用于热胀冷缩的地面，即使用在地板湿气较大的地面，也不会变形，能够长期维持原状。 2.具有良好的隔音性、降低噪音效果，营造安详的室内环境，减少和缓解室内物体自然坠落给地板冲击所产生的噪音。 | 项 | 2 |
| 10 | 室内环境内容提升 | 墙固处理、墙面批灰、墙面批腻子、墙面刷漆、打孔、垃圾清运费、材料上楼等。 | 项 | 2 |
| 综合通风实验室（1间） |  |  |  |  |
| 教师控制区 |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示讲台 | 1.规格：≥3000*700*900mm 2.台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 3.柜体：采用E1级环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置。 4.拉手：采用不锈钢拉手。 5.门板及抽面：采用E1级环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边； 6.铰链：采用大弯铰链。 7.防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 8.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 张 | 1 |
| 2 | 实验室专用水槽 | 规格：≥550*450*300mm 采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。 | 只 | 1 |
| 3 | 三联高低位龙头 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。 | 套 | 1 |
| 4 | 实验室专用洗眼器 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 付 | 1 |
| 5 | 智慧黑板 | 一、智慧黑板整机特性： 1.整机正面显示为三块拼接而成的平面黑板，非推拉式结构，采用一体化设计及无缝拼接技术，具有良好的一体性与完整性，两侧书写黑板具有磁性，整个黑板正面均可采用普通粉笔、水笔、水溶性粉笔书写。 2.整机尺寸：长≥4000mm，高≥1200mm，厚≤96mm。中间区域显示屏幕采用不低于86英寸工业级A规液晶面板，图像分辨率3840*2160，显示比例16:9，亮度：不低于500cd/m²，可视角度不低于178度，响应速度≤8ms。 3.采用电容触控，支持20点触摸，支持HID免驱技术，无需安装驱动即可以实现多人同时书写与操作功能。表面采用不低于4mm厚度玻璃，全贴合技术工艺，无可见金属网格丝，减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示清晰通透、可视角度广。 4.在任意通道下，需支持五指熄屏，并同时关闭触摸，避免误触。也可使用前置物理按键息屏。 5.为方便老师操作，整机需具有前置实体按键，数量不少于8个，功能应包括但不仅限于电源、主页、锁屏、录屏、触摸锁定、音量加减、设置等，均具有清晰简体中文标识，有效避免教学误操作，为简化操作，以上功能均一键直达，非多个按键组合。 6.前置非转接接口：USB3.0≥3个，Type-C≥1个，USB接口均支持在安卓和Windows双系统下识别，无需区分。 7.智慧黑板中间屏体下方支持一体化铝合金型材粉笔槽设计，可用于放置触摸笔、粉笔教学用品。为满足教学需求，黑板须自带扬声器，总功率≥30W。 8.支持前置物理按键和虚拟按键启用录屏功能，Windows下所有操作可一键录制。支持虚拟按键实现系统还原功能，还原前需输入管理员密码确认以确保非无关人员误操作。 9.玻璃面板的碎片状态、抗冲击性、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能均通过国家强制玻璃标准，表面应力≥90Mpa,适应学校复杂环境，保障教学安全。 10.为了保障产品安全性，智慧黑板外壳须通过IPX5防护等级测试。 11.散热性能：显示模组长寿命设计，具有快速散热和延缓光学黄化的性能，智慧黑板整机模组热扩散系数≥50mm²/S。 二、系统功能要求： 1.支持安卓系统11.0及以上版本，具备兼容性，支持第三方应用安装。为了保障智慧黑板的运行性能，ARM主芯片需采用八核及以上处理器，存储配置需满足4G RAM和32G ROM，需在系统设备设置页面可查，支持8K解码，可播放8K视频。 2.安卓系统界面预览窗口显示对应信号源当前实时画面,包括OPS、HDMI、Type-C等通道。点击信号源名称，预览窗口跳转至对应信号源显示画面；点击显示窗口，信号窗口全屏显示。支持对信号源的名称、顺序、显示自定义设置，满足不同场景的使用需求。 3.为方便教学使用，设备可根据需要修改及记忆信号源名称，支持自动识别及切换到新接入的信号源来显示，断开信号源连接后即可返回之前信号源。 4.安卓系统主界面具有常用固定应用教学软件，教师可根据教学实际使用需求，支持对固定应用中软件自定义排序及删除。同时可显示最近打开教学软件应用，显示教师最近使用的软件，方便教师快速调用。 5.安卓系统界面支持默认倒计时自动关机；点击关机按钮实现立即关机，同时支持重启或息屏操作。误关机操作只需轻触屏幕即可取消关机。 6.支持屏体双侧快捷功能键，在任意通道下支持左右侧边悬浮球工具栏功能，点击悬浮球弹出悬浮框。 7.悬浮框底部小工具栏提供教学工具（批注、护眼、U盘、下移、自检、主页、录屏、一键还原、进程、截屏、返回等功能），可根据实际使用场景进行扩展，支持对小工具进行自定义排序及增减。 8.悬浮框支持应用进程的直接预览，可根据进程显示直接点击切换界面，无须切换至进程界面进行切换。同时支持直接滑动删除。 | 套 | 1 |
| 6 | 智慧校园管理平台 | 一、统一身份认证： 智慧校园管理平台各子系统统一管理，管理员、教师分别使用一个账号即可登录所有系统。 二、集控管理系统： 1.平台采用B/S架构设计，可在Windows、Android、iOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆控制智能交互设备。 2.支持两种部署方式，可直接部署在共有云平台上，学校本地无需部署服务器，智能交互设备只需联网即可接受管控。也支持后期按照需求升级成本地化部署，服务器部署在学校本地，在局域网内进行管理，确保信息安全。 3.支持两种管理员账号，包括学校管理员账号和老师管理员账号，老师管理员账号由学校管理员创建，并支持设置老师管理员的权限，包括可管理的设备列表权限和可管理的功能菜单权限。 4.支持实时监控已连接的智能交互设备状态，支持不少于12台设备的略缩预览以及单设备全屏查看；可远程监控智能交互设备开关机状态、系统运行时间、开机时间、最大不关机时间、异常断电情况、操作系统版本、CPU、内存、硬盘大小及剩余空间和内存使用率。 5.管理平台支持远程指令控制，支持单台设备控制或多台设备批量控制，包括：开关机、屏幕锁（支持自定义解锁密码）、打铃、启用/禁用U盘等。 6.管理平台具有屏幕锁功能，可对智能交互设备实时锁屏和解锁屏幕，也可按照周一至周日实行定时锁屏和解锁。支持平台自定义解锁密码。 7.管理平台支持远程打铃，具有清脆、柔和、标准三种铃声类型，支持铃声试听，可选择打铃时长，包括10s，20s和30s等，最长可选择2min。也可按照周一至周日实行定时打铃。 8.管理平台具有安全管理功能，由平台开启和关闭智能交互设备的U盘识别功能，如后台禁用智能交互设备的U盘，则插入U盘后无法读取。 9.管理平台具有图片展播功能，可向智能交互设备发送不低于10张图片，设备端将进行轮播展示，平台可设定轮播时长和速度。 10.管理平台可推送视频、图片、ppt、word等文件到指定智能交互设备,支持单个文件上传和批量上传，支持依据文件的重要性进行状态设定，可设置是否下载后自动打开。 11.管理平台提供远程巡课功能，可以图片形式巡课，也可以实时动态查看智能交互设备使用界面，并支持远程操作智能交互设备。 12.管理平台支持批量对智能交互设备进行软件远程部署，配套专用教学软件批量部署支持静默安装。 13.管理平台支持通过日均健康度、内存累计超过阈值次数、CPU累计超过阈值次数、连续使用时长超过阈值次数、累计使用时长等多维度分析智能交互设备健康度，可根据健康度自动排行。 14.智能交互设备客户端输入所在学校管理员的账号密码进行注册绑定，支持自定义智能交互设备名称，方便管理员对应管理。 15.智能交互设备客户端可查看任务列表，包括关机、锁屏、打铃、倒计日等任务。可查看智能交互设备对应课程表信息。 | 套 | 1 |
| 实验操作区 |  |  |  |  |
| 1 | 学生实验桌 | 规格：≥2850*600*780mm 1.台面：采用≥20mm新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面。采用一体实芯黑色坯体，台面釉面为亚马逊蓝色，釉面和胚体经高温一体烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落、不脱层。 2.结构：新型塑钢结构，整体采用内侧板、后功能背板、连接框架组成，内侧板采用≥1.0mm钢板，前后圆弧弯曲处理，内侧采用不小于20*20*0.8mm方管加固处理；后功能背板采用≥1.0mm镀锌钢板，外形采用阶梯式设计，内部设计预留空间，方便管线预装。连接框架采用≥30*30*1.0mm钢制框架组合而成；框架内带调平结构，方便调整台面的平整度。框架两侧与柜体、内侧板连接，底部安装书包斗。 3.侧护板：尺寸≥600*790*45mm，自带侧面围边，采用采用环保型ABS一体注塑成型。 4.书包斗：采用ABS一体注塑成型，镂空设计，不屯垃圾，便于清理，中间设挂凳卡。 5.挡水条采用铝合金材质，倾斜式设计，高出台面≥30mm，有效保护实验器材跌落。 6.★学生实验桌技术要求满足：GB 24820-2009 实验室家具通用技术条件 ；QB/T 3826-1999(2009)轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法： （1）、中性抗盐雾： 72h 锈点数：0点 10级 （2）、操作台力学性能：水平静载荷试验：力600N，10次。 （3）、垂直静载荷试验：主桌面：力2000N，10次。 （4）、持续垂直静载荷：载荷1.25kg/dm²，24h。 （5）、独立操作台水平冲击稳定性：质量50kg，跌落高度40mm。 （6）、独立操作台垂直加载稳定性：力1000N； （7）、活动操作台跌落：跌落高度：150mm，10次。 （8）垂直冲击试验：跌落高度：300mm，10次。 提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的学生实验桌检测报告复印件并加盖生产厂家公章。 | 张 | 16 |
| 2 | 抽拉式水槽柜 | 规格：≥480*600*750mm 1.抽拉掩蔽式结构 2.柜体：采用≥1.0mm优质镀锌钢板制作，经切割、圆角折弯、焊接、打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理，耐酸碱；正面设计门轴式铰链检修门，柜门圆弧设计。 3.水槽采用PP材质，内径尺寸≥350*360mm，深度满足240mm，水槽抽拉式设计，采用托底重型三节阻尼导轨，使用时拉出，保证桌面空间充分利用。 4.地脚：采用ABS材质，模具一次成型，耐磨耐酸碱。 | 套 | 16 |
| 3 | 升降折叠水龙头 | 1.主体材质为加厚铜管，主管管径≥26mm铜管，表面经环氧树脂喷涂处理。 2.双龙头可以独立折叠式设计，使用时打开折叠双联龙头在使用过程中可以自由升降水嘴，以满足不同身高的高度仪器清洗要求使用。其中一个出水嘴加装了可调节水花装置，保证实验过程中对水花的不同要求，调节方便，美观耐用。 3.实验室龙头采用壁式安装，壁厚大于2.5mm，固定底座直径50mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装牢固。双联龙头可以分开折叠90度收纳，保证实验室的整洁美观。 4.开关旋钮：材质PP，符合人体工学设计，启闭方式为平面式，开关标识清晰醒目，装配好的开关旋钮应平稳轻便无卡阻，与阀杆连接后不易松动稳定性强。 5.水咀三通与上控水阀，用200T四拉液压机、模具一体热冲成形，密度高，强度大，牢固耐用。 | 套 | 16 |
| 4 | 升降生物灯 | 1.装置盖板，采用ABS一次注塑成型，安装于升降生物灯上方 2.升降生物灯采用电动升降式，采用24V直流电机驱动，双侧导轨定位，保证升降平稳自如，教师统一主控，可以一键升降； 3.盖板下方安装LDE照明灯。 | 套 | 32 |
| 5 | 学生电源 | 1.电源部分尺寸为≥347*179*355mm;带4个五孔国标插座，两组低压电源，2、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用触摸按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用≥65*50mm显示屏显示电源学生交直流电压； 2.学生交流电源通过上下键0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A； 3.学生直流电源通过上下键选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2A。 | 套 | 16 |
| 6 | 实验凳 | 规格：≥Φ315*450-500mm 1.凳脚材质：4个凳脚采用≥17*34*1.7mm钢管模具弯制一次成型，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm，凳面≥Ф315*高450-500mm， 2.聚丙烯凳面塑料材质：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆型托盘固定。 3.脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型。 4.凳托与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。 | 张 | 64 |
| 控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示电源 | 1.教师演示台配备总漏电保护，可控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便； 2.教师电源总控采用10寸"电阻式"显示屏，显示智能控制按键同时显示电源电压； 3.教师交流电源通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A； 4.教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流3A； 5.低压大电流值为40A，自动关断； 6.教学电源：220V交流输出为带安全门的插座，带有电源指示，学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元为1V，分组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V。 7.集中控制系统。可执行各分项分页控制； （1）升降控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制； （2）补光控制：分组控制整室照明； （3）学生220V电源控制：控制学生AC220V电源； （4）低压控制：教室主控，分组控制。 | 套 | 1 |
| 2 | 通风矢量控制系统 | 风机矢量控制变频器：应用空间电压矢量控制原理，采用模块化设计、双CPU控制，是集数字技术、计算机技术、现代自控技术于一体的高科技产品，具有精度高、噪音低、转矩大、性能可靠等特点。主要参数指标为：1.频率指示、异常指示、转速指示、状态指示等均由LED显示；2.输入额定电压：三相380V，±15%；3.输入额定频率：50/60HZ；4.控制方式：空间电压矢量控制；5.输出频率：1.00~400.0HZ；6.过载能力：150%额定电流；7.保护功能：输入缺相、输入欠压、直流过压、过载等。 | 套 | 1 |
| 2 | 智能控制平台 | 集中控制系统。可执行各分项分页控制。 给排水控制：控制给排水。 照明控制：控制控制顶装照明。 电源控制：控制学生AC220V电源和低压电源。 | 套 | 1 |
| 3 | 远程控制系统 | 1.APP登入有网络注册功能，注册后登入系统操作，使用者忘记密码方便找回，同时方便升级系统，带来新的体验。 2.能使用APP能控制总电源关闭； 3.APP能显示当前温度、相对湿度及当前时间； 4.使用APP能控制学生低压电源的交流电压，且电压值为实测值。如APP给学生交流3V，学生电源电压实测电压为3V； 5.使用APP同时控制水电风光源开启与关闭，同时可以扩展功能（监控布防、空调控制等等） | 项 | 1 |
| 4 | 温湿度监视系统 | 内置精密温湿度传感装置，实时监控房间内的温度和湿度，保障室内舒适的环境舒适性，在触摸屏中实时显示当前环境的温度和湿度。 | 项 | 1 |
| 5 | 电气布线（地面以上部分） | DN25阻燃线管；4、2.5平方国标线材，符合国家标准。 | 套 | 1 |
| 6 | 给、排水系统（地面以上部分） | 给水：采用PPR复合管敷设。排水：使用国标优质UPVC专用排水管。 | 套 | 1 |
| 通风系统 |  |  |  |  |
| 1 | 散流器 | ABS材质 | 个 | 11 |
| 2 | PP离心风机 | 6.5# 功率；5.5KW,风量；7100-13500m³/h，压头；1210-756Pa,转速；1440转/分,电压：380V | 台 | 1 |
| 3 | 风帽 | 6.5#，PP材质，具有防雨功能，风阻小。 | 只 | 1 |
| 4 | 进风口软接头 | De650/500*250H，软质PVC | 只 | 1 |
| 5 | 消音器 | 双层PP材质，内部填充环玻璃纤维吸音棉 | 台 | 1 |
| 6 | 消音器底架 | 40*40*2mm镀锌C型钢 | 式 | 1 |
| 7 | 防火阀 | 500*250H，不锈钢材质 | 只 | 1 |
| 8 | 室内外行程通风管道 | 室内管道，采用防腐蚀PP材质，具有整体结构性能好、严密性高等优点大小管道组成，各支管风速小于8m/s 室外管道，采用防腐蚀PP材质，具有整体结构性能好、严密性高等优点大小管道组成，各主管风速小于12m/s | 项 | 1 |
| 10 | 风机电缆线+PVC线管 | 4㎡*3+2.5㎡*2 | 项 | 1 |
| 11 | 变频器控制电箱 | 电箱尺寸≥300*400*200mm，5.5KW，内含空气开关 | 套 | 1 |
| 12 | 耗材及附件 | 含风管安装及支架，安装螺杆，密封垫（不含桁架） | 项 | 1 |
| 13 | 通风系统安装 | 标准化安装、现场安装机具 | 项 | 1 |
| 14 | 窗帘 | 1.规格：现场勘察定做； 2.窗帘布进行水性墨水喷绘写真处理,整体拼接紧密,精度高,不易腿色，喷绘内容与整体氛围一致。 | 项 | 1 |
| 15 | 强、弱电及安装 | 设备线缆，智慧黑板线路，灯线，插座线路，开关插座，上水路改造，含强网线。 | 项 | 1 |
| 16 | 地板 | 1.PVC同质透心，尺寸稳定性佳，适用于热胀冷缩的地面，即使用在地板湿气较大的地面，也不会变形，能够长期维持原状。 2.具有良好的隔音性、降低噪音效果，营造安详的室内环境，减少和缓解室内物体自然坠落给地板冲击所产生的噪音。 | 项 | 1 |
| 17 | 室内环境内容提升 | 墙固处理、墙面批灰、墙面批腻子、墙面刷漆、打孔、垃圾清运费、材料上楼等。 | 项 | 1 |

第六章  投标文件格式

（项目名称）第     标包

项目编号：

投 标 文 件

供 应 商：                      （企业电子签章）

法定代表人：                    （个人电子签章）

年    月    日

目　　录

一、投标函

二、投标函附录

三、法定代表人身份证明及授权委托书

四、技术偏差表

五、供应商基本情况和资格证明材料

六、售后服务承诺

七、项目实施方案

八、无不良行为记录声明

九、供应商反商业贿赂书

十、其他资料

一、投标函

致：                       (采购人名称)

1.我方已仔细研究了       （项目名称）的招标文件（项目编号：     ）第   标包的全部内容，投标报价（大写）    （小写）：    元 ，供货安装期限：     天，质量要求达到：      ，按合同约定完成供货。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3.如对招标文件有不明确及误解，且没有在规定时间前按要求向贵方提出，在开标时间以后我方不再有对招标文件提出质疑的权利，并自行承担由此造成的全部责任及后果。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目。

（4）我方承诺若我方中标，按招标文件要求支付招标代理服务费。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，如有违反，后果由我方承担，并由我方承担相关责任和损失。

6.我公司独立制作、修改和上传响应性文件，并承担因“硬件特征码一致”所造成的不良后果。

7．                  （其他补充说明）

供 应 商：           （企业电子签章）

法定代表人：          （个人电子签章）

地址：

联系电话：

日    期：    年    月    日

- 二、投标函附录

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 供应商名称 |  |
| 投标报价（元） | 大写： 小写： |
| 投标内容 |  |
| 供货安装期限 |  |
| 质量要求 |  |
| 投标有效期 | 自投标截止之日起 日历天 |
| 备注 |  |

说明：

- 本表投标总报价应与投标文件中报价表的总报价一致，否则供应商承担被拒标的风险。

- 投标报价保留小数点后二位。

供 应 商：                      （企业电子签章）

法定代表人：                    （个人电子签章）

年  月  日

## 2.1投标内容及分项报价表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 产品制造商名称 | 产品型号、主要技术参数、性能、配置等的详细描述 | 数 量及单位 | 单 价 （元/套） | 价格合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标内容应满足采购需求或更有利于采购人。对品牌、生产企业、型号、技术参数、性能、配置等应详细列明，对应列明的内容在本项后附生产商关于投标产品的技术支持资料。（投标人承担技术支持资料缺少、错误或虚假等可能造成的不得分、无效投标等风险。）

2、所有投标产品均属于小微企业（或监狱企业、残疾人福利性单位）生产，应出具《中小企业声明函》，否则不予价格扣除。

3.与本项目有关的安装、运输费、税费等各种费用均应包含在总报价中。

4.需要说明的问题可另加附页说明并按规定签署和加盖公章。

供 应 商：____________（企业电子签章）

法定代表人：             （个人电子签章）



____年____月_____日

- 三、法定代表人身份证明及授权委托书

### （一）法定代表人身份证明

供应商名称：_________________________

单位性质：_________________________

地址：_________________________

成立时间：          年        月        日

经营期限：_________________________

姓名：         性别：          年龄：        职务：        联系电话：

系                              （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证原件扫描件

供 应 商：                      （企业电子签章）

年  月  日

### （二）授权委托书

本人        （姓名）系       （供应商名称）的法定代表人，现委托         （姓名及联系电话）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改          （项目名称）   投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：           。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及授权委托人身份证原件扫描件

供 应 商：                      （企业电子签章）

法定代表人：                    （个人电子签章）

年  月  日

注：如果由法定代表人签署投标文件，则无需提交授权委托书，此格式可不附。

- 四、技术偏差表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 货物内容 | 招标文件要求 | 投标文件响应内容 | 偏差说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、“偏差说明”栏中详细注明所投货物参数与招标文件要求有何不同，并说明其符合性；

2、全部无偏差时可以不再填列，直接在“偏差说明”栏内注明“无偏差”。

3、需要提供检测报告证明材料的技术条款，需要在“备注”栏内注明证明材料在投标文件中的页码和位置，未进行标注视为不满足招标要求。

供 应 商：____________（企业电子签章）

法定代表人：            （个人电子签章）

____年____月_____日

- 五、供应商基本情况和资格证明材料

- （一）供应商基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

- 资格证明材料

说明：

供应商在此处完整提供“供应商资格要求”的全部资格证明材料，否则，自行承担资格审查不通过的风险责任。

六、售后服务承诺

（格式自拟）

供 应 商：                      （企业电子签章）

法定代表人：                    （个人电子签章）

年  月  日

- 项目实施方案

（格式自拟）

供 应 商：                      （企业电子签章）

法定代表人：                    （个人电子签章）

年  月  日

- 八、无不良行为记录声明

（采购人名称）   ：

我公司在此声明：最近三年政府采购活动内无出现骗取中标或严重违约或重大质量问题事件发生。如有不实，自愿放弃投标资格并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

供 应 商：                      （企业电子签章）

法定代表人：                    （个人电子签章）

年  月  日

- 九、供应商反商业贿赂书（固定格式）

我公司承诺：

在                     （采购项目名称）  招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供 应 商：                      （企业电子签章）

法定代表人：                    （个人电子签章）

年  月  日

- 十、其他资料

1、供应商认为与本项目有关的其他资料

2、供应商应在投标文件中承诺如下：

我公司承诺独立制作、修改和上传投标文件，并承担因“硬件特征码一致”所造成的不良后果。

供 应 商：                      （企业电子签章）

法定代表人：                    （个人电子签章）

年  月  日

3、声明函

（项目名称），我公司具有独立承担民事责任的能力,具有履行合同所必需的设备和专业技术能力及法律、行政法规规定的其他条件 。

供 应 商：                      （企业电子签章）

法定代表人：                    （个人电子签章）

年  月  日

附件

附件1：

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加  （单位名称）  的 （ 项目名称）  采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于     行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元 ，属于      （中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于   行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于      （中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日 期：

———————————————————

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

附件2（符合政策要求，并申请按残疾人福利性单位投标者提供，项目不适用可不提供此附件）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（企业盖章）：

日  期：

注：供应商的本声明函随成交结果同时公布，接受其他供应商和社会监督。

附件3（符合政策要求，并申请按监狱企业投标者提供，项目不适用可不提供此附件）：

监狱企业证明

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

供应商名称（企业盖章）：

日  期：

注：供应商的本监狱企业证明文件随成交结果同时公布，接受其他供应商和社会监督。

附件4   节能、环境标志产品政府采购品目清单，项目不适用可不提供此附件（详见中国政府采购网最新发布的品目清单及相关规定）