通许县教育体育局改善普通高中办学条件项目

招 标 文 件

## 采购编号: 汴通财招标采购-2024-14

（二标包）

采购单位：通许县教育体育局

招标代理机构：河南省开兴工程管理咨询有限公司

日 期：二○二四年十月

目        录

第一章 招标公告	1

第二章 供应商须知	5

第三章 评标办法	21

第四章 合同条款及格式	27

第五章 采购内容及技术要求	32

第六章  投标文件格式	77

第一章 招标公告

项目概况

本项目的潜在投标人应凭CA密钥登陆开封市公共资源交易信息网并按网上提示下载招标文件及资料，并于2024年11月5日9时30 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、采购项目编号：汴通财招标采购-2024-14

2、采购项目名称：通许县教育体育局改善普通高中办学条件项目

3、招标方式：公开招标

4、预算金额：8220000.00元

最高限价：8217950.00元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汴通财招标采购-2024-14-1 | 第一标包:通许县第一高级中学理化生实验室采购 | 6871000.00 | 6868950.00 |
| 2 | 汴通财招标采购-2024-14-2 | 第二标包:通许县第一高级中学理化生实验仪器采购 | 1349000.00 | 1349000.00 |

5、采购需求：

5.1资金来源：专项资金

5.2采购内容：

第一标包:通许县第一高级中学理化生实验室采购;

第二标包:通许县第一高级中学理化生实验仪器采购。

5.3供货安装期：合同签订生效后60日内完成项目全部工作。

5.4质保期：一年（如果国家、行业或制造商规定有明确期限的，以规定期限长者为准）

5.5质量要求：符合国家现行相关行业标准，并满足采购人要求。

5.6标包划分：共划分两个标段

- 合同履行期限：同交货期限

- 本项目（是/否）接受联合体投标：否

- 是否专门面向中小企业采购：否

- 投标人资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：/

3.本项目的特定资格要求：

3.1 具有独立承担民事责任的能力（提供有效的法人或其他组织营业执照）；

3.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供企业2023年度经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告，新成立公司无审计报告须提供近期基本户开户银行开具的资信证明）

3.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（格式自拟，自行承诺）；

3.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（需提供2024年1月1日以来任意一个月缴纳税收和社保缴纳证明，若符合免征条件等其他情况应提供相应证明材料）。

3.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（格式自拟，自行承诺）；

3.6信誉要求：根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）规定，供应商需通过“信用中国”网站（www.creditchian.gov.cn）查询未列入失信被执行人（“失信被执行人”或者通过“中国执行信息公开网”进行查询）、重大税收违法失信主体；通过中国政府采购（www.ccgp.gov.cn）查询政府采购严重违法失信行为记录名单的网页版截图，信用信息查询截止时点为公告发布之日起至投标截止时间前。供应商报名至与采购人签订合同期间一旦发现供应商存在信用问题，采购人均有权取消其中标资格。

注：1.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一招标项目投标。否则相关投标均无效。

2.供应商为在中华人民共和国境内依法成立的法人或者其他组织,具有有效的营业执照:根据《<政府采购法实施条例>释义》，银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，取得营业执照的分支机构可以分公司名义参与投标，招标文件中涉及的“法定代表人”在前述特殊行业中即对应为“分支机构负责人”。

三、获取招标文件

1.时间：2024年10月16日至 2024年11月4日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2.地点：开封市公共资源交易网（http://www.kfsggzyjyw.cn）会员系统网上下载。

3.方式：通过电子交易系统下载。投标单位须注册成为《开封市公共资源交易信息网》会员并取得CA密钥，凭CA密钥登录“政采、工程业务系统”并按网上提示下载招标文件及资料（详见http://www.kfsggzyjyw.cn办事指南-操作规程）。

四、提交投标文件截止时间及地点

1.时间：2024年11月05日 9 时30分（北京时间）

2.地点：电子响应文件须在响应文件提交的截止时间前在开封市公共资源交易中心网站（http://www.kfsggzyjyw.cn/kfggzy/）会员系统中加密上传。

五、开标时间及地点

1.时间：2024年11月05日9时30分（北京时间）

2.地点：通许县政务服务中心4楼第二开标室（通许县裕丰路西段南侧）

六、公告期限

本次招标公告同时在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《开封市公共资源交易信息网》上发布。公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1、本项目采用“远程不见面”开标方式，供应商无需到达现场提交原件资料、无需到开封市通许县公共资源交易中心现场参加开标会议，应当在开标时间前，登录不见面开标大厅，在线准时参加开标活动并进行响应文件解密、答疑澄清等 （系统解密时长默认为 40 分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标）。

2、加密电子响应文件逾期上传、未在规定时间解密的，采购人不予受理。

3、潜在投标人、供应商可打开开封市公共资源交易中心网站http://www.kfsggzyjyw.cn首页“流程公开”里查询招标文件。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人：通许县教育体育局

地址：通许县上海路与咸平大道交叉口

联系人：李先生

联系方式：0371-24973060

2、采购代理机构信息

招标代理机构：河南省开兴工程管理咨询有限公司

地址：开封市通许县裕丰路西段南侧青少年活动中心9楼910室

联系人：李女士

电话：0371-24991996

3、监督部门：通许县财政局（政府采购办）

统一社会信用代码：114102220053476361

联系人：彭女士、齐女士

电 话: 0371-22305031

- 第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 采购人：通许县教育体育局 地址：通许县上海路与咸平大道交叉口 联系人：李先生 联系方式：0371-24973060 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 采购代理机构：河南省开兴工程管理咨询有限公司 地址：开封市通许县裕丰路西段南侧青少年活动中心9楼910室 联系人：李女士 电话：0371-24991996 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 通许县教育体育局改善普通高中办学条件项目 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 专项资金 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 采购内容 | 第二标包:通许县第一高级中学理化生实验仪器采购。（详见第五章） |
| 1.3.2 | 质量要求 | 符合国家现行相关行业标准，并满足采购人要求。 |
| 1.3.3 | 供货安装期 | 合同签订生效后60日内完成项目全部工作。 |
| 1.4.1 | 供应商资质要求 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； - 落实政府采购政策需满足的资格要求：/ 3.本项目的特定资格要求： 3.1 具有独立承担民事责任的能力（提供有效的法人或其他组织营业执照）； 3.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供企业2023年度经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告，新成立公司无审计报告须提供近期基本户开户银行开具的资信证明） 3.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（格式自拟，自行承诺）； 3.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（需提供2024年1月1日以来任意一个月缴纳税收和社保缴纳证明，若符合免征条件等其他情况应提供相应证明材料）。 3.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（格式自拟，自行承诺）； 3.6信誉要求：根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）规定，供应商需通过“信用中国”网站（www.creditchian.gov.cn）查询未列入失信被执行人（“失信被执行人”或者通过“中国执行信息公开网”进行查询）、重大税收违法失信主体；通过中国政府采购（www.ccgp.gov.cn）查询政府采购严重违法失信行为记录名单的网页版截图，信用信息查询截止时点为公告发布之日起至投标截止时间前。供应商报名至与采购人签订合同期间一旦发现供应商存在信用问题，采购人均有权取消其中标资格。 注：1.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一招标项目投标。否则相关投标均无效 2.供应商为在中华人民共和国境内依法成立的法人或者其他组织,具有有效的营业执照:根据《<政府采购法实施条例>释义》，银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，取得营业执照的分支机构可以分公司名义参与投标，招标文件中涉及的“法定代表人”在前述特殊行业中即对应为“分支机构负责人”。 |
| 1.9.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.1 | 分包 | 不允许 |
| 1.10.2 | 供应商提出问题的截止时间 | 投标截止时间10日前 |
| 1.10.3 | 采购人书面澄清的时间 | 投标截止时间15日前 |
| 1.11 | 偏离 | 不允许下列重大偏离： 经评标委员会审查后投标文件有下列情形之一的，视为未能实质性响应招标文件，应认定为无效标： 1. 投标文件没有投标人企业电子签章和法定代表人个人电子签章的； 2.未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； 3.不按评标委员会要求澄清、说明或者补正的； 4.投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限； 5.投标总报价超出最高限价的； 6.明显不符合技术规格、技术标准的要求； 7.投标文件附加有采购人不能接受的条件的； 8.供应商以他人的名义投标、串通投标、欺诈、威胁、以行贿手段或其他弄虚作假方式谋取中标、采取可能影响评标公正性的不正当手段的； 9.供应商递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，但未声明哪一个有效的； 10. 不符合招标文件中规定的其他实质性要求的； 11.投标行为违反政府采购法法以及相关法律、法规和规定的 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标文件的补充文件（如有） |
| 2.2.1 | 供应商要求澄清招标文件的截止时间 | 时间：投标截止时间10日前 形式：《开封市公共资源交易信息网》系统内提出 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 同开标时间 |
| 2.2.3 | 供应商确认收到招标文件澄清的时间 | 招标文件的补充文件发出之日1日内 |
| 2.3.2 | 供应商确认收到招标文件修改的时间 | 招标文件的补充文件发出之日1日内 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 无 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标截止日起60日历天（供应商承诺的投标有效期不得少于该时间要求）。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 根据汴财购（2019）2号文规定：自2019年6月1日起，全市政府采购活动不再向供应商收取保证金。 |
| 3.6.3 | 签字或盖章要求 | 电子招标文件中需要签字或盖章的，供应商按要求使用电子签章，不按要求加盖的响应文件后果自负。 |
| 3.6.4 | 投标文件上传 | 供应商须在投标截止时间前在开封市公共资源交易中心网站（http://www.kfsggzyjyw.cn/kfggzy/）会员系统中加密上传电子投标文件 |
| 4.1.2 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：通许县公共资源交易中心四楼第二开标室 （本项目为“不见面”开标，各投标人无需到现场开标） |
| 5.2 | 开标程序 | 本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人无需到通许县公共资源交易中心现场参加开标会议，远程开标大厅的网址为http://www.kfsggzyjyw.cn。投标人应当在招标文件确定的投标截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清等；（系统解密时长默认为 40 分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标）。 （1）开标时间倒计时； （2）开标时间到供应商开始解密，开启解密倒计时； （3）查看及回复供应商现场质疑； （4）开标结束。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成:相关技术及经济专家5人，全部从省级政府采购专家库中随机抽取。 注：采购单位要求评委会成员从相关政府采购专家库中全部抽取。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，由评标委员会推荐中标候选人1-3名 |
| 7.3 | 履约保证金 | 本项目不收取 |
| 7.4 | 签订合同 | 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格。 |
| 10 | 付款方式 | 验收合格后一次性付清。 |
| 12 | 需要补充的其他内容 |  |
| 12.1 | 中标人公示媒介 | 《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《开封市公共资源交易信息网》 |
| 12.2 | 最高限价 | 本标段最高限价为： 二标段：壹佰叁拾肆万玖仟元整（1349000.00元）。 供应商投标报价高于最高限价的，其投标按无效标处理。 |
| 12.3 | 代理服务费 | 由中标人按照招标文件约定，参照《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协[2023]002号文规定向代理机构缴纳代理服务费（按差额定率累进法计算）。 |
| 12.4 | 供应商应在投标文件中承诺如下：我公司独立制作、修改和上传投标文件，并承担因“硬件特征码一致”所造成的不良后果。 |  |
| 12.5 | 接收质疑或异议的方式 根据开封市公共资源交易管理委员会办公室文件（汴公管办【2020】13 号）的规定：为了规范开封市公共资源交易项目当事人提出质疑（异议）、投诉的行为，让交易项目更加公平、公正、公开、透明，开封市公共资源交易平台开通了网上质疑（异议）、投诉通道，方便当事人进行网上质疑（异议）、投诉。（详见《开封市公共资源交易信息网》重要通知中的“关于实行线上质疑（异议）、投诉的通知”） |  |
| 12.6 | - 投标人应在投标文件递交的截止时间之前通过开封市公共资源交易信息网递交电子投标文件，并有投标人电子签章和投标人法定代表人或委托代理人签字或电子签章； 2、请投标人在上传电子投标文件时认真检查上传投标文件是否完整、正确。 3、请投标人时刻关注开封市公共资源交易中心网站和公司CA密钥推送消息。 4、加密电子投标文件逾期上传的，招标人不予受理。 5、投标人应在投标文件递交的截止时间之前，按程序完成投标保证金绑定（如有）。 6、 投标人应按开标程序解密电子投标文件。 备注：投标人的电子投标文件需到开封市公共资源交易中心网站登录政采、工程业务系统，凭CA密钥登录会员系统，在“组件下载”中下载最新版本的投标文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具制作电子投标文件（具体操作程序详见http://www.kfsggzyjyw.cn办事指南-操作规程）；投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与开封市公共资源交易中心联系，联系电话：0371-23859291。 7、各投标（响应）人从参与项目交易开始至项目交易活动结束止，应时刻关注电子交易系统中的项目进度和状态，特别是项目评审期间。由于自身原因错过变更通知、文件澄清、报价响应（自系统发起30分钟内做出）等重要信息的，后果由投标（响应）人自行承担。 |  |
| 12.7 | 根据汴公管办[2018]24号文规定：不再要求投标人在开标当天提供任何证件的原件，均以投标文件中所附证件扫描件为准。投标人应对投标文件中提供所证件及内容真实性负责， 若有不实将视为弄虚作假、恶意投标，招标人有权取消投标人的投标/中标资格。 |  |
| 12.8 | 采购标的所属行业为：工业、软件和信息技术服务 划定标准为：中小微企业划分按照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）规定的划分标准为依据。 |  |
| 注：1、当投标人须知前附表与投标人须知正文内容不一致时，以投标人须知前附表为准。 2、本招标文件的解释权归招标人。 |  |  |

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

1.1.2 本项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 本项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 本采购项目名称：见供应商须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本采购项目的资金来源：见供应商须知前附表。

1.2.2本采购项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。

1.3 采购内容、质量要求和供货安装期

1.3.1 本次采购内容：见供应商须知前附表。

1.3.2 本项目的质量要求：见供应商须知前附表。

1.3.3 本项目的供货安装期限：见供应商须知前附表。

1.4 供应商资格要求

1.4.1供应商应具备资质条件：见供应商须知前附表。

1.4.2 供应商不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）被责令停业的；

（3）被暂停或取消投标资格的；

（4）财产被接管或冻结的；

（5）在最近三年内有骗取中标或严重违约的。

1.5 费用承担

供应商准备和参加投标活动所发生的一切费用自理。

1.6 保密

参与采购投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与采购投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 投标预备会

1.9.1	投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.9.2	投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.9.3	投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.10分包

1.10.1	投标人拟在中标后将中标项目的非主体材料进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体材料外，其他工作不得分包。

1.10.2	中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.11响应和偏差

供应商应符合供应商须知前附表规定不允许重大偏离。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1） 招标公告

（2） 供应商须知

（3） 评标办法

（4） 合同条款及格式

（5） 采购内容及技术要求

（6） 投标文件格式

根据本章第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐；如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前及形式，要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在供应商须知前附表规定的投标截止时间15日前以规定形式发给所有供应商，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 供应商在收到澄清后，应在供应商须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，采购人可以以发布公告的形式通知所有已下载招标文件的供应商，并通知所有已下载招标文件的供应商。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 供应商收到修改内容后，应在供应商须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该修改。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

一、投标函

二、投标函附录

三、法定代表人身份证明及授权委托书

四、技术偏差表

五、供应商基本情况和资格证明材料

六、售后服务承诺

七、项目实施方案

八、无不良行为记录声明

九、供应商反商业贿赂书

十、其他资料

3.2 投标报价

3.2.1 供应商依据本项目招标文件、采购项目需求，并结合市场行情自主合理报价。供应商应按招标项目要求，一次性报出不可更改的价格，所投项目人员、差旅、税金及后续服务以及其他有关的交货所必需的所有费用，包括采购项目未考虑的但项目实施过程中必要的费用，及采购项目履行过程中所需的而采购文件中未列出的相关辅助材料和费用。

3.2.2 投标报价应包括招标文件所确定的采购内容内的全部内容。

3.2.3 在投标之前，投标单位须仔细阅读招标文件，如有问题须向采购人咨询。

3.3 投标有效期

3.3.1 在供应商须知前附表规定的投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，应相应延长其投标有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；供应商拒绝延长的，其投标失效。

3.4投标保证金

根据汴财购（2019）2号文规定：自2019年6月1日起，全市政府采购活动不再向供应商收取保证金。

3.5 资格审查资料

3.5.1 详见“1.4.1供应商资质条件”

3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关供货期限、投标有效期、质量要求、采购内容等实质性内容作出响应。

3.6.3 招标文件要求由供应商的法定代表人或其委托代理人签字并盖单位章的按照要求签字盖章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。签字和盖章的具体要求见供应商须知前附表。

3.6.4投标文件上传：供应商须在投标截止时间前在开封市公共资源交易中心网站（http://www.kfsggzyjyw.cn）会员系统中加密上传电子投标文件

4. 投标

4.1 投标文件的递交

4.1.1 投标人应在本章投标人须知前附表规定的投标截止时间前上传投标文件。

4.1.2 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.1.3逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的修改与撤回

4.2.1 在本章供应商须知前附表第2.2.2 项规定的投标截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的投标文件。

4.3 评标中有下列情形之一的，其投标将会被拒绝：

4.3.1 无单位盖章或无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字的；

4.3.2 未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

4.3.3 供应商递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一采购项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

4.3.4 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

4.3.5 投标文件载明的采购项目完成供货期限超过招标文件规定的期限；

4.3.6 明显不符合采购要求、技术标准的要求；

4.3.7 投标文件附加有采购人不能接受的条件的；

4.3.8 供应商以他人的名义投标、串通投标、欺诈、威胁、以行贿手段或其他弄虚作假方式谋取中标采取可能影响评标公正性的不正当手段的；

4.3.9 不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

4.3.10 投标行为违反采购投标法以及相关法律、法规和规定的。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

采购人在本章供应商须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和本章供应商须知前附表第5.1项规定的地点公开开标。

5.2开标程序

5.2.1本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人无需到通许县公共资源交易中心现场参加开标会议，远程开标大厅的网址为http://www.kfsggzyjyw.cn。投标人应当在招标文件确定的投标截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清等；

5.2.2、成功解密的投标文件超过三家时开标会议继续进行；不足三家时该标段不再继续进行。

5.2.3、开标会议结束。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或供应商的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在采购、评标以及其他与采购投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

7.1.1 除供应商须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，采购人依据评标委员会推荐的中标候选人的顺序确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见供应商须知前附表。

7.2 中标通知

在本章第3.3 款规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的供应商。

7.3 履约担保（按供应商须知前附表规定）

7.3.1 中标人确定后，中标人应按照招标文件规定向采购人提交履约保证金。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，给采购人造成损失的，中标人还应当对相应部分予以赔偿。

7.3.3中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额见投标须知前附表。

7.4 签订合同

7.4.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，给采购人造成损失超的，中标人还应当对相应部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新采购和改变采购方式

8.1 重新采购

有下列情形之一的，采购人将重新采购：

（1）投标截止时间止，供应商少于3家的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 改变采购方式

重新采购后供应商仍少于3家或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的采购项目，经原审批或核准部门批准后改变采购方式。

9. 纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏采购投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

供应商和其他利害关系人认为本次采购活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 付款方式

（见供应商须知前附表）

11. 投标预备会

不召开投标预备会。

12. 需要补充的其他内容

见供应商须知前附表。

13.政府采购政策

13.1落实促进中小企业政府采购政策

13.1.1为贯彻落实财库[2020]46号《财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》，在货物采购项目中，供应商提供的货物是有符合本办法规定的小型和微型企业制造的产品，价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（中小企业划型标准依据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》〔2011〕300 号）。

13.1.2根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）规定，本项目支持监狱企业参与政府采购活动。提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

13.1.3根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位符合本通知规定的条件、提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责的，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

13.2价格扣除的范围

13.2.1供应商属于小型、微型企业并以该身份投标，提供本企业制造的货物，或者提供其他小型、微型企业制造的货物，须按要求提供《中小企业声明函》，按规定给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

13.2.2供应商属于监狱企业并以该身份投标，按要求提供《监狱企业证明》，视同小型、微型企业，对该企业生产的货物在评审时给予价格扣除。

13.2.3、供应商属于残疾人福利性单位并以该身份投标，按要求提供《残疾人福利性单位声明函》，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，在评审时给予价格扣除。

供应商对其提供的资料真实性自行负责，如有虚假，列入财政部“政府采购严重违法失信行为信息记录”，若为中标人者其中标资格将被取消。

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的成交人，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

- 第三章 评标办法

| 条款号 |  | 评审因素 |  |  |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 |  | 资格评审 标准 |  | 具有独立承担民事责任的能力 |  | 具有有效的营业执照 |
|  |  |  |  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |  | 符合第二章“供应商须知前附表”要求 |
|  |  |  |  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  | 符合第二章“供应商须知前附表”要求 |
|  |  |  |  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  | 符合第二章“供应商须知前附表”要求 |
|  |  |  |  | 无重大违法记录 |  | 符合第二章“供应商须知前附表”要求 |
|  |  |  |  | 信誉要求 |  | 符合第二章“供应商须知前附表”要求 |
|  |  |  |  | 其他要求 |  | 符合第二章“供应商须知前附表”要求 |
| 2.1.2 |  | 符合性评审标准 |  | 供应商名称 |  | 与营业执照一致 |
|  |  |  |  | 投标文件签字盖章 |  | 符合投标文件格式签字盖章要求 |
|  |  |  |  | 投标文件格式 |  | 符合招标文件要求的格式 |
|  |  |  |  | 报价唯一 |  | 只能有一个有效报价 |
|  |  |  |  | 采购内容 |  | 符合第二章“供应商须知前附表”要求 |
|  |  |  |  | 质量要求 |  | 符合第二章“供应商须知前附表”要求 |
|  |  |  |  | 供货安装期限 |  | 符合第二章“供应商须知前附表”要求 |
|  |  |  |  | 投标有效期 |  | 符合第二章“供应商须知前附表”要求 |
|  |  |  |  | 投标报价 |  | 不超过最高限价 |
| 注：1、开标结束后由采购人对投标人的资格进行审查。 2、合格投标人不足3家的，不再进行下一步评审。 |  |  |  |  |  |  |
| 分值构成(总分100分)。其中，报价部分：30分 技术部分：62分 商务部分：8分 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评审因素 |  | 详细评审标准 |  |  |  |
| 1 | 报价部分 (30分) |  | 统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：1.投标报价得分四舍五入至小数点后两位。 - 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)文、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号]）和《开封市财政局文件》（汴财购[2022]3号）文的规定，对符合规定的小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，小微企业必须提供《中小企业声明函》（格式见附件1），否则评审时不予认可。（监狱、残疾人福利性企业视同小微企业，同一投标人，价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。） 3、供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物，不得享受上述价格折扣优惠政策。 |  |  |  |
| 2 | 技术部分（62分） |  | 技术参数 （48分） |  | 投标货物技术参数、性能及产品功能全部满足招标文件要求得满分48分；对于非“★”的一般技术指标负偏离，扣减0.5分/项；对于标“★”的重要技术指标（需按要求提供证明材料）负偏离，扣减1分/项，扣完为止。 注：技术规格参数中加“★”的要求提供的检验报告等证明材料，必须加盖制造商公章否则视为负偏离。 |  |
|  |  |  | 质量保障措施、安装技术服务措施 （7分） |  | （1）针对本项目的质量控制措施具体、明确； （2）针对本项目的成品提交措施得力、可靠。 （3）针对本项目的技术措施得力、法律依据准确； （4）针对本项目的风险控制措施得当，能保证项目顺利实施； （5）针对本项目的安装方案措施具体、明确。 （按优7分；良5分；中3分；差打1分；缺项0分） |  |
|  |  |  | 组织管理措施、进度计划及控制措施 （7分） |  | （1）本项目组织管理架构措施得力，满足要求； （2）本项目配备人员，专业齐全、合理。 （3）针对本项目各阶段进度计划时间节的工作安排合理； （4）针对本项目货物组织控制措施具体明确。 （按优7分；良5分；中3分；差打1分；缺项0分） |  |
| 3 | 商务部分（8分） |  | 售后服务措施 （8分） |  | 1.售后服务方案（6分） 售后服务方案完整、全面，供应商针对本项目委派的固定售后服务人员配置全面，职责清晰，分工明确，团队协作配合密切的，得6分； 售后服务方案相对完整、全面，供应商针对本项目委派的固定售后服务人员配置较全面，职责基本清晰、分工较明确的，得3分； 售后服务方案不全面、不完整，得1分； 未提供不得分。 2.售后服务保障措施（2分） 有完善的售后服务流程，响应时间、解决问题时间安排等在4小时以内且有具体可行的实质性响应措施，得2分； 有较完善的售后服务流程，响应时间、解决问题时间安排等在8小时以内且有具体可行的实质性响应措施，得1分； 未提供不得分。 |  |

1、评标方法

1.1本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外（一旦发现有投标单位有低于成本价恶意竞标的现象，按照相关法律、法规给予惩罚，其后果由供应商自行承担）。如果多个供应商得分相同、并列第一时，报价低者优先，报价相同按照技术部分得分高者优先，技术部分得分相同按照综合标得分高者优先，如还相同则有采购人随机抽取确定。

1.2  使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

2、评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 资格评审标准：见评标办法前附表（适用于未进行资格预审的）。

2.1.2 符合性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

(l）报价部分：见评标办法前附表；

(2）技术部分：见评标办法前附表；

(3）商务部分：见评标办法前附表；

2.2.2 评分标准

(l）报价部分：见评标办法前附表；

(2）技术部分：见评标办法前附表；

(3）商务部分：见评标办法前附表；

3、评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求供应商提交第二章“供应商须知”第1.4.1 项规定的有关证明和证件复印件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效标处理。（适用于未进行资格预审的）

3.1.2 供应商有以下情形之一的，其投标作无效标处理：

(l）第二章“供应商须知”第1.11 项规定的任何一种情形的：

(2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

(3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其投标作无效标处理。

(1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.2（1）目规定的评审因素和分值对价格部分计算出得分A；

（2）按本章第2.2.2（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；

（3）按本章第2.2.2（3）目规定的评审因素和分值对综合部分计算出得分C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 供应商得分=A+B+C。

3.2.4 评标委员会发现供应商的报价明显低于其他投标报价，或者在设有最高投标限价时明显低于最高投标限价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该供应商以低于成本报价竞标，其投标作无效标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求供应商对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，由应当向采购人提交书面评标报告。

- 第四章 合同条款及格式

政府采购合同 (参考文本)

注释： 本合同条款格式仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务， 经协商可增加新的条款。但不得与招标文件、投标文件实质性内容相背离。

合同编号：

甲方(采购人)：住所地：

乙方 (中标人) ：住所地：

合同签订地点：            签订日期：  年 月  日

根据《中华人民共和国合同法》及本项目招标文件等规定，甲乙双方按照本次招标结果 (项目名称：                ，项目编 号：                ) 签订本合同。

第一条：合同标的

乙方应根据本项目要求按下列清单提供货物：

| 产品名称 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二条：合同总价款

本合同项下总价款为人民币 (大写)           ：  (￥：            ) 。合同总价款中包含：本采购对象，及与之相关的货物设计、制造、包装、运输、装卸、安装、调试、质量 检验、各项税费、保险费、意外事故等验收合格前全部费用，以及相应的伴随服务等。

第三条：组成本合同的有关文件

本项目的招标文件及补充文件、乙方投标文件、中标通知书、经双方和有关监督部门同意的相关变更、补充协议、澄清确认函 (如果有的话) 及与本次采购活动相关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。构成本合同组成部分的 洽商、变更等书面协议或文件，其优先顺序应视其内容与本合同及其他文件的关系而定。

第四条：权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、 商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条：质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格标准应与招标文件规定的技术规格标准相一致； 若技术性能标准无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合本项目规定的质量、 规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使 用寿命期限内具有良好的性能。货物验收后，在质保期内，乙方应对由于设计、工艺或材料 的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条：包装要求

除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应 适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸， 以确保货物安全无损运抵指定地点。 由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

第七条：交货和验收

- 交货安装地点：（采购人指定）

- 交货安装期限：     天，从          计算。

3、乙方交付的货物 (含服务) 应当完全符合本合同、招标文件及投标文件所规定的货物、 数量和规格要求，不符要求的， 甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

4、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量及货物包装是否完好。

5、甲方可以聘请第三方进行质量验收，相关验收费用由乙方承担。验收合格的，由甲方委托的第三方签署验收单。招标文件对检验期限另有规定的，从其规定。

6、货物验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺(详细标准可在合同附件载明，且不得低于国家相关标准) 。

第八条：伴随服务及售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规定和“三包”规定以及乙方对本项目的“服务承诺” 提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

(1) 货物的现场安装调试；

3、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1、免费保修期：            ，保修期内，乙方负责对其提供的货物进行维修，或按采购单位要求进行更换，不再收取任何费用。

3.2、所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派人到货物使用现场维修， 由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.3、保修期以后的维修维护由双方协商再定。

第九条：履约保证金（不收取）

本合同签订生效以前乙方应按采购文件规定的金额向甲方或甲方指定的机构提交履约保证金。如乙方未能履行合同规定的义务， 甲方有权扣除其履约保证金。

第十条：合同支付方式(详见供应商须知前附表)

第十一条：违约责任

- 如乙方不能按约定交付货物，或交付的货物质量、规格等不符合合同规定或有关标准，甲方有权拒收；同时乙方应向甲方支付合同总价 5 ％ 的违约金。

- 2、乙方逾期交付货物的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付        滞纳金。如乙方逾期 交货达         天， 甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

3、在乙方承诺的或国家规定的质保期内 (取两者中最长的期限) ，如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并扣除乙方质量保证金，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

4、乙方违反本合同有关约定或未按“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，每次扣除乙方违约金           元 (合同另有约定的从其约定) 。

5、乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务 (甲方解除合同的除外) 。甲方未及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或 其他违约责任。

第十二条：合同的变更补充，终止及转让按照《合同法》执行。

第十三条：不可抗力

1、因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全 履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的 15 日内向另一方提供不可抗力发生以及 持续期间的充分证据，根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

2、本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于： 自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的其他任何无法预见、 避免或者控制的事件 (市场价格波动风险不在此列) 。

第十四条：争议的解决

1、因质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。经鉴定符合 标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决， 如果协商不能解决争议，任何一方均可以向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十五条：合同生效及其他

1、本合同未尽事宜，双方另行补充。

2、本合同一式肆份， 甲、乙双方授权代表签字并盖单位公章后生效。 甲方、乙方各执 贰份，均具有同等法律效力。

甲方：                               乙方：

单位地址：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

开户银行：

账号：

年月日

单位地址：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

开户银行：

账号：

年月日

- 采购内容及技术要求

- （第二标包）

| 通许县第一高级中学实验仪器汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | 化学 | 化学实验仪器清单 | 1 | 套 |
| 2 | 生物 | 生物实验仪器清单 | 1 | 套 |
| 3 | 物理 | 物理实验仪器清单 | 1 | 套 |

| 序号 | 仪器名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学实验仪器清单 |  |  |  |  |
| 1 | 蒸发皿 | 瓷，75ml，半圆形，Φ80 mm，深度30mm | 个 | 30 |
| 2 | 短颈漏斗 | 硼硅玻璃制，漏斗口径60mm，斗茎长60mm，总长105mm,下口磨成45º角，斜口边口倒角，耐水性HGB3级 | 个 | 35 |
| 3 | 试管 | Φ15mm×150mm，壁厚2mm，透明高硼硅玻璃制，口部做卷边处理，其它性能指标符合GB/T21298-2007。 | 根 | 300 |
| 4 | 试管 | Φ20mm×200mm，壁厚2mm，透明高硼硅玻璃制，口部做卷边处理，其它性能指标符合GB/T21298-2007 | 根 | 180 |
| 5 | 烧杯 | 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口和标称容量的两液面间距大于10mm，烧杯底部直径为52mm,口部外径58mm内径49mm，总高71mm | 个 | 90 |
| 6 | 玻璃导管 | 外径∅8mm，内径∅5mm，壁厚1.5mm,—端长度为80mm，—端长度约60mm，呈120度角，管口烧结处理，避免划伤。 | 个 | 35 |
| 7 | 玻璃导管 | ∅8mm，—端长度为60mm，—端长度约190mm，形状为直角，管口烧结处理，避免划伤。 | 根 | 70 |
| 8 | 橡皮塞 | 橡胶材质，锥形，14mm（底部直径）*20mm（顶部直径）*28.5mm（高度）单孔，孔径8mm | 个 | 150 |
| 9 | 脱脂棉 | 医用脱脂棉，棉球0.5g/只，10g/袋。袋尺寸：160mm*100mm*18mm | 包 | 30 |
| 10 | 胶头滴管 | 90mm直形，滴管直径10mm,尖嘴口径1mm，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多1mm～2mm，配有胶头。胶头组装后长度约110mm | 根 | 500 |
| 11 | 玻璃棒 | Φ6mm,长200mm，粗细均匀，两端烧结使其光滑 | 根 | 400 |
| 12 | 井穴板 | 陶瓷反应板,尺寸：81mm×53mm*13mm，6孔，单孔直径20mm | 块 | 30 |
| 13 | 砂纸 | 规格140mm×227mm，碳化硅矿砂+耐水牛皮纸基+耐水树脂合成胶 | 张 | 60 |
| 14 | 坩埚钳 | 防滑弯头钳嘴，圆钢镀铬25cm | 个 | 30 |
| 15 | 量筒 | 50ml，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，底座直径54.5mm,筒直径为25mm,总高200mm，壁厚1-2mm | 个 | 30 |
| 16 | 量筒 | 10ml，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志完整、清晰和耐久，底座直径39mm,筒直径为15.5mm,总高139mm，壁厚1-2mm | 个 | 30 |
| 17 | 滤纸 | 快速定性滤纸，直径φ9cm，100张/盒，外盒尺寸：长95mm*宽95mm*厚25mm | 盒 | 30 |
| 18 | 乳胶管 | 透明橡胶材质，7mm外径10mmL=1000mm | 根 | 30 |
| 19 | 镊子 | 尖头，镊子采用不锈钢材质，长123mm，硬度HRC45°。离镊子尖端1mm长度范围内，镊子上下两块金属片应满足：金属片宽度小于1.6mm；金属片厚度小于0.8mm；金属片之间咬合间隙小于0.1mm；咬合后金属片之间左右及前后偏移小于0.4mm。镊子头带防护套。 | 把 | 50 |
| 20 | 美工刀 | 产品，小号 | 把 | 30 |
| 21 | 滴定管 | 酸式活塞材质：聚四氟乙烯,25mL精度0.1ml | 根 | 30 |
| 22 | 滴定管 | 碱式，活塞材质：聚四氟乙烯,25mL精度0.1ml | 根 | 30 |
| 23 | 容量瓶 | 透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应在瓶颈下部三分之二处，清晰耐久，粗细均匀,平底，底直径46mm，底部肚子直径61mm,颈部直径18mm长115mm，总高180mm，配有匹配的玻璃塞,加塞后尺寸为195mm | 个 | 30 |
| 24 | 锥形瓶 | 100ml，透明硼硅酸盐玻璃制，底部直径64mm,口部直径32mm，内径26mm,总高104mm放在平台上直立不摇晃、不转动 | 个 | 60 |
| 25 | 滴定管夹 | 铝合金材质,产品外形尺寸：230*120*52mm | 个 | 30 |
| 26 | 标签纸（12*12） | 包装长160mm宽92mm，每张24mm×27mm | 袋 | 30 |
| 27 | 塑料洗瓶 | 250mL,聚丙烯PP材质，瓶身尺寸：直径61mm*高102mm，总高220mm,水嘴略向下倾斜,水嘴直径5.5mm，口径1mm〜2mm,瓶口紧实不漏气 | 只 | 30 |
| 28 | 电子天平 | 量程0g〜100g，分辨力0.001g，带标准砝码，外形尺寸：137mm*91mm*67mm | 台 | 30 |
| 29 | 称量纸 | 100mm×100mm薄款,500张/袋，厚度13mm | 包 | 30 |
| 30 | 量筒 | 100ml，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，底座直径63mm,筒直径为30mm,总高260mm，壁厚1-2mm | 个 | 30 |
| 31 | 玻璃导管 | 外径∅8mm，内径∅5mm，壁厚1.5mm,长度约80mm，尖嘴口内径2mm，直形，管口烧结处理，避免划伤 | 根 | 35 |
| 32 | 玻璃导管 | 外径∅8mm，内径∅5mm，壁厚1.5mm,两端长度均为60mm，呈120度角，管口烧结处理，避免划伤 | 根 | 35 |
| 33 | 分子结构模型 | LX-1032盒装165*120*55（内含氢H、碳C、氧0、氮N、、硫S、氯C1、磷P等原子、配有比例单键、中键、长健、比例扳手等，材料采用塑料材质，可搭配出化学教材中各种球棍模型和比例模型 | 盒 | 30 |
| 34 | 研钵 | 80ml,瓷制，口部直径83mm，平底，底部直径50mm,总高40mm，配有研杵，内部粗糙便于研磨，外部光滑 | 个 | 30 |
| 35 | 研杵 | 瓷制，用于物体的研磨，一端球形，直径27mm,柄直径约15mm，总长98mm | 个 | 30 |
| 36 | 具支U型管 | 透明高硼硅玻璃制，D=20L=200mm壁厚0.2mm,两管间距48mm,无磨口管口烧结处理，两侧靠近上口处有具支 | 个 | 30 |
| 37 | U型管 | 透明钠改玻璃制，D=20L=200mm壁厚0.2mm,两管间距48mm,无磨口管口烧结处理， | 个 | 30 |
| 38 | 电流表 | 0.6A、3A双量程，2.5级，压降：75mV。基本误差、升降变差、平衡误差不超过量程上限的2.5％，产品外形尺寸：125*80*75mm | 个 | 30 |
| 39 | 灵敏电流计 | 30μA，G0档表头内阻80Ω～125Ω，G1档表头内阻2400Ω～3000Ω，产品外形尺寸：125*80*75mm | 个 | 30 |
| 40 | 单刀开关 | 最高工作电压36V,额定工作电流6A。开关闸刀、接线柱、垫片均为金属导电材质。闸刀宽度46mm,闸刀厚度≥0.7mm。接线柱直径为4mm,有效行程≥4mm。通额定电流，导电部分允许温升≤35°C,操作手柄允许温升≤25°Co开关的绝缘强度应能承受1200V。在额定直流电流工作条件下，接线两端直流电压降≤100mV，单刀开关底座尺寸：75mm*35mm,产品外形尺寸：长89mm*宽35mm*高33mm | 个 | 60 |
| 41 | 电池 | 1.5V/节 | 节 | 90 |
| 42 | 电池盒 | R20（1#）电池用，有插夹两用接线柱，正负极用弹性磷铜片，有串并联接插口，产品外形尺寸：长103mm*宽41mm*高53mm | 个 | 90 |
| 43 | 石墨棒 | D=8mm L=150mm，电极石墨棒，高纯高密导电性好，耐高温，抗酸碱耐腐蚀，润滑性好 | 套 | 30 |
| 44 | 导线 | 长度分别为300mm；线径3mm,单芯4mm香蕉插头，纯铜导线；红色 | 根 | 90 |
| 45 | 导线 | 长度分别为300mm；线径3mm,单芯4mm香蕉插头，纯铜导线；蓝色 | 根 | 90 |
| 46 | 鳄鱼夹 | 带有防护套，小号，长度：53mm适应范围：尾部可以插4.0mm香蕉插头，开口最大尺寸8mm | 个 | 240 |
| 47 | 原电池装置 | 尺寸：长8cm，宽5cm，高8cm 碳棒规格：直径1.2cm长度6cm左右，共2件 电极尺寸：6cmX3.5cm 锌片厚0.15cm铜片厚0.05cm铁片厚0.06cm，各一件 全套重约：0.3kg，外包装盒子尺寸长8*宽5.2*高9厘米 | 套 | 30 |
| 48 | 红水温度计 | 红水玻璃温度计，长290mm，直径5.5m，量程-30℃～100℃，分度值1℃，示值误差<±1.5℃，顶部有圆形小环，便于悬挂，外有塑料保护套 | 根 | 35 |
| 49 | 烧杯 | 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口和标称容量的两液面间距大于10mm，烧杯底部直径为46mm,口部外径49mm内径42mm，总高61mm | 个 | 90 |
| 50 | 烧杯 | 100mlPP加厚材质，柔韧好，抗压耐摔，持久耐用抗老化，边缘光滑不毛刺，刻度精细，标准容量 | 个 | 90 |
| 51 | 烧杯 | 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口和标称容量的两液面间距大于10mm，烧杯底部直径为70mm,口部外径79mm内径65mm，总高97mm | 个 | 90 |
| 52 | 激光手电筒 | 外壳采用铝合金材料，高强度，用两个按钮开关可以照出3种光，配有3颗钮扣电池。尺寸：手电长74mm,直径13mm,功能：1.红外线激光指引方向2.LED白光照明可当手电3.紫光验钞 | 支 | 30 |
| 53 | 电子计时器 | 具有秒表计时、分段计时、二段计时，同时可显示时间、日历等 | 个 | 30 |
| 54 | 长柄药勺长柄L=195mm | 长度195mm,带小勺，材质塑料 | 根 | 100 |
| 55 | 防爆酒精灯 | 它由灯帽、灯芯、带孔陶瓷灯芯座、酒精入孔塞、灯芯薄膜管、灯瓶、浮块及内塞构成。即使灯瓶翻倒，由于内塞将灯瓶密封，灯芯薄膜管将灯芯与酒精部分隔离，而浮块却始终将灯芯薄膜管的管口托起，使之高于酒精液面高度。灯芯与灯体精密结合，防止酒精灯倒置造成酒精外流，减少事故发生；灯帽做工细腻，用于罩灭火焰和防止酒精挥发；瓶身表面光滑圆润不伤手，美观大方；底座圆润平稳，做工扎实，放置不易倒，底座直径74mm,产品外形最大尺寸：直径80mm*高72mm | 盏 | 30 |
| 56 | 点火器 | 智能脉冲点火器，,USB充电，电量显示，大容量锂电，续航更持久 | 个 | 30 |
| 57 | 陶土网 | Φ100mm，边长150mm，金属包边，耐火材料为陶土 | 张 | 50 |
| 58 | 试管夹 | 木制，长度≥180mm,宽度28mm,厚度9.5mm；试管夹闭口缝≤1mm,开口距≥25mm；试管夹弹簧作防锈处理，试管夹持部位圆弧内径≤15mm | 个 | 50 |
| 59 | 二氧化氮平衡球 | 玻璃材质，双球内充满二氧化氮气体，用于验证温度对平衡的影响，两球直径为35mm.两球连接杆长130mm.球与连接杆间距40mm | 个 | 30 |
| 60 | 广泛PH试纸 | PH：1-1480张/本，外形尺寸：长66mm*宽45mm*厚5mm | 本 | 30 |
| 61 | 双孔塑料板 | 亚克力板材质3mm厚，120mm*60mm，孔径10mm,两孔间距45mm | 块 | 30 |
| 62 | 铁架台 | 1．由矩形底座、立杆、横杆、四爪万用夹、铁圈、双嘴钳等组成。 2．方座支架的底座尺寸为220×140*25mm，铁架台表面采用ABS材质，耐酸碱，立杆长600mm，由支撑杆（螺纹头）300mm和支撑杆（螺纹孔）300mm两根组合而成，立杆直径为Φ10mm，一端有M8×31mm螺纹，底座和立杆表面应作防锈处理。并配有一根横杆。 3．底座放置平稳，无明显晃动现象，支承夹持可靠。 4．立杆与方座固定采用蝴蝶螺母，直接可以手拧，不需要借助其他工具就可以锁紧，组装后与底座垂直。 5.配有用于夹持用万用夹及铁圈一套，双嘴钳两只。 | 套 | 30 |
| 63 | 塑料水槽 | 长方形，透明塑料材质，外形尺寸268mm×195mm×100mm，壁厚壁厚≥1mm。底部平整，表面无凹凸不平现象，无擦伤、划痕、裂缝，透明度好，透光率不小于80%，四周加筋，承重加强。 | 个 | 30 |
| 64 | 试管架 | PC透明塑料制，孔径30mm的6个孔,孔径20mm的16个孔,对应的孔底部有圆形凹槽，7根直径为14mm的立柱，立柱粘结牢固，用于φ15mm、φ20mm、φ30mm试管放置使用，产品尺寸：250mm*133mm*70mm | 个 | 30 |
| 65 | 试管刷 | 尺寸Φ20mm*200mm手持部分顶端为环状，顶部有刷丝，铁丝无外露。 | 个 | 30 |
| 66 | 试管刷 | 尺寸Φ26mm*240mm手持部分顶端为环状，顶部有刷丝，铁丝无外露。 | 个 | 30 |
| 67 | 毛巾 | 纯棉55*25 | 条 | 30 |
| 68 | 托盘天平 | 单杠杆等臂式双盘天平 | 套 | 1 |
| 69 | 砝码 | 不锈钢材质，内含：100克砝码·1个、50克砝码·1个、20克砝码·2个、l0克砝码·1个、5克砝码·1个，塑料镊子1把装在尺寸为80*53*43mm的蓝色塑料盒子内 | 套 | 1 |
| 70 | 广口瓶 | 透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应揺晃或转动 | 个 | 300 |
| 71 | 广口瓶 | 透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应揺晃或转动 | 个 | 60 |
| 72 | 细口瓶 | 60mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应揺晃或转动 | 个 | 60 |
| 73 | 细口瓶 | 125mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应揺晃或转动 | 个 | 300 |
| 74 | 滴瓶 | 60ml，透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，与滴管口套合牢固稳定 | 个 | 300 |
| 75 | 滴瓶 | 棕色，60ml，钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻,滴管应附橡胶帽,吸放弹性好，与滴管口套合牢固稳定 | 个 | 60 |
| 76 | 剪刀 | 尺寸180*63mm,采用钢材材质，表面光泽自然，刃口锋利，剪柄外面包有塑料，握拿舒适 | 把 | 30 |
| 77 | 量筒 | 25ml，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，底座直径47mm,筒直径为21mm,总高165mm，壁厚1-2mm | 个 | 30 |
| 78 | 棕色广口瓶 | 60mL，棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部圆整光滑，底部平整，放置平台上不摇晃或转动, | 个 | 150 |
| 79 | 棕色广口瓶 | 125mL，棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部圆整光滑，底部平整，放置平台上不摇晃或转动, | 个 | 10 |
| 80 | 棕色细口瓶 | 60mL，棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应揺晃或转动 | 个 | 60 |
| 81 | 棕色细口瓶 | 125mL，棕色透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应揺晃或转动 | 个 | 60 |
| 82 | 废液缸圆形带手提 | 圆形带手提5L，直径165mm,高315mm螺纹口带盖，防溢出，密封好，防跑味 | 个 | 2 |
| 83 | 实验服 | 材质：涤棉；性能：宽松舒适，S~XXXL | 件 | 5 |
| 84 | 一次性乳胶手套 | 产品毛重：0.7kg； 产品材质：橡胶/乳胶/合成橡胶；100支（s`l) | 盒 | 2 |
| 85 | 防护眼镜 | 侧面安全遮挡，强化镜片，黑色塑料框架，整体弧形设计，尺寸：长150mm*宽50mm*高60mm | 副 | 60 |
| 86 | 酸碱手套 | 毛重：0.2kg 材质乳胶，350mm | 个 | 60 |
| 87 | 防护面罩 | 1套含一个眼镜框，2个面罩 毛重：0.2kg 材质：PC/APET，产品外形尺寸：195*250 | 个 | 2 |
| 88 | 急救药箱 | - 材质：铝合金+ABS；多功能收纳。产品外形尺寸：305*170*190 2、内容:棉签、别针、剪刀、酒精片、纱布、创口贴、医药塑料捏子、止血袋、PBT绷带、无防布胶带、等应急处理工具 | 个 | 1 |
| 演示实验仪器 |  |  |  |  |
| 1 | 注射器 | 50mL，分度值2mL，刻度清晰。针筒直径31mm，产品外形最大尺寸：长150mm*宽51mm*高34mm | 支 | 10 |
| 2 | 玻璃导管 | ∅8 mm，—端长度为55mm，— 端长度约85mm，形状为直角，管口烧结处理，避免划伤 | 根 | 70 |
| 3 | 玻璃导管 | 外径∅8 mm，内径∅5 mm，壁厚1.5mm,长度约80mm，管口烧结处理，避免划伤 | 根 | 10 |
| 4 | 蓝色钴玻璃片套件 | 特殊的观火玻璃，50*50*3mm，表面不平整，有丝纹麻点，装在透明的塑料盒内，外盒尺寸：57*61*17mm | 套 | 30 |
| 5 | 铂丝棒 | 金属丝连接棒：塑料手柄，黄铜镀镍材质,铜棒直径3.8mm，杆长185mm，丝长50mm 直径0.2mm | 根 | 2 |
| 6 | 泥三角 | 陶瓷材质，产品由三根直径11mm,长55mm陶瓷管用铁丝连接成三角形 | 个 | 2 |
| 7 | 瓷坩埚 | 瓷制,30mL,耐热≥1200°C,内外壁光滑,外壁涂釉，配有坩埚盖，坩埚平底直径24mm,口部直径42mm，内径38mm，盖盖后产品尺寸为：直径49mm*高58mm | 套 | 2 |
| 8 | 升降台 | 铝制100mm*100mm，防腐蚀，易清洁，结构牢固，升降平稳，黑色调节旋扭，可以根据需求轻松调节高度，升降范围在：45mm-145mm之间 | 个 | 30 |
| 9 | 集气瓶 | 125 mL透明钠钙玻璃制，底部直径56mm，颈部直径39mm，口部内径33mm，总高105mmm。 | 个 | 3 |
| 10 | 毛玻璃片 | 50*50mm，透明钠钙玻璃制，磨砂面应均匀地覆盖瓶口端面与盖板，磨砂面不应有光斑；盖板四角应倒角，四边应磨光，盖板与瓶口充分湿润盖合后，倒提瓶体盖板在瓶口上保持 30 s 不脱落 | 片 | 3 |
| 11 | 鲁尔阀 | 两通阀-蓝柄无锁帽 | 个 | 2 |
| 12 | 长颈圆底烧瓶 | 250ml,透明硼硅酸盐玻璃制，底部球直径85mm,口径28mm,长85mm,总高180mm | 个 | 30 |
| 13 | 具支试管 | 透明硼硅酸盐玻璃制，管底厚薄应均匀，支管连接应平滑牢固，不应有偏歪，直径20*200mm,具支直径10*26mm | 个 | 30 |
| 14 | 试管 | Φ 30 mm ×200 mm，壁厚2mm， 透明高硼硅玻璃制，口部做卷边处理，其它性能指标符合GB/T21298-2007 | 根 | 2 |
| 15 | 橡皮塞 | 橡胶材质，锥形，14mm（底部直径）*20mm（顶部直径）28.5mm（高度） ，无孔 | 个 | 60 |
| 16 | 玻璃导管 | 外径∅8 mm，内径∅5 mm，壁厚1.5mm,—端长度为60mm，— 端长度约30mm，中间一段长100mm,60mm一节呈90度角，30mm一端与中间一段呈30度角，管口烧结处理，避免划伤 | 根 | 2 |
| 17 | 红色石蕊试纸 | 碱性溶液（PH>8)使红色试纸变蓝 100条/盒，尺寸为：73*30*15mm | 盒 | 15 |
| 18 | 止水夹套件 | Φ1-3 mm 钢丝制成，作防锈处理，夹持角度 ≥60º ， 弹性好，不漏液。2个/盒，透明塑料盒尺寸：56*53*12mm | 套 | 2 |
| 19 | 玻璃导管 | 外径∅8 mm，内径∅5 mm，壁厚1.5mm,长度约200mm，尖嘴口内径2 mm，直形，管口烧结处理，避免划伤 | 根 | 2 |
| 20 | 橡皮塞 | 橡胶材质，锥形，22mm（底部直径）*30mm（顶部直径）*28.5mm（高度）， 双孔，孔径8mm | 个 | 2 |
| 21 | 蒸馏头 | 透明硼硅酸盐玻璃制，用于蒸馏实验用 | 个 | 2 |
| 22 | 牛角管 | 透明硼硅酸盐玻璃制，口部磨口24/29，弯形，弯管直径为10mm,长80mm, 尖嘴处厚度2mm | 个 | 2 |
| 23 | 冷凝管 | 口径Φ 24 mm，外径Φ 35 mm，总长380 mm，不同侧有具支接口，透明高硼硅玻璃制， | 根 | 2 |
| 24 | 分液漏斗梨形 | 梨形125ml，透明硼硅酸盐玻璃制 | 个 | 2 |
| 25 | 铝箔纸 | 450*450mm | 张 | 200 |
| 26 | 盐桥 | 间距30mm，尺寸15mm×130mm ,管口内径13mm，有配套的乳白色橡胶塞， 溶液由琼脂+氯化钾组成 | 个 | 2 |
| 27 | 短柄药勺 | 红、黄、绿三种颜色。三尺寸分别为：123mm 、135mm、150mm，材质塑料 | 套 | 30 |
| 28 | 碘化钾试纸 | 用于检验次氯酸钠、氯气、溴蒸气，亚硝酸等物质，由无色变为蓝色，不宜在＞40°C的条件下使用,尺寸为：73*30*15mm | 盒 | 15 |
| 29 | 表面皿 | 直径60mm,玻璃厚度2mm,内凹约5mm无色透明硼硅酸盐玻璃制 | 个 | 2 |
| 30 | 培养皿 | 无色透明玻璃制，总体尺寸：直径98mm*高21mm，底外径90mm，高19mm，盖外径98mm，高17mm，壁厚1～2mm，薄厚均匀，耐高温高压，其他技术要求应符合QB/T2296-1997 | 个 | 2 |
| 31 | 圆底烧瓶短颈 | 250ml,透明硼硅酸盐玻璃制，底部球直径84mm,口径31mm,总高136mm | 个 | 2 |
| 32 | 蓝色石蕊试纸 | 三爱思，酸性溶液(PH<4.5使蓝色试纸变红 100条/盒,尺寸为：73*30*15mm | 盒 | 15 |
| 33 | 玻璃板 | 透明玻璃材质20cm*15cm 厚度0.15~0.2cm | 块 | 3 |
| 34 | 化学仪器专用防水、防腐标签及编号上架 | 1.仪器盒：绿色环保，透明的材质。可以很轻易地确认盒内物品。要具有优越的耐冲击性，重压或撞击时不易碎裂，节省空间。 2.化学学科仪器拆封、安装，对仪器特性，参照顺序分类、达到常规课程演示实验。 3.玻璃仪器核验，依据特性、长短、粗细、角度等组配，集中装入演示盒中；贴对应防水防腐标签。 4.化学玻璃仪器专用演示盒带专用标签。 5.所有柜子编写层号、柜卡；器材贴标签，配件醒目盒子； 6.实验室规章制度，仪器报损，仪器借还，分组仪器，学生分组实验，演示实验；确保每一个实验能够正常，出实验器材组合。 | 项 | 1 |

| 序号 | 仪器名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生物实验仪器清单 |  |  |  |  |
| 1 | 吸水纸 | 中性棉质吸水纸，单张尺寸80mm×30mm，100片/盒。外盒尺寸100mm×40mm*22mm | 盒 | 30 |
| 2 | 物镜测微尺 | 玻璃材质75×25×1mm，外包装尺寸：85×36×16mm，上下垫海棉 | 盒 | 30 |
| 3 | 罐装橡皮泥 | 50g/盒，瓶身直径42mm,盖直径51mm,高61mm，黄色超轻粘土不粘手，超长延展性，安全环保无毒 | 罐 | 30 |
| 4 | 罐装橡皮泥 | 50g/盒，瓶身直径42mm,盖直径51mm,高61mm，红色超轻粘土不粘手，超长延展性，安全环保无毒 | 罐 | 30 |
| 5 | DNA双螺旋结构模型组件 | 四种碱基、脱氧核糖、磷酸彼此分离,产品外形尺寸：170*95*25mm | 盒 | 30 |
| 6 | 解剖器7件套 | 不锈钢材料，7件,包括：解剖剪大小各1把，解剖镊子平头、弯头各1把，解剖刀柄2把，解剖刀头圆头、尖头各1个、解剖针1根，定制马口盒包装，外盒尺寸：170mm*90mm*15mm | 套 | 20 |
| 7 | 生物玻片标本 | 采用高透光载玻片和盖玻片结构、玻片光滑打磨不伤手，采用特殊倒角处理，安全防扎手，部位着色明显清晰、整洁美观，组织结构清晰易见，。100片/盒，内有动物、植物及人体组织各种类型。每片都有标识，每盒附有清单，玻片按清单的编号进行摆放，方便进行查找。每片玻片的尺寸为：75*25*1mm，图案为直径14mm的圆形，外包装为PP加厚材质的塑料盒，尺寸为：175*198*36mm | 套 | 30 |
| 8 | 圆底不锈钢盒 | 不锈钢材质，无字，中号，直径107mm，高度48mm | 只 | 60 |
| 9 | 塑料小球 | 塑料D=15mm蓝色 | 个 | 600 |
| 10 | 塑料小球 | 塑料D=15mm红色 | 个 | 600 |
| 11 | 擦镜纸 | 产品尺寸：100×150*3mm | 本 | 30 |
| 12 | 胶头滴管 | 90mm直形，滴管直径10mm,尖嘴口径1mm，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多1mm～2mm，配有胶头。胶头组装后长度约110mm | 根 | 300 |
| 13 | 培养皿 | 无色透明玻璃制，总体尺寸：直径98mm*高21mm，底外径90mm，高19mm，盖外径98mm，高17mm，壁厚1～2mm，薄厚均匀，耐高温高压，其他技术要求应符合QB/T2296-1997 | 个 | 90 |
| 14 | 单面刀片 | 单面刀片，40*20mm，5片/盒，外形尺寸：46mm×25mm×13mm | 盒 | 30 |
| 15 | 盖玻片 | 无色透明，平整，玻片24mm×32mm厚度0.13-0.17mm，每盒100片 | 盒 | 50 |
| 16 | 载玻片 | 高清透明，25mm×75mmm，每盒50片 | 盒 | 50 |
| 17 | 离心管架 | 塑料材质，用于放置离心管 | 个 | 30 |
| 18 | 离心管 | 0.2ml，塑料材质 | 袋 | 30 |
| 19 | 滤纸 | 快速定性滤纸，直径φ9cm，100张/盒，外盒尺寸：长95mm*宽95mm*厚25mm | 盒 | 30 |
| 20 | 纱布 | 医用纱布绑带，规格：80mm×80mm*10片。厚度17mm | 袋 | 30 |
| 21 | 烧杯 | 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口和标称容量的两液面间距大于10mm，烧杯底部直径为70mm,口部外径79mm内径65mm，总高97mm | 个 | 70 |
| 22 | 透明广口瓶 | 透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部平整，放置平台上不摇晃或转动,直径70mm,总高135mm | 个 | 120 |
| 23 | 台灯 | 材质：ABS光源类型：LED灯，三档调节 | 个 | 20 |
| 24 | 标签纸（12*12） | 包装长160mm宽92mm，每张24mm×27mm | 袋 | 30 |
| 25 | 烧杯 | 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口和标称容量的两液面间距大于10mm，烧杯底部直径为52mm,口部外径58mm内径49mm，总高71mm | 个 | 70 |
| 26 | 锥形瓶 | 100ml，透明硼硅酸盐玻璃制，底部直径64mm,口部直径32mm，内径26mm,总高104mm放在平台上直立不摇晃、不转动 | 个 | 300 |
| 27 | 点火器 | 智能脉冲点火器，,USB充电，电量显示，大容量锂电，续航更持久 | 个 | 30 |
| 28 | 防爆酒精灯 | 由灯帽、灯芯、带孔陶瓷灯芯座、酒精入孔塞、灯芯薄膜管、灯瓶、浮块及内塞构成。即使灯瓶翻倒，由于内塞将灯瓶密封，灯芯薄膜管将灯芯与酒精部分隔离，而浮块却始终将灯芯薄膜管的管口托起，使之高于酒精液面高度。灯芯与灯体精密结合，防止酒精灯倒置造成酒精外流，减少事故发生；灯帽做工细腻，用于罩灭火焰和防止酒精挥发；瓶身表面光滑圆润不伤手，美观大方；底座圆润平稳，做工扎实，放置不易倒，底座直径74mm,产品外形最大尺寸：直径80mm*高72mm | 盏 | 30 |
| 29 | 封口膜 | 直径16mm，120*120mm。产品特点：耐高温灭菌，在135度 、0.15MPA下可重复利用。适用范围：适配各种尺寸的培养皿 | 张 | 30 |
| 30 | 脱脂棉 | 医用脱脂棉，棉球0.5g/只，10g/袋。袋尺寸：160mm*100mm*18mm | 包 | 30 |
| 31 | 试管 | Φ20mm×200mm，壁厚2mm，透明高硼硅玻璃制，口部做卷边处理，其它性能指标符合GB/T21298-2007 | 根 | 360 |
| 32 | 放大镜 | 手持式，放大镜外径84mm,内径70mm,小孔镜直径18mm,总长195mm,放大10倍,带LED灯，4.5V | 个 | 30 |
| 33 | 打孔器 | 打孔直径6mm，长60mm×宽23mm×55mm | 个 | 30 |
| 34 | 注射器 | 20mL，分度值1mL，刻度清晰。针筒直径21mm，产品外形最大尺寸：122mm*34mm*21mm | 支 | 60 |
| 35 | 卷尺 | 外壳塑料+尺带金属，L=5m，产品尺寸66*66*28mm | 把 | 30 |
| 36 | 钓鱼线 | 6号，线径0.40m/m，总长2000mm，透明盒装，尺寸75*70*18mm | 盒 | 1 |
| 37 | 烧杯 | 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口和标称容量的两液面间距大于10mm，烧杯底部直径为46mm,口部外径49mm内径42mm，总高61mm | 个 | 300 |
| 38 | 透明胶 | 宽18mm，总长32m,整卷直径53mm | 卷 | 30 |
| 39 | 短颈漏斗 | 硼硅玻璃制，漏斗口径60mm，斗茎长60mm，总长105mm,下口磨成45º角，斜口边口倒角，耐水性HGB3级 | 个 | 40 |
| 40 | 点样毛细管 | 低硼硅玻璃材质，毛细管尺寸0.3*100mm1000支/筒，包装筒尺寸直径38*119mm | 筒 | 30 |
| 41 | 研钵 | 80ml,瓷制，口部直径83mm，平底，底部直径50mm,总高40mm，配有研杵，内部粗糙便于研磨，外部光滑 | 个 | 60 |
| 42 | 研杵 | 瓷制，用于物体的研磨，一端球形，直径27mm,柄直径约15mm，总长98mm | 个 | 60 |
| 43 | 离心管圆底 | 材质：环保PP聚丙烯，管身直径28×高104mm，盖直径34mm | 个 | 60 |
| 44 | 玻璃棒 | Φ6mm,长200mm，粗细均匀，两端烧结使其光滑 | 根 | 300 |
| 45 | 短柄药勺 | 红、黄、绿三种颜色。三尺寸分别为：123mm、135mm、150mm，材质塑料 | 套 | 30 |
| 46 | 试管夹 | 木制，长度≥180mm,宽度28mm,厚度9.5mm；试管夹闭口缝≤1mm,开口距≥25mm；试管夹弹簧作防锈处理，试管夹持部位圆弧内径≤15mm | 个 | 60 |
| 47 | 剪刀 | 尺寸180*63mm,采用钢材材质，表面光泽自然，刃口锋利，剪柄外面包有塑料，握拿舒适 | 把 | 30 |
| 48 | 陶土网 | Φ100mm，边长150mm，金属包边，耐火材料为陶土 | 张 | 30 |
| 49 | 量筒 | 10ml，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志完整、清晰和耐久，底座直径39mm,筒直径为15.5mm,总高139mm，壁厚1-2mm | 个 | 35 |
| 50 | 量筒 | 50ml，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，底座直径54.5mm,筒直径为25mm,总高200mm，壁厚1-2mm | 个 | 35 |
| 51 | 试管 | Φ15mm×150mm，壁厚2mm，透明高硼硅玻璃制，口部做卷边处理，其它性能指标符合GB/T21298-2007。 | 根 | 300 |
| 52 | 双面刀片 | 双面刀片，43mm×22mm，10片/盒，外形尺寸：49mm×27mm*11mm | 盒 | 30 |
| 53 | 卫生香 | 直径Φ1.8mm*长135mm，约248支，80g/盒 | 盒 | 30 |
| 54 | 盖玻片 | 无色透明，平整，玻片18mm×18mm厚度0.13-0.17mm，每盒100片 | 盒 | 50 |
| 55 | 小狼毫毛笔 | 笔杆材质：铝杆有机笔头材质：狼羊兼毫笔杆长200mm出锋30mm直径7mm | 支 | 40 |
| 56 | 红水温度计 | 红水玻璃温度计，长290mm，直径5.5m，量程-30℃～100℃，分度值1℃，示值误差<±1.5℃，顶部有圆形小环，便于悬挂，外有塑料保护套 | 根 | 40 |
| 57 | 广泛PH试纸 | PH：1-1480张/本，外形尺寸：长66mm*宽45mm*厚5mm | 本 | 30 |
| 58 | 刻度试管 | 25ML，透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线清晰耐久，粗细均匀 | 根 | 210 |
| 59 | 烧杯 | 100mlPP加厚材质，柔韧好，抗压耐摔，持久耐用抗老化，边缘光滑不毛刺，刻度精细，标准容量 | 个 | 30 |
| 60 | 培养皿 | 无色透明玻璃制，总体尺寸：直径68mm*高18mm，底外径60mm，高17mm，盖外径68mm，高17mm，壁厚1～2mm，薄厚均匀，耐高温高压，其他技术要求应符合QB/T2296-1997 | 个 | 400 |
| 61 | 锥形瓶 | 250ml，透明硼硅酸盐玻璃制，底部直径84mm,口部直径34mm，内径29mm,总高145mm放在平台上直立不摇晃、不转动 | 个 | 30 |
| 62 | 涂布器 | 高硼硅玻璃，耐热耐高温，三角头设计，尺寸：直径5.35mm宽41mm长175mm | 只 | 30 |
| 63 | 记号笔 | 双头，一头蓝一头绿，笔头材质：纤维,产品尺寸Φ10×150mm | 支 | 40 |
| 64 | 接种棒 | 金属丝连接棒：塑料手柄，黄铜镀镍材质,铜棒直径4mm，杆长185mm， | 支 | 30 |
| 65 | 接种环 | 合金金属丝，丝长50mm直径1mm | 支 | 30 |
| 66 | 铁铲 | 金属材质：防锈精铁手柄：橡胶产品外形尺寸：310*60*35mm | 把 | 30 |
| 67 | 钢尺 | 不锈钢材质，表面光滑圆润不伤手，尺寸：170*15.5*0.6mm，外有塑料包装180*23mm | 把 | 30 |
| 68 | 脱脂棉签 | 双头，纸轴棉签，180支/盒，盒尺寸：直径56mm*高81mm | 盒 | 30 |
| 69 | 血球计数板 | 透明玻璃材质，计数板尺寸75×33*5mm装在80*40*10mm透明盒子里 | 盒 | 30 |
| 70 | 镊子 | 尖头，镊子采用不锈钢材质，长123mm，硬度HRC45°。离镊子尖端1mm长度范围内，镊子上下两块金属片应满足：金属片宽度小于1.6mm；金属片厚度小于0.8mm；金属片之间咬合间隙小于0.1mm；咬合后金属片之间左右及前后偏移小于0.4mm。镊子头带防护套。 | 把 | 35 |
| 71 | 橡皮塞 | 橡胶材质，锥形，26mm（底部直径）*32mm（顶部直径）*30mm（高度），无孔 | 个 | 30 |
| 72 | 一次性无菌滴管 | 长145mmLDPE聚乙烯材质 | 根 | 300 |
| 73 | 橡皮塞 | 橡胶材质，锥形，14mm（底部直径）*20mm（顶部直径）28.5mm（高度），无孔 | 个 | 90 |
| 74 | 试管 | Φ30mm×200mm，壁厚2mm，透明高硼硅玻璃制，口部做卷边处理，其它性能指标符合GB/T21298-2007 | 根 | 70 |
| 75 | 玻璃导管 | ∅8mm，—端长度为60mm，—端长度约190mm，形状为直角，管口烧结处理，避免划伤 | 根 | 120 |
| 76 | 玻璃导管 | ∅8mm，—端长度为55mm，—端长度约85mm，形状为直角，管口烧结处理，避免划伤 | 根 | 150 |
| 77 | 橡皮塞 | 橡胶材质，锥形，22mm（底部直径）*30mm（顶部直径）*28.5mm（高度），单孔，孔径8mm | 个 | 30 |
| 78 | 橡皮塞 | 橡胶材质，锥形，22mm（底部直径）*30mm（顶部直径）*28.5mm（高度），双孔，孔径8mm | 个 | 30 |
| 79 | 洗耳球 | 橡胶材质 | 个 | 30 |
| 80 | 烧杯 | 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口和标称容量的两液面间距大于10mm，烧杯底部直径为87mm,口部外径93mm内径83mm，总高122mm | 个 | 120 |
| 81 | 铁架台 | 1．由矩形底座、立杆、横杆、四爪万用夹、铁圈、双嘴钳等组成。 2．方座支架的底座尺寸为220×140*25mm，铁架台表面采用ABS材质，耐酸碱，立杆长600mm，由支撑杆（螺纹头）300mm和支撑杆（螺纹孔）300mm两根组合而成，立杆直径为Φ10mm，一端有M8×31mm螺纹，底座和立杆表面应作防锈处理。并配有一根横杆 3．底座放置平稳，无明显晃动现象，支承夹持可靠。 4．立杆与方座固定采用蝴蝶螺母，直接可以手拧，不需要借助其他工具就可以锁紧，组装后与底座垂直。5.配有用于夹持用万用夹及铁圈一套，双嘴钳两只。 | 套 | 30 |
| 82 | 试管架 | PC透明塑料制，孔径30mm的6个孔,孔径20mm的16个孔,对应的孔底部有圆形凹槽，7根直径为14mm的立柱，立柱粘结牢固，用于φ15mm、φ20mm、φ30mm试管放置使用，产品尺寸：250mm*133mm*70mm | 个 | 30 |
| 83 | 试管刷 | 尺寸Φ20mm*200mm手持部分顶端为环状，顶部有刷丝，铁丝无外露。 | 个 | 30 |
| 84 | 试管刷 | 尺寸Φ26mm*240mm手持部分顶端为环状，顶部有刷丝，铁丝无外露。 | 个 | 30 |
| 85 | 教师端无线智能生物显微镜 | 1. 光学系统：采用无限远色差校正光学系统, 机身采用无螺丝卡扣设计。 2. 目镜：大视野，高眼点UC-WF10X/22mm ，视度可调节。 ★2.1、双目系统左右两像面光谱色一致，明暗差≤5.3%； ★2.2、双目系统左右光轴平行度垂直交叉≤5； ★2.3、零视度时，左右系统的目镜端面位置差≤0.08mm； 3. 观察筒: 内置一体式数码观察头部，非三目改造； 4. 铰链式双目观察筒，瞳距48-75mm可调；目镜观察筒可360度任意旋转。 5. 物镜：无限远平场UC物镜：UC Plan 4X; UC Plan 10X;UC Plan 40X; UCPlan100X。 ★5.1、10倍物镜景深范围内像面的偏摆：≤0.01mm； ★5.2、显微镜物镜放大率准确度不超过±0.87%； 6. 物镜转换器：内倾式5孔转换器。 7. 调焦机构：粗微同轴调焦手轮，微调0.1mm/转，格值0.001mm。粗动松紧可调，工作台上限位置可用镜臂中的滚花螺钉调节；并通过锁紧手轮来限位。 8. 载物台：防刮伤防脱落新镂空式切片夹； X、Y轴采用钢丝传动无突出式设计，矩形，面积：≥185 x 145mm；行程：≥75 x 50mm；X、Y向低位同轴调节手轮，且其扭矩（松紧）可调。表面石墨喷涂涂层，防腐、耐磨。整机采用顶级优选喷涂材料，防潮防腐蚀； ★8.1、载物台侧向受5N水平方向作用力的最大位移≤0.015mm； ★8.2、载物台侧向受5N水平方向作用力的不重复性≤0.003mm。 9. 柯拉照明系统：新型LED聚光镜：N.A. 0.9/0.13消色差聚光镜,三片式透镜设计，集成了集光镜和聚光镜功能。 10.3WLED 、6V/30W卤素灯照明光源可选。采用抽屉式光源更换盒，光源更换方便。机身自带USB充电输出输入口，支持给移动设备供电。 11. 智能化整机系统：机身内置的安卓操作系统；针对视频图像处理深度优化，系统启动速度13s，机身自带flash存储器，用于储存图片和视频；可采用直连显示器启动系统以获取显微镜图像，并可以实现拍照、录像、图像分析等功能 ★12. 智能环形指示灯：可指示光源亮度、工作休眠，4X物镜档归位显示等多种工作状态。 ★13、多功能操作旋钮：可实现调节照明亮度，拍照，休眠等功能。 ★14. 物镜照明记忆功能：各物镜定义的光线强度会被自动记忆并在下次使用该物镜时自动调出，免除再次手动调整的繁琐。 ★15. 机身自带丰富的全内置接口：LAN口接口可直接接入有线网络、USB接口可连接无线网卡接入无线网络、还可外接鼠标、键盘、显示器等方便用户体验操作；HDMI直接输出图像。 16. 可利用其它终端设备如手机、平板等以扫描机身二维码的方式直接同步显微镜下实时图像，并对图像进行软件分析。 17. 其他：整机防霉，滤色片，护眼罩，防尘罩，香柏油。 18.摄像附件：配置厂家原装CCD摄像接口。 19. 其他：整机防霉，滤色片，护眼罩，防尘罩，香柏油。 提供制造商教师端无线智能生物显微镜光学检测机构出具的有效检测报告；（提供复印件并加盖制造商公章） | 台 | 2 |
| 86 | 学生端无线智能生物显微镜 | 1、无限远光学系统 2.整机结构件：结构件绝大部分都是金属制作,镜架上配有初微调同轴低旋钮，调整工作台面到物镜间的焦距.低重心底座。 ★3. 物镜： ASC Plan平场独立消色差物镜，P/b无铅玻璃材质，4X/0.10，成像清晰圆直径≥16.7mm；10X/0.25成像清晰圆直径≥16.5mm；40X/0.65（弹簧），成像清晰圆直径≥16.5mm；100X/1.25（弹簧/油），成像清晰圆直径≥15.6mm，所有物镜均保证齐焦 4.转换器：内倾式四孔定位转换器 5. 载物台：U形机械移动载物台，140×140（mm），行程75×50（mm）最小读数值0.1mm。防腐耐磨涂层。 ★5.1.载物台受5N水平方向作用力最大位移≤0.015mm；不重复性≤0.003mm。 ★6. 用机械使标本在5mm*5mm范围内移动时的离焦量≤0.006mm。 7. 粗微调: 同轴调焦轴粗微调同轴，调节载物台，有限位打滑装置，并有内置防滑动离合器，可延长因机械损耗的整机使用寿命。 ★7.1.微调机构空回≤0.005mm。 8. 目镜：带有指针定位的WF 10×/18mm，补偿平场目镜。 ★8.1.目镜放大率准确度不超过±1%。 9.镜筒：铰链式数码头组，30°倾斜，视度可调。 10.视场光栏：制作精密的金属可变视场光栏。 11.照明：6WLED照明系统， 12.聚光镜：采用三片式结构的N.A.1.25阿贝聚光镜。 13.数码部分：静态1600万像素，动态分辨率1080P。支持iOS、Android、Windows三种操作系统智能终端混合组网，同步操作；学生终端的平板或智能手机不受种类、操作系统、品牌的限制。也可在没有智能终端的情况下可将学生端图像传输到教师端。 14.软件：所有学生端无线交互式连接，实时显示在教师端，带显微无线互动处理配套软件，可进行图像采集、图像分析、图像处理等。 15.数据传输:Wifi和有线网络传输同步进行 16、一键截屏：可一键实时记录课堂重要内容。 17、听课效果：具有听课效果实时反馈系统。 18、实验记录：学生端软件支持宏观及微观两种观察方式，每一个实验步骤，每一个显微图像均可传送到教师端，实时记录整个上课过程。 19、师生互动：师生之间可单独进行图文交流，不影响其他学生。 20、平板电脑：尺寸：≥9.7寸， 分辨率：≥1920X1080 CPU：≥8核 运行内存：≥2G 机身内存：≥8G 提供制造商学生端无线智能生物显微镜光学检测机构出具的有效检测报告；（提供复印件并加盖制造商公章） | 台 | 14 |
| 87 | 数码互动显微系统 | 1、无线模式和多种类型智能终端的互动体验，数据能存储在便携式智能终端中，并同步上传至云端. 2、全无线系统架构，整个系统采用全无线架构，简洁、高速、稳定。 3、学生智能终端通过无线传输的方式获取显微图像及宏观实验图像，学生智能终端通过无线传输方式与教师端进行信息交互。 4、系统可实现微观图像、宏观实验、实验报告等多维信息的互动。 5、跨平台解决方案：同时支持Android、iOS、Windows等操作系统，通过手机、平板电脑等智能终端即可实现实验教学，学生智能终端不受种类、操作系统、品牌的限制。 6、教学示范:把教师电脑屏幕上的授课内容传送到每个学生端，教师可根据需求选择强制性、非强制性两种示教模式。 7、实验评级:可设置课堂实验报告，并进行现场评级。可对单个学生实验进行评级，也可对多个学生实验同时进行评级。 8、授课评估:具备授课效果实时接收系统。 9、设备登记:具备显微镜使用管理登记系统 10、图像对比:可同时打开两张或四张图片，进行对比教学。 11、图像捕捉:可实时采集、宏观图像、微观图像。 12、图像处理:可对采集下来的图片进行各种图像处理，测量、计数、报告打印等。 13、作业下发:可以将图片或office文件下发给学生作为课后作业。 14、语言选择:中英文可选，双语教学。 15、显微镜成像清晰范围 ★15.1、4倍物镜≥16.6mm。 ★15.2、10倍物镜≥16.2mm。 ★15.3、20倍物镜≥16.5mm。 ★15.4、40倍物镜≥16.8mm。 ★15.5、100倍物镜≥14.3mm。 ★16、10倍物镜景深范围内像面的偏摆≤0.02mm ★17、左右两系统放大率差≤0.45% ★18、双目系统左右两像面光谱色一致,明暗差≤9.8% ★显微镜物镜放大率准确度±1.45% - 制造商数码显微镜无线和移动设备互动系统软件-计算机软件著作权登记证书（提供复印件并加盖制造商公章）. - 提供制造商数码互动显微系统光学检测机构出具的有效检测报告（提供复印件并加盖制造商公章） | 套 | 2 |
| 88 | 分析软件 | - 用户登录：用户使用时必须首先登录，才能产生实验环境，从而进行图像操作。在实验中，用户对其创建的图像和数据的管理是互相独立的，即一个用户可以创建多个实验，而每个实验又可以根据需要对不同图像进行操作。 2.空间校准：空间校准获取不同放大倍数下同一物体实际尺寸与单位像素之间的比例，可以分为手动校准和自动校准。 3.光密度校准：获取不同光学系统下同一物体单位灰度值与光密度之间的比例，能使分析结果中的灰度值转化为光密度单位，从而得到更直观的结果。在分析之前请先进行光密度校准，以便应用光密度校准。 4.算数运算：本模块通过选择算术运算算子和输入操作数来对图像进行处理。 5.代数运算：代数运算显示两幅图像之间的代数运算，用户可以从图像列表中选择一幅图像与当前编辑窗中的图像进行运算。 6.图像二值化： (1)二值分割：是由图像处理到图像分析的关键步骤，其支持对整幅图像和ROI区域的操作。本模块提供了对图像进行灰度分割和彩色分割的功能；分割后生成二值图形 (2)二值显示：选择所要显示的图层，可同时显示多层。若不同层的图形存在叠加的情况时，则会显示叠加后的颜色。 (3)二值形态学：可以分离或合并二值图形的特征目标，从而达到用户的分析需求。 二值图形处理： (4)二值变化：实现二值图形与当前图像之间的相互转化。二值细化：本模块用于提取图形的骨架部分，突出形状特 点和减少冗余信息。图像批处理：图像批处理针对一系列的图像进行相同的操作，方便用户进行大量图像的处理。 7.直方图：直方图窗口用来显示图像全图或选定ROI区域像素灰度级的分布情况，不会影响原图像，有助于颜色调整。其横坐标表示的是图像的灰度级别，纵坐标表示的是该灰度出现的频率。 8.3D绘制：3D绘制窗口模块用来进行当前相册图像该的3D绘制分析。 9.3D渲染：3D渲染窗口将弹出一个用于处理3D图像的程序。 10.图像处理：调整、镜像、反转、白平衡、改变图像尺寸、三维化显示、放大镜、平滑、低通波、高通滤波、灰度形态学、直方图均衡、发现边缘、自定义滤波器；11.序列分析：包括，序列回放、动画输出、序列投影、区域序列分析、图像多焦面合并; 12.图像分析。包括：点分析、手动分析，手动测量、多视场分析、单目标分析、剖面分析、二值图形形态分析、区域亮度分析、区域相关分析。 13图像管理：对图像文件进行新建、打开、编辑、保存、打印报告及相册管理； 14.可对实时图像进行捕捉、间隔捕捉、录像； 15.含有Assembly Module，支持20X20张图像的拼接。必须含有Multi-Focus Module. | 套 | 1 |
| 89 | 数字切片浏览系统 | 1.数字切片对比浏览： 同时在电脑屏幕的左、右两侧显示2张动态数字切片； 2.在教室局域网切片观察： 用户可用任意一台联接互联网的电脑，访问厂家的数字切片库资源（厂家必须提供具体的网络地址）。 3.能实时浏览玻璃切片数字化后的专业数字切片文件。 数字化切片应包含玻璃切片4×、10×、20×、40×等不同倍率物镜下可观察到的全部信息。 4.无极变倍： 切片浏览系统对数字切片进行1-100倍任意倍数的无极变倍。 5.标记、隐藏标记操作： 数字切片浏览系统可以对数字切片的任意位置标记、隐藏标记。 ★6.提供制造商关于数字切片的《教育部教学仪器研究成果鉴定证书》（提供复印件并加盖制造商公章） | 套 | 1 |
| 90 | 多功能显微镜 | 生物、体视、野外工作一体式显微镜; 1、光学系统 ：DIN标准光学系统 2、目镜：WF PL 10×/18，高眼点、视度可调。每个目镜都配有可翻叠橡胶眼罩 3、镜筒：铰链式双目，30度倾斜，瞳距可调 4、物镜: DIN消色差物镜 2×、10×、40×（弹簧）物镜采用固定装置，防止拆卸损坏 5、转换器 :内倾式，四孔物镜转换器，响声定位 6、聚光镜 :阿贝式聚光镜，N.A.1.25，可变孔径光栏 7、载物台:更换不同载物台可进行生物切片及实体观察 8、体式显微镜部分 ★8.1、成像清晰范围（以视场直径的百分比计）：上下≥63%，左右≥52% ★8.2、左右系统放大率差≤0.85% ★8.3、左右光学系统成像面不一致性:上下方向≤0.16，左右方向≤0.35 ★8.4、左右光学系统聚焦差≤0.45mm 9、生物显微镜部分 ★9.1、成像清晰圆直径：4倍物镜不小于0.74mm，10倍物镜不小于7.5mm ★9.2、齐焦：10-4倍±0.116mm，10-40倍±0.045mm ★9.3、转换器定位稳定性≤0.024 ★9.4、载物台侧向受5N水平方向作用力最大位移≤0.045mm，不重复性≤0.004mm ★9.5、10倍物镜景深范围内像面的偏摆≤0.08mm ★9.6、微调机构空回≤0.012mm ★9.7、左右两系统放大率差≤0.85% ★9.8、双目系统左右两像面光普色一致，明暗差≤12.6% ★9.9、零视度时，左右系统的目镜端面位置差≤0.85mm 10.焦距调节:带上限位装置，行程30mm，微调最小读数值2um，松紧可调 11、光源: 可充电式LED光源，在断电情况下可持续使用10个小时。带上下透射及投射光源，长寿命、高亮度，色温好，亮度可调节，使用寿命10万小时以上 12、柯拉照明: 在任何倍率下，物镜都能获得明亮均匀的照明效果 13、固定装置: 机身带三角固定装置，可在不平整桌面或地面使用，可接驳相机三脚架 14、其他 : 防霉装置、防尘罩、说明书、滤色片、香柏油、灯泡 提供制造商多功能显微镜光学检测机构出具的有效检测报告；（提供复印件并加盖制造商公章） | 台 | 1 |
| 91 | 无线路由器 | 2.4GHz:800Mbps,5GHz:1733Mbps，客户端:PPTP,L2TP,L2TP over IPSec，3×10/100/1000Mbps LAN口,千兆以太网RJ45接口 | 套 | 2 |
| 92 | 双目电光源显微镜 （核心产品） | 1、大视场广角目镜：WF10X 总放大倍数40-640倍。 2、消色差物镜：4X、10X、40X ( 弹簧 )。100X( 弹簧、油 ）选配 3、双目头观察头，双瞳间距可以调节，30°倾斜，360°可旋转。 4、95*95可一点单层载物平台，60*40mm形成，铝合金拨片夹，表面防腐处理漆面。载物台内嵌单透镜，强化清晰度 5、粗微调同轴调焦机构，粗调范围30mm ，微调0.02mm。 6、NA=0.65聚光镜 7、照明系统：led 上下灯源，亮度可调（带储电功能）。 | 台 | 28 |
| 93 | 数码液晶显微镜 | 一：显微镜参数 1.目镜：宽视野WF10X目镜；视野直径18mm,工作距离24.95mm，带钢丝指针；目镜放大率准确度不超过±4.67%。 2.物镜：DIN消色差物镜系统 成像清晰圆直径： 4X:7.5； 10X:7.6； 40X:7.1；100X:5.0 齐焦：10X➝ 4X:0.033； 10X➝ 4X:0.025； 40X➝100X:0.026 10X物镜景深内偏摆：≤0.05mm。 3.显微镜物镜放大准确度：不超过±1.2%。 4.物镜共轭距离：195mm。 5.观察头：铰链式三目头，30°倾斜，可以360°自由转动；双筒的调节范围为55mm-75mm；倾斜式目镜筒作360°旋转时目镜焦平面上像中心的位移≤0.45mm。 6.转换器：滚动轴承结构，定位准确保证显微镜齐焦和中心统一；转换器稳定性：0.022mm。 7.载物台：双层机械式载物台，面积125*125mm;X,Y方向移动范围40*60mm;移动精度0.1mm；用机械使标本在5mm*5mm范围内移动时的离焦量≤0.010mm。 载物台侧向受5N水平方向作用力最大位移≤0.016mm；不重复性≤0.003mm。 8.聚光镜：阿贝聚光镜(N.A:1.25)；聚光镜上升到最高位置，顶端低于载物台表面的距离≤0.28mm。 9.调焦系统：采用粗、微同轴的齿轮齿条调焦机构，微调机构空回≤0.006mm。 10.光源系统：3.5V/1W LED光源，可通过调光拨盘调节照明亮度， LED灯光柔和寿命长（约100000小时）安全性好，发热少。 11.左右两系统放大率差≤0.20%； 12.双目系统左右两像面光谱色一致，明暗差≤16.22%。 13.双目系统左右视场中心偏差：上下≤0.10mm;左右外侧≤0.10mm；左右内侧≤0.08mm。 14.双目系统左右光轴平行度：水平发散≤24′；水平汇聚≤17′；垂直交叉≤15′。 15.零视度时，左右系统的目镜端面位置差≤0.15mm。 二：一体式数码液晶屏摄像系统: 1、一体化数码摄像系统，1/2.8 英寸逐行扫描传感器，进口高清晰彩色芯片， 2592*1944 像素 CMOS 感光芯片。 2、10.1 寸液晶显示屏， USB 、HDMI接口输出。隐藏式悬浮全鼠标图解菜单操作，支持 USB 和显示屏同时输出，通过 USB 接口连接鼠标控制相机，全高清 1080P/30fps，高清晰度 1920x1080 分辨率; 图像可以动态对比，支持分屏浏览对比；支持设置十字线观察，最多支持 16 组十字线设定；支持自动白平衡和手动一键白平衡，图片时间保存等人性化功能。图像处理分析软件必须提供图像灰度校正，图像 2D 测量，图像拚接，景深延拓, 视频水印、颜色合成，图像分割与计数以及图像处理等众多高级视频或图像处理功能。数码视野范围不小于 80%，观察、拍照、传输等方便快捷；可安装专业图像处理分析软件，可对图像的色彩、亮度对比度、曲线等进行修正，支持拍照、录像、动态、静态测量等；手动，自动曝光，手动/一次白平衡及ROI模式； 3、具备WIFI功能，支持AP模式和客户端模式；AP模式可以无线连接手机、平板等智能终端设备，客户端模式下可以组成无线互动系统。 4、电源DC 12V/2A 提供国家级检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告。 | 台 | 1 |
| 94 | 实验服 | 材质：涤棉；性能：宽松舒适，S~XXXL | 件 | 2 |
| 95 | 防护手套 | 一次性橡胶手套，L号 | 盒 | 2 |
| 96 | 防护眼镜 | 侧面安全遮挡，强化镜片，黑色塑料框架，整体弧形设计，尺寸：长150mm*宽50mm*高60mm | 副 | 5 |
| 97 | 急救药箱 （含常规药品） | 1、材质：铝合金+ABS；多功能收纳。产品外形尺寸：305*170*1902、内容:棉签、别针、剪刀、酒精片、纱布、创口贴、医药塑料捏子、止血袋、PBT绷带、无防布胶带、等应急处理工具 | 个 | 1 |
| 98 | 微量移液器架 | 工字型，可拆卸塑料移液器架，可放置5支移液器，组装后产品尺寸：285*140*275mm | 套 | 5 |
| 99 | 微量移液器 | 容量可调的精密移液器，所有材料使用抗化学腐蚀材料制成，数字显示，读数直观，并使用可拆卸式滴头，0.5uL-10uL,外形尺寸：225*61*25mm | 支 | 5 |
| 100 | 微量移液器 | 容量可调的精密移液器，所有材料使用抗化学腐蚀材料制成，数字显示，读数直观，并使用可拆卸式滴头，10uL-100uL,外形尺寸：225*61*25mm | 支 | 5 |
| 101 | 微量移液器 | 容量可调的精密移液器，所有材料使用抗化学腐蚀材料制成，数字显示，读数直观，并使用可拆卸式滴头，100uL-1000uL,外形尺寸：235*61*25mm | 支 | 5 |
| 102 | 微量移液器 | 容量可调的精密移液器，所有材料使用抗化学腐蚀材料制成，数字显示，读数直观，并使用可拆卸式滴头，1000uL-5000uL,外形尺寸：195*61*40mm | 支 | 5 |
| 103 | 微量移液器吸头 | 0.5uL-10uL吸头(口径5mm*长31mm)10支、10uL-100uL吸头(口径6mm*长50mm)10支、100uL-1000uL吸头(口径8.5mm*长70mm)5支、1000uL-5000uL吸头(口径15mm*长146mm)5支装在尺寸为155*65*30mm的透明塑料盒内 | 套 | 5 |
| 104 | 恒温培养箱 | 微电脑智能控温仪，具有设定，测定温度双数字显示和PID自整定功能，恒温精确，可靠；内外双重门结构，温度波动小。内门采用全钢化玻璃门，打开外门，观察箱内情况时不影响箱内温度；采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧易清洗。1.定时范围：99.9小时 2.恒温范围：室温+5～60℃ 3.控温精度：±0.5℃ 4.温度均匀度：±0.5℃at37℃ 5.工作室尺寸：400×400×500，外部尺寸：530×560×780 6.电源：交流220V50HZ 7.容积≥80L | 个 | 1 |
| 105 | 高压蒸汽灭菌锅 | 1.材质：锅体外壳，内腔均采用优质不锈钢SUS304材质制成，耐酸，耐碱，耐腐蚀 2.灭菌容积：50L;超压自泄：0.145~0.165MPa 3、最高工作温度：126℃~129℃ 4、电热管功率：2.5KW 5、计时范围：0~80分钟 6、灭菌温度可设定 7、断水保护控制报警 8、指示灯提示工作状态 9、双刻度二类读数压力表 10、内桶采用优质不锈钢材料 11.独有的冷凝器缩短冷却时间； 12.医疗器械品牌产品，具有医疗器械生产许可 13.两个提篮(全自动，数显)外循环，下排气式； 14.自涨式密封圈，确保不漏气； 15.自动排放冷空气； 16.灭菌终了蜂鸣器提醒； 17.微电脑智能控制，气体为外循环，下排气。 18.电源：220V±10%/50Hz±2%， | 个 | 1 |
| 106 | 干热灭菌箱 | 1、用于实验室物品的干燥、烘焙、灭菌用，由箱体、电加热鼓风系统、控温系统三部分组成; 2、箱体由内腔(工作室)和外箱壳组成，外壳采用优质钢板表面喷塑处理。室内采用不锈钢制成的搁板，高度可调。箱门上有观察窗，可观察到箱内加热干燥物品。工作室与箱门的接合部装有耐热硅橡胶密封圈; 3、液晶智能化控制面板，外观新颖大方。 4、控温范围(℃)：室温+5～250℃ 5、工作室规格:550mmx450mmx550mm。 | 个 | 1 |
| 107 | 接种箱 | 1、本产品是一种带有杀菌灯管、日光灯管的密闭箱式装置，适用于学校、科研单位在无菌环境下的微生物接种，以减少杀菌灯对人体健康的影响。 2、结构 本产品由箱体、杀菌灯管、日光灯管、镇流器、开关等零件组成。 3、主要技术参数 （1）电源:~220V50HZ （2）杀菌灯管:8W （3）日光灯管:8W | 个 | 1 |
| 108 | 电冰箱 | 节能品牌，≥400L（要双开门的冰箱） | 台 | 1 |
| 109 | DNA电泳图谱观察仪 | 1.光源：LED4×11个发光灯管，其发光光谱的波峰为468nm±3nm 2.观察窗：黄色透明玻璃，在波长为542nm±3nm处可滤掉50%光线 3.观察面积：120×120（mm） 4.电源：220V±10%50Hz±2% 5.输出电压：5V2A 6.保险管：5A（Φ5×20） 7.外形尺寸（L×W×H）：300×200×120（mm） 8.净重：2.0（kg） | 台 | 1 |
| 110 | 光照培养架 | 1.尺寸：高180cm，实用四层，每层实用面积110cm×40cm，坚固耐用 2.灯管和灯架一体化设计；每层配三组高效三基色自然光灯组，每层灯独立开关（根据客户需求可以定制每组独立开光控制） 3.光源额定电压：220v50Hz，额定功率16W，可选配白红光双色或白红蓝三色植物专用生长灯 4.电源：220v50Hz，最大功率360W 5.控时器参数：即时工作指示灯；铜片结构优化设计，寿命更长夏令时/冬令时功能；大屏幕液晶显示设定；最小时间间隔为1分钟,每天最多可设置20组开与关,每周可设置140组 6.该产品采用3mm厚角钢材质，稳固耐用；采用卡扣式结构，方便安装和更换；产品采用静电喷涂工艺，保证长期不锈不掉漆 | 套 | 1 |
| 111 | 组织捣碎匀浆机 | 电动机：立式单相串激电动机 额定功率：120W 工作电压：220V50HZ 转速：0-12000转/分 定时：0-60分 容量：1000ml | 台 | 1 |
| 112 | 果酒果醋发酵装置 | 1、采用通过食品药品管理局FDA认证Tritan材质，作为食品级容器材质安全、环保。 2、透光率大于90%，雾度小于1%，有水晶般的光泽。 3、低压热变形温度(HDT@0.455MPa)根据牌号不同在94℃-109℃之间。 4、容积1000mL。 5、专用于高中果酒果醋制作实验，可提供有氧发酵和无氧发酵两种方式。 6、果酒果醋发酵装置，独有的针孔发酵发泡装置，能够计算不同时间段发酵速度的变化。 | 个 | 1 |
| 113 | 容量瓶1000mL | 透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应在瓶颈下部三分之二处，清晰耐久，粗细均匀,平底，配有匹配的玻璃塞 | 个 | 1 |
| 114 | 滴瓶 | 30ml，透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，与滴管口套合牢固稳定 | 个 | 300 |
| 115 | 滴瓶 | 60ml，透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，与滴管口套合牢固稳定 | 个 | 300 |
| 116 | 滴瓶 | 棕色，30ml，钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻,滴管应附橡胶帽,吸放弹性好，与滴管口套合牢固稳定 | 个 | 196 |
| 117 | 滴瓶 | 棕色，60ml，钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻,滴管应附橡胶帽,吸放弹性好，与滴管口套合牢固稳定 | 个 | 196 |
| 118 | PH计 | 笔式，尺寸152×30×15mm，pH测量范围0～14，分辨力0.1，读数清晰，配校准试剂 | 个 | 60 |
| 119 | 三脚架 | 1．由铁环和3只脚组成。2．铁环内径：73mm，外径：90mm，厚度4mm。3．三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。脚高：155mm，直径6mm。4.三脚架须经烤漆防锈处理，漆层均匀、牢固。 | 个 | 30 |
| 120 | 电子天平 | 量程0g〜100g，分辨力0.001g，带标准砝码，外形尺寸：137mm*91mm*67mm | 台 | 40 |
| 121 | 称量纸 | 100mm×100mm薄款,500张/袋，厚度13mm | 包 | 40 |
| 122 | 棉绳 | 纯棉材质，直径2mm长2m，装在透明塑料圆盒内,圆盒尺寸：直径38mm*高28mm | 卷 | 30 |
| 123 | 橡皮筋 | 50g | 包 | 30 |
| 124 | 锥形瓶 | 500ml，透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上直立不摇晃、不转动 | 个 | 150 |
| 125 | 锥形瓶 | 50ml，透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上直立不摇晃、不转动 | 个 | 300 |
| 126 | 电磁炉 | 功率可调，额定功率≥1600W | 台 | 1 |
| 127 | 泡菜坛 | 玻璃制1250mL | 个 | 1 |
| 128 | 冰盒 | 干净无毒，可反复使用 | 个 | 1 |
| 129 | 井穴板 | 陶瓷反应板,尺寸：81mm×53mm*13mm，6孔，单孔直径20mm | 块 | 2 |
| 130 | 恒温水浴锅 | 电热恒温水浴锅一般采用水槽式结构，为方形结构。使用者可根据需要设定温度。是生物、遗传、病毒、水产、环保、医药、卫生、生化实验室、分析室教育科研的必备工具。其主要特点：温控精确，有数字显示，自动温控，操作简便，使用安全。 1.温度范围：室温-100℃ 2.功率：600w 3.精度：0.1℃ 4.工作盘尺寸：30*15*14cm，一列两孔 | 个 | 1 |
| 131 | 精密PH试纸5.5—9.0 | PH:5.5—9.080张/本，外形尺寸：长66mm*宽45mm*厚5mm | 本 | 10 |
| 132 | 气球 | 乳胶气球，10英寸，光面 | 个 | 2 |
| 133 | 彩色玻璃纸 | 多种颜色，尺寸200*320mm | 袋 | 1 |
| 134 | DNA结构模型 | 产品底座直径200mm,高度60mm 1、双螺旋有直径20A; 2、螺距34A,相邻碱基对的间距3.4A; 3、相邻碱基的方向差36°; 4、每螺跑内碱基对数10对； 5、氢键长度2.5-4.0A; 6、大小沟宽约为20A,14A。 | 个 | 1 |
| 135 | A4彩色卡纸加厚硬纸板 | 纸张厚度180g，30张/袋， | 叠 | 5 |
| 136 | 减数分裂中染色体变化模型组件 | 带有磁吸装置，竖直摆放演示不掉落 | 套 | 1 |
| 137 | 红绿色觉检查图 | 书中设置了几何数字线条物体图形等用于检测红绿色觉及蓝黄色觉异常可根据受检者年龄智力状况等进行检查。 | 本 | 1 |
| 138 | A4实验方格纸 | 产品尺寸为195*270mm，方格尺寸为170*250mm | 张 | 500 |
| 139 | 枝剪 | 橡胶手柄+钢材，直头长度为190mm，重约105g | 把 | 2 |
| 140 | 弯头镊子 | 不锈钢制，L=122mm | 把 | 25 |
| 141 | G6玻璃砂漏斗 | 滤膜直径不小于35mm，微孔直径＜2μm | 个 | 1 |
| 142 | 细胞结构模型 | 产品外形尺寸为：163*123*120mm 产品采用PVC材质制成，无味。用于中学讲解动物细胞构造时做直观教具，使学生了解动物细胞的形态、构造及其相互作用。 | 个 | 1 |
| 143 | 一次性乳胶手套 | 产品毛重：0.7kg； 产品材质：橡胶/乳胶/合成橡胶；100支（s`l) | 盒 | 5 |
| 144 | 解剖盘蜡盘 | 260mm×190mm×15mm，蜡盘，主要用于固定标本 | 个 | 2 |
| 145 | 解剖针L=135mm | 不锈钢材料，总长约为135mm | 根 | 25 |
| 146 | 比色管50ml | 50ml具塞比色管，磨砂瓶口，高透光率，底部平稳外径25.4mm口径18mmm长度200mm，具有匹配的玻璃塞，加塞后总长215mm | 根 | 150 |
| 147 | 长颈漏斗 | 硼硅玻璃，直型,下口径8mm,长245mm,总长300mm，上口直径40mm±3mm,玻璃壁厚1.5mm左右 | 个 | 4 |
| 148 | 喷水瓶 | PET材质，平身高113mm，瓶体高72mm，瓶底直径32mm，口内径14mm | 个 | 2 |
| 149 | 砧板 | 透明塑料砧板200mm*150mm*0.5mm，材质柔韧，可以卷曲，表面磨砂设计，防止切菜时打滑 | 块 | 1 |
| 150 | 陶瓷刀 | 刀身材质：陶瓷，手柄材质：PP塑料，刀柄长117mm，刃长112mm。4.5寸水果刀 | 把 | 1 |
| 151 | 高速离心机 | 1.外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆镜面不锈钢；清洁耐用 2.具有定时及定速和停机报警等功能；10档位升降速。点动功能 3.采用液晶屏显示，触摸式按键设定调节4.变频电机，免维护，无污染；电机采用进口轴承，降低噪音延长仪器使用寿命 5.具有因停电，死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆，来电恢复功能 6.具有电子门锁及机械门锁双重保护，即使停电开门自如 7.可自行设定程序便于编程使用，最多可运行20个程序 8.最高转速：16600r/min 9.最大相对离心力：19200×g 10.最大容量：400ml 11.转速精度：±20r/min 12.定时范围:99小时59分钟59秒 13.整机噪声≤55dB 14.角转子No.512×5ml | 台 | 1 |
| 152 | 生物仪器专用防水、防腐标签及编号上架 | 1.绿色环保，透明的材质。可以很轻易地确认盒内物品。要具有优越的耐冲击性，重压或撞击时不易碎裂，节省空间。 2.生物学科仪器及配件拆封、安装，针对仪器的特性，参照顺序分类、分组达到常规课程演示实验。 3.玻璃仪器核验组配，依据特性、长短、粗细、角度等，组配，集中装入带标签的演示盒中；贴对应名字的防水防腐标签。 4.生物玻璃仪器专用演示盒带专用标签。 5.所有柜子编写层号、柜卡；大器材贴标签，贴编号，配件醒目盒子； 6.建立实验室规章制度，仪器报损维修，仪器借还通知，分组仪器通知，学生分组实验，演示实验通知；以确保每一个实验能够正常，出实验器材组合。 | 项 | 1 |

| 序号 | 仪器名称 |  | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物理实验仪器清单 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单刀开关 | 最高工作电压36V,额定工作电流6A。开关闸刀、接线柱、垫片均为金属导电材质。闸刀宽度46mm,闸刀厚度≥0.7mm。接线柱直径为4mm,有效行程≥4mm。通额定电流，导电部分允许温升≤35°C,操作手柄允许温升≤25°Co开关的绝缘强度应能承受1200V。在额定直流电流工作条件下，接线两端直流电压降≤100mV，单刀开关底座尺寸：75mm*35mm,产品外形尺寸：长89mm*宽35mm*高33mm |  | 个 | 60 |
| 2 | 小灯座（电） | 长脚E10小灯座的两脚与M4的香蕉插头焊接在一起，装在带孔的透明方盒内方盒尺寸35*16*33mm,孔径8mm,脚长18mm |  | 个 | 60 |
| 3 | 小灯泡 | E10螺口，2.5V0.3A，灯泡直径11mm,长度23mm |  | 个 | 300 |
| 4 | 小灯泡 | E10螺口，3.8V0.3A,灯泡直径11mm,长度23mm |  | 个 | 300 |
| 5 | 电池盒 | R20（1#）电池用，有插夹两用接线柱，正负极用弹性磷铜片，有串并联接插口，产品外形尺寸：长103mm*宽41mm*高53mm |  | 个 | 120 |
| 6 | 电池 | 1.5V/节 |  | 节 | 120 |
| 7 | 电压表 | 3V、15V双量程，2.5级，满度电流：1mA。基本误差、升降变差、平衡误差不超过量程上限的2.5％，产品外形尺寸：125*80*75mm |  | 个 | 30 |
| 8 | 电流表 | 0.6A、3A双量程，2.5级，压降：75mV。基本误差、升降变差、平衡误差不超过量程上限的2.5％，产品外形尺寸：125*80*75mm |  | 个 | 30 |
| 9 | 灵敏电流计 | 30μA，G0档表头内阻80Ω～125Ω，G1档表头内阻2400Ω～3000Ω，产品外形尺寸：125*80*75mm |  | 个 | 30 |
| 10 | 导线 | 长度分别为300mm；线径3mm,单芯4mm香蕉插头，纯铜导线；蓝色 |  | 根 | 120 |
| 11 | 导线 | 长度分别为300mm；线径3mm,单芯4mm香蕉插头，纯铜导线；红色 |  | 根 | 120 |
| 12 | 螺线管（套装） | 原线圈：0.56mmQZ型漆包线400匝，线圈架内径11mm，绕线宽度277mm；副线圈0.25mmQZ型漆包线160匝，绕线宽度28mm，原副线管框架尺寸：45*45*74mm,框架内方孔，边长21mm，线芯直径20mm*长72mm |  | 套 | 30 |
| 13 | 铁芯 | 硅钢片用绝缘环氧树脂胶粘连而成,条形铁芯尺寸：20*20*72mm,U形铁芯尺寸：72*20*77mm,内框尺寸：32*55mm, |  | 套 | 30 |
| 14 | 滑动变阻器 | 10Ω，2A，误差<±10%；滑杆采用正六边形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱有防松动装置；额定电流工作30min温升≤300℃。产品外形尺寸：155*45*65mm |  | 个 | 30 |
| 15 | 滑动变阻器 | 20Ω，2A，误差<±10%；滑杆采用正六边形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱采用插头形式；额定电流工作30min温升≤300℃。产品外形尺寸：155*45*65mm |  | 个 | 30 |
| 16 | 电阻定律实验器 | 由底板、3种金属导线（康铜丝、镍铬丝、铁铬丝）、接线柱，铜短接片及导线调节螺母等组成；康铜导线3根，长度为600mm,300mm直径为0.3mm、0.5mm、0.5mm；镍铬导线1根，长度为600mm，铁铬导线1根，长度为300mm，直径均为0.3mm，长度为100mm的两根,直径均为0.5mm，，铜短接片将相同材质，相同直径的电阻丝串联可以增加电阻丝的长度，并联时可以改变电阻丝的横截面积，产品外形尺寸：长350mm*宽190mm*高50mm |  | 个 | 30 |
| 17 | 普通电阻（电） | 330Ω的电阻两脚与M4的香蕉插头焊接在一起，装在不带孔的透明方盒内，方盒尺寸35*16*33mm,脚长18mm |  | 个 | 30 |
| 18 | 单刀双掷开关 | 最高工作电压36V,额定工作电流6A。开关闸刀、接线柱、垫片均为金属导电材质。闸刀宽度≥37mm,闸刀厚度≥0.7mm。接线柱直径为4mm,有效行程≥4mm。通额定电流，导电部分允许温升≤35°C,操作手柄允许温升≤25°Co开关的绝缘强度应能承受1200V。在额定直流电流工作条件下，接线两端直流电压降≤100mV，单刀双掷开关底座尺寸：75mm*35mm,产品外形尺寸：长110mm*宽35mm*高33mm |  | 个 | 30 |
| 19 | 条形磁铁 | 铁氧体制作，尺寸不小于：71*20*5mm，学生分组实验用。 |  | 块 | 60 |
| 20 | 游标卡尺 | 亚光电镀，碳钢整体热处理，量程0mm～150mm，分度值0.02mm；尺框微动装置沿尺身移动平稳、无卡滞和松动现象，用制动螺钉能准确、可靠的固定在尺身上；带深度尺，装蓝色塑料盒，产品尺寸：230*80*10mm |  | 把 | 30 |
| 21 | 螺旋测微器 | 量程0mm～25mm，分度值0.01mm；螺杆和螺母全量程范围内充分啮合，配合良好，无明显卡滞和轴向窜动，螺杆与轴套配合良好无明显径向摆动，锁紧装置能有效锁紧测微装置，产品外盒包装尺寸138*65*27mm |  | 把 | 30 |
| 22 | 塑料直尺 | 量程30cm，尺寸310×32×2mmPS材质，透明 |  | 把 | 30 |
| 23 | 鳄鱼夹 | 带有防护套，小号，长度：53mm适应范围：尾部可以插4.0mm香蕉插头，开口最大尺寸8mm |  | 个 | 260 |
| 24 | 稳压二极管 | 3V/0.5W带色环的那边是负极电阻长度3.9mm直径1.9mm丝长27.5mm直径0.5mm |  | 个 | 60 |
| 25 | 普通小电阻 | 材料：金属膜圆柱形镍铬或类似合金紧密附在瓷棒表面形成皮膜，接头表面涂上环氧树脂密封，引脚镀镍。薄膜式电阻器，抗干扰能力强，圆柱形 |  | 个 | 300 |
| 26 | 指针式万用表 | 指针式，不低于2.5级，黑色塑料外壳，产品外形尺寸：155*105*35mm |  | 台 | 30 |
| 27 | 数字万用表 | 数字式，4-1/2位，电压、电阻、电容、二极管、频率测试，产品外形尺寸：124*80*20mm |  | 台 | 2 |
| 28 | 电池 | 1.5V/节 |  | 节 | 200 |
| 29 | 强光手电筒 | 铝合金材质，货号K286，长93mm，最大直径25mm,内装一节5号电池 |  | 套 | 30 |
| 30 | 电阻箱 | 本仪器采用胶木密封结构，电阻值变换方式为旋钮开关形式，是依靠电刷旋转到不同位置而达到阻值变换的目的。阻值可调范围：0-99999.9Ω，最小步进值1Ω，使用温度0-40℃，相对温度：25%-80%，参考功率：0.5W；额定功率：1W，体积165X125X80mm。 |  | 个 | 30 |
| 31 | 水果电池套件 | 铜锌两种材质，尺寸长50mm*2宽0mm*厚0.3mm |  | 套 | 2 |
| 32 | 学生套尺 | 材质黑色包括60°三角尺、180°量角器、45°三角尺、15cm直尺，透明塑料盒子包装，包装尺寸166*66*10mm |  | 套 | 30 |
| 33 | 大头针 | 100g/筒 |  | 盒 | 30 |
| 34 | 梯形玻璃砖 | 透明光学玻璃，上底边长38mm，下底边长38mm，高度35mm厚度14mm；一梯形面为粗加工面，其余为精加工面；上下底面平行 |  | 个 | 30 |
| 35 | 烧杯 | 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口和标称容量的两液面间距大于10mm，烧杯底部直径为70mm,口部外径79mm内径65mm，总高97mm |  | 个 | 50 |
| 36 | 油膜实验器 | 产品尺寸：直径200mm*厚37mm，产品包括油酸溶液1瓶，盛水盘1只，痱子粉1瓶，2ml针筒、6½号针头 |  | 套 | 2 |
| 37 | 记号笔 | 黑色双头油性墨水 |  | 支 | 30 |
| 38 | 注射器 | 20mL，分度值1mL，刻度清晰。针筒直径21mm，产品外形最大尺寸：122mm*34mm*21mm |  | 支 | 5 |
| 39 | 容量瓶 | 透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应在瓶颈下部三分之二处，清晰耐久，粗细均匀,平底，底直径46mm，底部肚子直径61mm,颈部直径18mm长115mm，总高180mm，配有匹配的玻璃塞,加塞后尺寸为195mm |  | 个 | 10 |
| 40 | 量筒 | 10ml，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志完整、清晰和耐久，底座直径39mm,筒直径为15.5mm,总高139mm，壁厚1-2mm |  | 个 | 30 |
| 41 | 微型物理观察仪 | 产品包含激光发射器、接收屏、4个光学元件（衍射片、光栅），配有电池，光屏尺寸120*80mm,激光发射器尺寸：50*90*60mm,用于完成各种干涉、衍射实验 |  | 套 | 30 |
| 42 | 卷尺 | 外壳塑料+尺带金属，L=5m，产品尺寸66*66*28mm |  | 把 | 30 |
| 43 | 电磁打点计时器 | 1、工作电源∶交流电6V、50HI2。（实测6-9V） 2、打点周期∶0.02秒。 3、打点周期相对误差≤1%。（电源为50Hz时，调波器测试）。 4、打点接触时间∶≤0.1毫秒。 5、工作时产生的阻力∶≤3克。 6、打点清晰∶不出现漏点现象。 7、工作位置∶平放。 8、工作条件∶环境温度-10-40℃相对湿度≤85%。 9、纸带∶带宽12mm10、重锤∶300g±3g 打点计时器为磁电式结构。仪器主要由线圈、振动片、打点钉、磁钢、极靴、纸带限位框、压纸框、打点垫板、复写纸定位钉、复写纸调节片、接线柱、底座等部件组成。同时仪器还包括配套附件纸带、复写纸、重锤、夹具 产品尺寸143mm*70mm*40mm |  | 套 | 30 |
| 44 | 电火花打点计时器 | 多频率：0.01s、0.02s、0.05s，有同步释放功能，尺寸150mm*60mm*43mm配有重锤、复写纸、宽12mm的纸带、固定夹 |  | 套 | 30 |
| 45 | 钩码 | 直径22mm高度为42mm的铁质钩码体，上部有一个钩环，下部开一道4mm宽度的槽，并有一个金属棒与槽十字相交，用于挂钩。表面整体镀铬。 钩码每个重50g，质量误差在±0.1g。10个为一套，装在一个137*70*48mm的蓝色钩码盒内。 |  | 套 | 30 |
| 46 | 剪刀 | 尺寸180*63mm,采用钢材材质，表面光泽自然，刃口锋利，剪柄外面包有塑料，握拿舒适。 |  | 把 | 30 |
| 47 | 胡克定律实验器 | 铝合金材质，器材由主体、既可拉又可以压的弹簧、拉钩、压钩，调零螺母，刻度尺等组成，可以直接探究弹簧弹力与其拉伸量和压缩量都成正比的关系。 |  | 套 | 30 |
| 48 | 钓鱼线 | 6号，线径0.40m/m，总长2000mm，透明盒装，尺寸75*70*18mm |  | 盒 | 60 |
| 49 | 单摆球组 | 外盒：长59mm×宽44mm×高30mm，大球直径20mm，大孔径3mm小孔径1.5mm；小球直径13mm，大孔径3mm小孔径1mm；红球直径15mm，大孔径2.5mm小孔径1mm；蓝球直径20mm，大孔径3mm小孔径1.5mm |  | 套 | 30 |
| 50 | 电子计时器 | 具有秒表计时、分段计时、二段计时，同时可显示时间、日历等 |  | 个 | 30 |
| 51 | 测力计 | 铝合金外壳，规格为5N |  | 根 | 60 |
| 52 | 测力计 | 铝合金外壳，规格为10N |  | 根 | 60 |
| 53 | 橡皮筋 | 50g， |  | 包 | 30 |
| 54 | 2B铅笔 | 长175mm2B铅笔深绿色 |  | 只 | 30 |
| 55 | 图钉 | 金属材质80只/盒，产品外形尺寸：直径61mm*高38mm |  | 盒 | 30 |
| 56 | 导线 | 长度分别为1000mm；线径3mm,单芯4mm香蕉插头，纯铜导线；蓝色 |  | 根 | 60 |
| 57 | 导线 | 长度分别为1000mm；线径3mm,单芯4mm香蕉插头，纯铜导线；红色 |  | 根 | 60 |
| 58 | A4实验方格纸 | 产品尺寸为195*270mm，方格尺寸为170*250mm |  | 张 | 600 |
| 59 | 燕尾夹 | 黑色#3 |  | 个 | 30 |
| 60 | 托盘天平 | 单杠杆等臂式双盘天平 |  | 套 | 30 |
| 61 | 砝码 | 不锈钢材质，内含：100克砝码·1个、50克砝码·1个、20克砝码·2个、l0克砝码·1个、5克砝码·1个，塑料镊子1把装在尺寸为80*53*43mm的蓝色塑料盒子内 |  | 套 | 30 |
| 62 | 回形针 | 不锈钢质，200枚/盒产品，外形尺寸：直径61mm*高38mm |  | 盒 | 30 |
| 63 | 复写纸 | 双面复印纸16K，100张/盒 |  | 张 | 300 |
| 64 | 圆规 | pp塑料盒装125mm*36mm,金属圆规 |  | 个 | 30 |
| 65 | 铁架台 | 1．由矩形底座、立杆、横杆、四爪万用夹、铁圈、双嘴钳等组成。 2．方座支架的底座尺寸为220×140*25mm，铁架台表面采用ABS材质，耐酸碱，立杆长600mm，由支撑杆（螺纹头）300mm和支撑杆（螺纹孔）300mm两根组合而成，立杆直径为Φ10mm，一端有M8×31mm螺纹，底座和立杆表面应作防锈处理。并配有一根横杆 3．底座放置平稳，无明显晃动现象，支承夹持可靠。 4．立杆与方座固定采用蝴蝶螺母，直接可以手拧，不需要借助其他工具就可以锁紧，组装后与底座垂直。 5.配有用于夹持用万用夹及铁圈一套，双嘴钳两只 |  | 套 | 30 |
| 66 | 智能小车 | 塑料制品，外形尺寸150mm×85mm×45mm,车轮直径为30mm。车体的前方装有弹射开关，两车磁撞后，启动弹射装置，后有翻盖功能，可以托住纸带向前运动 |  | 台 | 60 |
| 67 | 轨道及配件 | 铝合金材质，尺寸1000*100*20mm，轨道底部采用滑轨设计，配有轨道调整脚、缓冲挡板、打点计点器托板、小车弹射开关 |  | 根 | 30 |
| 68 | 制图板 | 木质，A3 |  | 块 | 30 |
| 69 | 碰撞实验器 | 产品外形尺寸:250*100*130mm,产品由铝合金轨道、支架、底座组装成一体，有一个重锤、两个不同材的小球，直径16mm,轨道上装有固定小球的释放夹。 |  | 套 | 30 |
| 70 | 平抛运动实验器 | 产品由铝制导轨、钢球、重锤、接球槽和演示板组成。1.底座和面板均采用冷轧板制成，面板烤白漆、底座采用吸塑材质，面板尺寸约335mm×450mm×1mm，底座尺寸约为375m×150mm×30mm，并有调平螺丝；2.钢球直径为16mm；3.接球槽可上下移动，能停留在任一位置。 |  | 套 | 30 |
| 71 | 向心力实验演示器 | 产品由机座、变速盘、大皮带轮、小皮带轮、旋臂、示力标尺、压杆、套筒、弹簧、钢球、铝球、驱动机构等组成。机座采用工程塑料制作，底部安装橡胶垫脚，机座高度约120mm；两只变速盘均由为塑料注塑制作，主动轮最大外径190mm，从动轮外径130mm。变速盘主、从动轮传动比为1：1、1：2及1：3，传动误差不大于0.5%；大、小皮带轮均采用工程塑料制作，大皮带轮尺寸为：Φ70×12mm，小皮带轮尺寸为：Φ40×12mm；悬壁采用厚度为1mm的金属板制作，悬壁宽度45mm。示力标尺总长为50mm，采用红、白相间的色环标示，每格色环宽5mm；压杆采用厚度1mm的铁板制作，压杆臂长约80mm；套筒采用内径26mm的塑料筒，长95mm；弹簧为Φ30mm×70mm的压簧，采用Φ1.2mm的弹簧钢丝绕制，圈数：15；钢球与铝球直径均为28.6mm，钢球质量为95.5±2g，铝球质量为47.45±1g。仪器可形象直观的演示和定性验证向心力公式：F=mv2/r或F=mω2r。仪器外形尺寸约：460×200×330mm。 |  | 套 | 30 |
| 72 | 气垫导轨 | 产品由导轨、导轨支座、滑行器及有关实验附件组成。导轨采用铝合金型材制作，导轨工作面长度1200mm，导轨工作面夹角：90°，导轨一侧斜面筋上设有刻度尺，刻度尺全长1200mm，最小分度值为1mm，每10mm标注刻度数字。导轨脚距：700mm，导轨进气口外径：Φ30mm，导轨底部设有两个支座、一个支座为单脚支座，高度不可调，另一个为双脚支座，双脚支座上设有两只调节螺钉，用来调节导轨的纵向水平及横向水平；滑行器采用铝合金制作，长度120mm。实验附件包括：挡光片（100mm,50mm,30mm各2片）6片、挡光条（5mm）2个、紧固螺钉（M4×10mm）17只、滑轮2个、滑轮架1个、加重砝码（50g±0.5g，100g±1g各4个）、U形弹射器2个、圆形弹射器2个、挂钩架2个、牵引线3米、座架4个、橡皮泥1块、三定律弹射器1个、砝码桶1个、振子弹簧2个、光电门架2个、起始板1个、钢丝针（Φ0.5mm）2根、固定螺钉（M4×25mm）2个、橡皮筋4根。 |  | 个 | 10 |
| 73 | 小型气源 | 本产品为中学物理演示实验用气垫导轨的配套仪器。气压不小于5kPa，低噪声。供气垫导轨使用。1.工作电压：220V50Hz;2.波纹管内径为30mm，长不小于1500mm。3.接口配合紧密。其它符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 |  | 个 | 10 |
| 74 | 数字计时器 | 1.工作电压：220V50Hz；2.工作时间：连续；3.数据显示：2位功能提示符，5位数值显示；4.存储深度：最先发生的10次计时；5.读数方法：手动/自动，可切换；6.计数范围：0-99999；7.计时范围：0.0ms－9999.9s；8.速度范围：0-9999.9m/s；9.加速范围：0-9999.9m/s2；10.周期：0.0ms-9999.9s；10.光电门：1套（2只），电磁铁接线插头1付。11.塑料外壳，尺寸：200mm×175mm×70mm。 |  | 套 | 10 |
| 75 | A3方格纸 | 产品尺寸为297*420mm，方格尺寸为250*350mm |  | 张 | 500 |
| 76 | 钢直尺 | 1000mm分度值为1mm；材料为 |  | 把 | 30 |
| 随堂实验仪器 |  |  |  |  |  |
| 1 | 枕形导体 | 由一对相同的半枕形导体、绝缘支杆和底座等组成。每半枕导体下方有一个导电挂钩，导电挂钩无尖端；半枕形导体应采用304号以上不锈钢制成，封闭端应为半球面。性能要求：使各静电导体与D－YDQ－Z－100型指针验电器连接，用9kV高压使导体带电 10min内指针验电器的指针张角应≥30º，枕形尺寸：直径61mm*长85mm,底座为直径80mm的塑料圆盘，总高180mm |  | 套 | 30 |
| 2 | 带绝缘柄的 金属小球 | 手柄长130mm，塑料制成，金属球直径20mm，钢球表面镀铬 |  | 个 | 30 |
| 3 | 带绝缘支架导体球 | 球D=88mm总高度180mm由底座+支架+球体组成 |  | 个 | 30 |
| 4 | 有机玻璃棒 (附丝绸) | 有机玻棒(附丝绸)，在规定工作条件下，用丝绸裹住玻棒（或有机玻棒），做一次快速拉出，棒上所带的电荷用D－YDQ－Z－100型指针验电器检验张角≥30° |  | 对 | 30 |
| 5 | 有机橡胶棒 （附毛皮） | 聚碳酸酯棒(附毛皮)，在规定工作条件下，用毛皮裹胶棒（或聚碳酸棒），做一次快速拉出，棒上所带的电荷用D－YDQ－Z－100型指针验电器检验张角≥30° |  | 对 | 30 |
| 6 | 验电器连接杆 | 产品由绝缘手柄、连接杆、紧固螺钉构成。绝缘手柄采用直径Φ12mm的有机玻璃棒制作，长度不小于130mm；连接杆采用直径不小于Φ2mm的钢丝制作，长度约200mm，一端成形为“∨”形。 |  | 个 | 30 |
| 物理演示实验仪器 |  |  |  |  |  |
| 1 | 定值电阻 | 规格10Ω、1.0A,阻值误差W±l%；电阻丝应釆用镒铜线或康铜线绕制；按额定电流连续工作15min后，电阻圈外壳两侧温升低于60K；按额定电流连续工作2h后外壳不会出现焦灼、熔化变形、冒烟现象；加热后电阻值变化在1%以内外，外形尺寸：长100mm*宽30mm*高41mm |  | 个 | 1 |
| 2 | 电解电容（电） | 47μF25v电容两脚与M4的香蕉插头焊接在一起，装在不带孔的透明方盒内，方盒尺寸35*16*33mm,脚长18mm |  | 个 | 1 |
| 3 | 安培力实验器 | 安培力实验器底座尺寸：121*90*34mm,ABS材料，产品含有一块U形磁铁，一根空心铜棒，一个线框，两根用于悬挂框的支撑杆，U形磁铁，南北两极。端面尺寸：28mm×8mm；两极内尺寸约23mm；高68mm，非强磁。线框尺寸62*62*8，直径0.3mm漆包线绕线40圈，产品包装在尺寸为245*110*47的透明塑料盒子内 |  | 套 | 1 |
| 4 | 手摇发电机 | 产品外形尺寸：110mm×125mm*100mm |  | 个 | 1 |
| 5 | 光学干涉衍射片 套件 | 50×50mm*2mm,中间方孔尺寸35×23mm 单缝：缝宽有0.05mm、0.1mm、0.2mm 双缝：缝宽0.05mm，间距0.2mm、0.3mm、0.45mm 圆点：直径0.2mm、0.3mm、0.4mm 格子：是一条条90°交叉组成的，100线/mm、300线/mm、600线/mm 综合：单缝、双缝、多缝、圆点、格子 5种衍射片装在一个透明的塑胶盒内，盒子尺寸：57*61*17mm |  | 套 | 1 |
| 6 | 光偏振演示器 | 外径60mm内径50mm高37mm偏振片直径35*38mm座框外缘带有指示刻度，每小格值45° |  | 套 | 1 |
| 7 | 激光笔 | 长90mm，直径14mm，电压3.7V，功率100MW，带红色光源，射程大于5米。射径内无变形。配一个分光器及三个扭扣电池。 |  | 支 | 1 |
| 8 | 光学刻度盘 | 刻度圆盘直径=205mm |  | 块 | 1 |
| 9 | 半圆玻璃砖 | 厚度15mm，直径80mm一名磨砂，一面光滑的光学玻璃 |  | 个 | 30 |
| 10 | 光屏 | 屏尺寸为150mm×宽150mm |  | 个 | 1 |
| 11 | 插片支架 | 塑料ABS材质，方形插片槽，外框尺寸58*58mm,内框尺寸52*55mm,一体支架，总长152.5mm,杆为椭圆形，尺寸：12*10mm |  | 个 | 1 |
| 12 | 静电计 | 由外壳、圆球、法拉第圆筒、导电杆、绝缘子、指针、指针架、接地线柱等构成。外壳应由不能带静电的材料制成，外壳上观察面应采用透明材料（透光率≥90%）；指针用非磁性材料，长度≥100mm。性能要求：相对湿度≤65%环境，圆球加9kV直流高压，指针张开角度在45°～50°；移去高压后，指针保持30°以上的时间≥20min，外壳尺寸为：直径190*厚73mm，底座为直径为103mm的塑料圆盘，产品总高度为350mm |  | 个 | 1 |
| 13 | 紫外线灯 | 外壳为黑色塑料材质，360度杀菌253.7mm波长，5分钟定时，开盖断电，内置电池和USB充电两种方式，一次充电可使用40天之久，高亮度热阴极灯管，紫外线C波段杀菌效果佳。产品尺寸：124*26*24mm |  | 个 | 1 |
| 14 | 砂纸 | 规格140mm×227mm，碳化硅矿砂+耐水牛皮纸基+耐水树脂合成胶 |  | 张 | 5 |
| 15 | 锌板 | 100g，产品尺寸：145*100*1mm |  | 张 | 1 |
| 16 | 验电器 | 由外壳、金属球、金属筒、箔片、玻璃、接线柱和底座等组成。外壳应由不能带静电的材料成，观察面应采用透明材料透明材料透光率≥90%；箔片长度≥25mm。性能要求：相对湿度≤65%环境，圆盘上面加8kV直流高压，箔片张开与中位片角度应≥45°；移去高压后，箔片张开角度保持30°以上的时间≥10min，产品尺寸：142*90*200mm |  | 个 | 2 |
| 17 | 平行板电容器 | 两板铝圆板一块塑料圆板，全部装有有机玻璃手柄，圆板直径为150mm |  | 套 | 1 |
| 18 | 光具座 | 铝合金材质，总长1000mm,内有轨道，滑行座内嵌在光具座的滑轨上，滑行轨道两侧丝印有刻度标识，光具座两侧底座下分别有一个小抽屉，收纳光屏、凸透镜、F光源、蜡烛、火柴等小配件，光具座与光具座之间可以叠加，减少存储空间 |  | 套 | 1 |
| 19 | 安培力演示器 | 底座180×130×310mm 单个磁铁85×18×14mm 材质：金属支架及底座+磁铁+塑料刻度盘，本仪器由刻度盘、指针、接线柱、通电线框、磁铁、底座等组成，用于演示安培力的方向及大小F与电流强度I，通电导线的长度L、磁感应强度B之间的关系，即F=IBL |  | 套 | 1 |
| 20 | 弹簧振子装置 | 气垫式 |  | 套 | 2 |
| 21 | 示波器 | 垂直系统频率响应：直流DC~5MHz≤3dB，交流10Hz~5MHz≤3dB；偏转因素：20mVp-p／格，误差±10%；输入电容：1M∥40PF；衰减倍率：1、10、100、1000，误差±10%；输入耐压：400V（DC+ACpk）；扫描系统扫描频率：10Hz~100kHz，分四挡；同步：内正、内负、外同步；水平系统频率响应：10Hz~500kHz≤3dB；偏转因素：100mVp-p／格；输入电容：1M∥60PF；波形：正弦波50Hz；幅度：250mVp-p±10%；余辉：中；工作环境：温度0℃~+40℃；相对湿度：≤90%（40℃）。 |  | 个 | 1 |
| 22 | 霍尔元件 | 产品尺寸：4*3*2mm,脚长16mm，大芯片高灵敏度，耐高温，零下40度到零上125度之间都可以正常工作，激光打字44E938工作电压4.5伏-28伏 |  | 个 | 1 |
| 23 | 牛顿管 | 牛顿管是用特殊材料做成的密封透明容器，可以用泵使得内部接近真空，仪器全长1000mm,外径48mm,一端封闭，另一端带有活塞气嘴的铜玻管组成，管内装有金属片和羽毛。 |  | 个 | 1 |
| 24 | 台秤 | 量程1Kg,精度5g托盘老式指针式台秤 |  | 个 | 1 |
| 25 | 阴极射线管 | 直径40mm,长度300mm连接高压发生器使用 |  | 个 | 1 |
| 26 | 共振演示器 | 底座405mm×160mm高430mm,本仪器由支架、5个摆长不等的钢球和策动摆等组成。使用时将支架水平放置在桌面上，使5个摆球处于静止状态，然后改变策动摆的摆长使其长度与其中一个摆长相同，使策动摆与横杆周期性摆动从而其他轻摆通过他们的悬点受周期性变化的策动摆相同的轻摆振幅越来越大，而摆与策动摆不等的其他4个轻摆振幅很小，对比极为明显。调整策动摆的摆长做同样步骤的实验。演示表明，振动系统固有频率等于策动频率的情况下才发生共振 |  | 个 | 1 |
| 27 | 受迫振动演示器 | 底座280mm×140mm高430mm,产品由金属底、铝合金支架、皮带传送机构、低噪声电机、偏心轮、10g钩码20g钩码各一个，刻度板为有机板，电动式，接直流电源18V以下 |  | 个 | 1 |
| 28 | 长玻璃管1米长 | 透时钠改玻璃材质，一端开口，配有一个可以封口的无孔橡皮塞，长度1000mm,直径大于10mm，固定在1m的木直尺上 |  | 个 | 1 |
| 29 | 绳波演示器 | 电动液晶显示式，产品由振荡频率显示器、控制面板、开关、紧绳柱、振荡杆、细线、定滑轮、张力砝码、刻度支架等构成。使用电源：220V50Hz；2.有效刻度不小于100cm。 |  | 根 | 1 |
| 30 | 多普勒效应演示器 | 由频率计、蜂鸣器盒、开关、转杆、转轴、平衡铁、底座、速调盒、测声音响度的装置等组成；性能研究：声源在身旁疾驶而过时，听到的音调明显变化 |  | 套 | 1 |
| 31 | 曲线运动的速度方向实验器 | 材质：ABS。由4个带有轨道的1/4圆及一个小球释放装置组合而成，配有一个20mm的小钢球 |  | 套 | 1 |
| 32 | 纵波演示器 | 中学物理演示纵波的传播、反射等；仪器采用支架（塑料）悬挂弹簧形式，全长110cm、Φ60mm螺旋弹簧自由悬挂在支架上，振源金属可上下调节，整套仪器包括机架1套（螺旋弹簧1套、振源2套）；连接杆10根；反光白布1块。 |  | 套 | 1 |
| 33 | 光导纤维应用演示器 | 产品由传光、传像、传声三大部分组成。传光、传像部分由光源、有机玻璃棒、光纤束、传像投影屏筒、字母板组成；传声部分有发射器、接收器及光纤束组成。演示板外形尺寸不小于：460mm×320mm。其它符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 |  | 套 | 1 |
| 34 | 感应起电机 | 起电盘直径：235毫米 环境温度：-10摄氏度到40摄氏度 放电距离：1.在相对湿度为65%的环境中火花放电距离≥55mm 2.在相对温度小于80%的条件下火花放电距离≥30mm 外形尺寸：长300mm*宽180mm*高340mm重约2.3Kg |  | 台 | 1 |
| 35 | 蜂蜡 | 木器保养蜡，20g黄色，使用后为透明 |  | 盒 | 30 |
| 36 | u型磁铁 | D-CG-LU-100，表面磁感应强度≥0.055T |  | 个 | 1 |
| 37 | 红蜡块 | 蜡烛块，可以切成小块放入10mm直径的玻璃管中 |  | 个 | 1 |
| 38 | 电子秤 | 量程0g〜2kg，分辨力0.1g，外形尺寸：105*130*21mm |  | 台 | 1 |
| 39 | 金属网罩 | 由金属网罩和绝缘底盘两部分组成。金属网罩的顶端有一个圆孔，用来插入连接器，连接器是一根金属小杆，上端附有金属球，下端装有金属链条，金属杆可以沿着一个短套管滑动并有顶丝制紧。套管卡在金属网罩顶端圆孔中，金属底盘用绝缘支柱固定在底座上。 |  | 个 | 1 |
| 40 | 定值电阻 | 规格5Ω、1.5A,阻值误差W±l%；电阻丝应釆用镒铜线或康铜线绕制；按额定电流连续工作15min后，电阻圈外壳两侧温升低于60K；按额定电流连续工作2h后外壳不会出现焦灼、熔化变形、冒烟现象；加热后电阻值变化在1%以内，外形尺寸：长100mm*宽30mm*高41mm |  | 个 | 1 |
| 41 | 定值电阻 | 规格15Ω、0.6A，阻值误差W±l%；电阻丝应釆用镒铜线或康铜线绕制；按额定电流连续工作15min后，电阻圈外壳两侧温升低于45K；按额定电流连续工作2h后外壳不会出现焦灼、熔化变形、冒烟现象；加热后电阻值变化在1%以内，外形尺寸：长100mm*宽30mm*高41mm |  | 个 | 1 |
| 42 | 定值电阻 | 规格100Ω、0.22A，阻值误差W±l%；电阻丝应釆用镒铜线或康铜线绕制；按额定电流连续工作15min后，电阻圈外壳两侧温升低于45K；按额定电流连续工作2h后外壳会出现焦灼、熔化变形、冒烟现象；加热后电阻值变化在1%以内，外形尺寸：长100mm*宽30mm*高41mm |  | 个 | 1 |
| 43 | 力的合成分解演示器 | 刻度圆盘刻度清晰，标识准确，滑轮沿刻度盘边缘移动，可改变受力角度，金属座连接实心金属立柱，重心稳固，底座正边三解开有稳固设计，螺丝均匀分布，更易调节盘平衡 |  | 套 | 1 |
| 44 | 小沙袋50g | 方形60mm×60mm50g，内装稻壳，外包帆布材质，带绳 |  | 个 | 1 |
| 45 | 玻璃导管 | ∅8mm，—端长度为60mm，—端长度约190mm，形状为直角，管口烧结处理，避免划伤 |  | 根 | 1 |
| 46 | 石棉网 | Φ100mm，边长150mm，金属包边，棉布浸石棉税制成均匀加热，自封袋包装 |  | 套 | 1 |
| 47 | 三棱镜 | 重火石玻璃制30*100mm |  | 个 | 2 |
| 48 | 泡沫小球 | 聚苯乙烯材质，白色D=10mm |  | 个 | 10 |
| 49 | 感应圈 | 电子开关式 |  | 个 | 1 |
| 50 | 电谐振演示器 | 发送：放电距离0.2mm～2mm可调，来顿瓶电容≥500pF；接收：来顿瓶电容≥500pF，可变电容350pF～850pF |  | 个 | 1 |
| 51 | 纵横波演示器 | 由不锈钢杆、弹性片及支架等组成；演示波传播的过程中质点不随波迁移，一个周期波传播一个波长 |  | 个 | 1 |
| 52 | 光折射演示器 | 产品由底座、水槽、刻度盘、激光光源，激光光源可旋转，水槽可加入液体，用于演示光的反射、折射、全反射现象。 |  | 个 | 1 |
| 53 | 楞次定律演示器 | 由铝梁、开口铝环、闭口铝环和带顶针的支柱座组成。 |  | 个 | 1 |
| 54 | 电磁感应演示器 | 由能提供匀强磁场的磁体和带绝缘手柄的闭合矩形线框组成。性能要求：匀强磁场的磁感应强度应足够大，闭合矩形线框面积应小于匀强磁场区域的面积。部分切割或旋转时能够产生较大电流 |  | 个 | 1 |
| 55 | 三相电机原理演示器 | 由蹄形磁铁、磁针、铝框、塑料框、方形线圈、支架、转轴、接线柱等组成。性能要求：包含永磁式旋转磁场演示器和电磁式旋转磁场演示器，用于说明旋转磁场的性质和三相感应电动机的原理 |  | 个 | 1 |
| 56 | 自感现象演示器 | 产品组成：面板和背封板使用5.0抗倍特板，上下封板采用铝合型材，左右封板及底脚采用吸塑工艺，，脚宽32mm脚长182.5mm，安装后两脚间距326mm，底脚可以调节张开的角度，使产品摆放台面时更加平稳。顶部拉手使用PP塑性材质，采用高级氧化工艺，更耐磨损和耐腐蚀，表面磨砂，防滑拎取。演示板上的电学元件有：电源接线柱、单掷开关2个、可调电位器100欧、规格相同的两个小灯泡、红绿颜色各一个的发光二极管、两个不同匝数的电感线圈。产品外形尺寸：600*400*67.3mm |  | 个 | 1 |
| 57 | 阴极射线管 | 示直进管 |  | 个 | 1 |
| 58 | 验电羽 | 由绝缘支架、金属片、细尼龙绳、螺钉等组成 |  | 对 | 1 |
| 59 | 赫兹实验演示器 | 由带电球、发射天线杆、接收天线杆、接收金属杆、感应圈连接金属杆、固定螺丝、氖泡架、底座等组成。接收端天线与发射端天线平行相距400mm，在环境照度为240lx±50lx的室内接通高压电源，接收端氖灯应能看到发光；接收端天线与发射端天线垂直，距离在200mm以内（不接触），接收端氖灯应不亮 |  | 个 | 1 |
| 60 | 小磁针 | 小磁针外形尺寸：φ35 mm×15 mm，封在塑料料盒内，磁针体中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承，平均磁感应强度≥5mT |  | 个 | 1 |
| 61 | 翼型磁针 | 2支，带支座 |  | 对 | 1 |
| 62 | 条形磁铁 | D-CG-LT-180，表面磁感应强度≥0.07T |  | 对 | 1 |
| 63 | 铁粉盒70*90mm | 透明塑料盒子长70mm*宽90mm*厚10mm，内封铁屑 |  | 盒 | 1 |
| 64 | 原副线圈 | 演示电磁感应和验证楞次定律 |  | 套 | 1 |
| 65 | 电磁阻尼演示器 | 由直流电源接线柱、矩形磁轭、支撑架、摆架、非阻尼摆、横梁、阻尼摆、线圈、底座等组成 |  | 个 | 1 |
| 66 | 变压器原理说明器 | 用于变压器原理、电磁感应和交流电性质等实验 |  | 个 | 1 |
| 67 | 内聚力演示器 | 有挤压扳动器和刮削器，演示固体分子间有引力 |  | 个 | 1 |
| 68 | 光谱管组 | 管内充有Ne、Hg、H2、He、Ar、O2、Kr、N2等气体 |  | 个 | 1 |
| 69 | 分光镜 | 产品是由保护片、单缝、透镜、组合棱镜、保护片组成，产品规格100-25mm |  | 个 | 1 |
| 70 | 电磁振荡演示仪 | 由具有铁芯的电感线圈、电容器、集成电路等组成，包括等幅振荡演示电路和减幅振荡演示电路，仪器面板上印有原理图 |  | 个 | 1 |
| 71 | 库伦扭秤模型 | 由悬丝、横杆、两个带电金属小球、一个平衡小球、一个移电小球、旋钮和电磁阻尼部分等组成 |  | 个 | 1 |
| 72 | 体重秤 | 指针式,测量范围0kg〜160kg，分度值0.5kg |  | 个 | 1 |
| 73 | 测力计 | 条形盒测力计 |  | 个 | 1 |
| 74 | 奥斯特实验演示器 | 由底座、开关、导线框架、接线柱等组成 |  | 个 | 1 |
| 75 | 特殊圆锥曲面演示器 | 用于验证磁场强弱发生变化时，是否一定产生感应电流 |  | 个 | 1 |
| 76 | 单摆实验器 | 由单摆球组、摆线和调节轮盘、刻度盘组成；单摆在摆动过程时摆线用单摆夹夹住后固定点不变 |  | 套 | 1 |
| 77 | 电容充放电 | 产品组成：面板和背封板使用5.0抗倍特板，上下封板采用铝合型材，左右封板及底脚采用吸塑工艺，，脚宽32mm脚长182.5mm，安装后两脚间距326mm，底脚可以调节张开的角度，使产品摆放台面时更加平稳。顶部拉手使用PP塑性材质，采用高级氧化工艺，更耐磨损和耐腐蚀，表面磨砂，防滑拎取。演示板上的电学元件有：电源接线柱、电流计、电压表、定值电阻220欧、电解电容、发光二极管红、绿各一个、双掷开关组成。产品外形尺寸600*400*67.3mm |  | 套 | 1 |
| 78 | 伏安特性实验板 | 产品组成：面板和背封板使用5.0抗倍特板，上下封板采用铝合型材，左右封板及底脚采用吸塑工艺，，脚宽32mm脚长182.5mm，安装后两脚间距326mm，底脚可以调节张开的角度，使产品摆放台面时更加平稳。顶部拉手使用PP塑性材质，采用高级氧化工艺，更耐磨损和耐腐蚀，表面磨砂，防滑拎取。演示板上的电学元件有：单掷开关、电流表、电压表、电源接线柱、用电器接线柱、可调电位器、小灯泡3.8V0.3A、稳压二极管、电阻丝。产品外形尺寸600*400*67.3mm |  | 套 | 1 |
| 79 | 电阻率与温度关系演示器 | 产品组成：面板和背封板使用5.0抗倍特板，上下封板采用铝合型材，左右封板及底脚采用吸塑工艺，，脚宽32mm脚长182.5mm，安装后两脚间距326mm，底脚可以调节张开的角度，使产品摆放台面时更加平稳。顶部拉手使用PP塑性材质，采用高级氧化工艺，更耐磨损和耐腐蚀，表面磨砂，防滑拎取。演示板上的电学元件有：电源接线柱、电流表、小灯泡、可调电位器、电阻丝（灯丝裸露在外的小灯泡）。产品外形尺寸600*400*67.3mm |  | 套 | 1 |
| 80 | 常用电容器示教板 | 产品组成：面板和背封板使用5.0抗倍特板，上下封板采用铝合型材，左右封板及底脚采用吸塑工艺，，脚宽32mm脚长182.5mm，安装后两脚间距326mm，底脚可以调节张开的角度，使产品摆放台面时更加平稳。顶部拉手使用PP塑性材质，采用高级氧化工艺，更耐磨损和耐腐蚀，表面磨砂，防滑拎取。电容器的种类包括：云母电容、涤沦电容、瓷片电容、独石电容、双层法拉电容、安规电容、校正电容、薄膜电容、贴片电容、C型法拉电容、电解电容1000μF25v、启动电容、可变电容、微调电容、贴片铝电容。每种电容都装在亚克力盒子内，有效防止外界的污染。每种电容采用插拔的方式固定在展示板上，方便观察都取下近距离观察。每款电容在展示板上都标有常用的使用场景，使学生联想生活，更易记住。产品外形尺寸600*400*67.3mm |  | 套 | 1 |
| 81 | 常用电阻器示教板 | 产品组成：面板和背封板使用5.0抗倍特板，上下封板采用铝合型材，左右封板及底脚采用吸塑工艺，，脚宽32mm脚长182.5mm，安装后两脚间距326mm，底脚可以调节张开的角度，使产品摆放台面时更加平稳。顶部拉手使用PP塑性材质，采用高级氧化工艺，更耐磨损和耐腐蚀，表面磨砂，防滑拎取。电阻的种类包括：贴片电阻、水泥电阻、碳膜电阻、普通电阻330Ω、绕线电阻、光敏电阻5506光敏电阻5MM、NTC热敏电阻10kΩ、压敏电阻、拔盘电位器、可调电位器、碳膜电位器、卧式可调电位器、调速电位器每种电容都装在亚克力盒子内，有效防止外界的污染。每种电容采用插拔的方式固定在展示板上，方便观察都取下近距离观察。每款电阻在展示板上都标有常用的使用场景，使学生联想生活，更易记住。产品外形尺寸600*400*67.3mm |  | 套 | 1 |
| 82 | 霍尔效应示教板 | 产品组成：面板和背封板使用5.0抗倍特板，上下封板采用铝合型材，左右封板及底脚采用吸塑工艺，，脚宽32mm脚长182.5mm，安装后两脚间距326mm，底脚可以调节张开的角度，使产品摆放台面时更加平稳。顶部拉手使用PP塑性材质，采用高级氧化工艺，更耐磨损和耐腐蚀，表面磨砂，防滑拎取。演示板上的电学元件有：电源接线柱、电流表3mA、电流表5mA，霍尔元器件、调频电位器100欧、单刀开关组成。产品外形尺寸600*400*67.3mm |  | 套 | 1 |
| 83 | 交流电路特性演示器 | 产品组成：面板和背封板使用5.0抗倍特板，上下封板采用铝合型材，左右封板及底脚采用吸塑工艺，，脚宽32mm脚长182.5mm，安装后两脚间距326mm，底脚可以调节张开的角度，使产品摆放台面时更加平稳。顶部拉手使用PP塑性材质，采用高级氧化工艺，更耐磨损和耐腐蚀，表面磨砂，防滑拎取。演示板上的电学元件有：电感1000匝（1.25H）、电感200匝（50mH)、电容1000uf、电容47uf、电阻330欧、灯泡12V3W及灯座等组成，面板有3只单刀双掷开关和3只单刀开关及交、直流电源接线柱组成。产品外形尺寸600*400*67.3mm |  | 套 | 1 |
| 84 | 物理仪器专用防水、防腐标签及编号上架 | 1.绿色环保，透明的材质。可以很轻易地确认盒内物品。要具有优越的耐冲击性，重压或撞击时不易碎裂，节省空间。 2.物理学科仪器及配件拆封、安装，针对仪器的特性，参照顺序分类、分组达到常规课程演示实验。 3.玻璃仪器核验组配依据特性、长短、粗细、角度等，组配，集中装入带标签的演示盒中；贴对应名字的防水防腐标签。 4.物理仪器专用演示盒带专用标签。 5.所有柜子编写层号、柜卡；大器材贴标签编号，配件醒目盒子；6.建立实验室规章制度，仪器报损，仪器借还通知，分组仪器，学生分组实验，演示实验；以确保每一个实验能够正常，写出实验器材组合。 |  | 项 | 1 |

第六章  投标文件格式

（项目名称）第     标包

项目编号：

投 标 文 件

供 应 商：                      （企业电子签章）

法定代表人：                    （个人电子签章）

年    月    日

目　　录

一、投标函

二、投标函附录

三、法定代表人身份证明及授权委托书

四、技术偏差表

五、供应商基本情况和资格证明材料

六、售后服务承诺

七、项目实施方案

八、无不良行为记录声明

九、供应商反商业贿赂书

十、其他资料

一、投标函

致：                       (采购人名称)

1.我方已仔细研究了       （项目名称）的招标文件（项目编号：     ）第   标包的全部内容，投标报价（大写）    （小写）：    元 ，供货安装期限：     天，质量要求达到：      ，按合同约定完成供货。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3.如对招标文件有不明确及误解，且没有在规定时间前按要求向贵方提出，在开标时间以后我方不再有对招标文件提出质疑的权利，并自行承担由此造成的全部责任及后果。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目。

（4）我方承诺若我方中标，按招标文件要求支付招标代理服务费。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，如有违反，后果由我方承担，并由我方承担相关责任和损失。

6.我公司独立制作、修改和上传响应性文件，并承担因“硬件特征码一致”所造成的不良后果。

7．                  （其他补充说明）

供 应 商：           （企业电子签章）

法定代表人：          （个人电子签章）

地址：

联系电话：

日    期：    年    月    日

- 二、投标函附录

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 供应商名称 |  |
| 投标报价（元） | 大写： 小写： |
| 投标内容 |  |
| 供货安装期限 |  |
| 质量要求 |  |
| 投标有效期 | 自投标截止之日起 日历天 |
| 备注 |  |

说明：

- 本表投标总报价应与投标文件中报价表的总报价一致，否则供应商承担被拒标的风险。

- 投标报价保留小数点后二位。

供 应 商：                      （企业电子签章）

法定代表人：                    （个人电子签章）

年  月  日

## 2.1投标内容及分项报价表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 产品制造商名称 | 产品型号、主要技术参数、性能、配置等的详细描述 | 数 量及单位 | 单 价 （元/套） | 价格合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标内容应满足采购需求或更有利于采购人。对品牌、生产企业、型号、技术参数、性能、配置等应详细列明，对应列明的内容在本项后附生产商关于投标产品的技术支持资料。（投标人承担技术支持资料缺少、错误或虚假等可能造成的不得分、无效投标等风险。）

2、所有投标产品均属于小微企业（或监狱企业、残疾人福利性单位）生产，应出具《中小企业声明函》，否则不予价格扣除。

3.与本项目有关的安装、运输费、税费等各种费用均应包含在总报价中。

4.需要说明的问题可另加附页说明并按规定签署和加盖公章。

供 应 商：____________（企业电子签章）

法定代表人：             （个人电子签章）



____年____月_____日

- 三、法定代表人身份证明及授权委托书

### （一）法定代表人身份证明

供应商名称：_________________________

单位性质：_________________________

地址：_________________________

成立时间：          年        月        日

经营期限：_________________________

姓名：         性别：          年龄：        职务：        联系电话：

系                              （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证原件扫描件

供 应 商：                      （企业电子签章）

年  月  日

### （二）授权委托书

本人        （姓名）系       （供应商名称）的法定代表人，现委托         （姓名及联系电话）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改          （项目名称）   投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：           。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及授权委托人身份证原件扫描件

供 应 商：                      （企业电子签章）

法定代表人：                    （个人电子签章）

年  月  日

注：如果由法定代表人签署投标文件，则无需提交授权委托书，此格式可不附。

- 四、技术偏差表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 货物内容 | 招标文件要求 | 投标文件响应内容 | 偏差说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、“偏差说明”栏中详细注明所投货物参数与招标文件要求有何不同，并说明其符合性；

2、全部无偏差时可以不再填列，直接在“偏差说明”栏内注明“无偏差”。

3、需要提供检测报告证明材料的技术条款，需要在“备注”栏内注明证明材料在投标文件中的页码和位置，未进行标注视为不满足招标要求。

供 应 商：____________（企业电子签章）

法定代表人：            （个人电子签章）

____年____月_____日

- 五、供应商基本情况和资格证明材料

- （一）供应商基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

- 资格证明材料

说明：

供应商在此处完整提供“供应商资格要求”的全部资格证明材料，否则，自行承担资格审查不通过的风险责任。

六、售后服务承诺

（格式自拟）

供 应 商：                      （企业电子签章）

法定代表人：                    （个人电子签章）

年  月  日

- 项目实施方案

（格式自拟）

供 应 商：                      （企业电子签章）

法定代表人：                    （个人电子签章）

年  月  日

- 八、无不良行为记录声明

（采购人名称）   ：

我公司在此声明：最近三年政府采购活动内无出现骗取中标或严重违约或重大质量问题事件发生。如有不实，自愿放弃投标资格并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

供 应 商：                      （企业电子签章）

法定代表人：                    （个人电子签章）

年  月  日

- 九、供应商反商业贿赂书（固定格式）

我公司承诺：

在                     （采购项目名称）  招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供 应 商：                      （企业电子签章）

法定代表人：                    （个人电子签章）

年  月  日

- 十、其他资料

1、供应商认为与本项目有关的其他资料

2、供应商应在投标文件中承诺如下：

我公司承诺独立制作、修改和上传投标文件，并承担因“硬件特征码一致”所造成的不良后果。

供 应 商：                      （企业电子签章）

法定代表人：                    （个人电子签章）

年  月  日

3、声明函

（项目名称），我公司具有独立承担民事责任的能力,具有履行合同所必需的设备和专业技术能力及法律、行政法规规定的其他条件 。

供 应 商：                      （企业电子签章）

法定代表人：                    （个人电子签章）

年  月  日

附件

附件1：

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加  （单位名称）  的 （ 项目名称）  采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于     行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元 ，属于      （中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于   行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于      （中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日 期：

———————————————————

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

附件2（符合政策要求，并申请按残疾人福利性单位投标者提供，项目不适用可不提供此附件）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（企业盖章）：

日  期：

注：供应商的本声明函随成交结果同时公布，接受其他供应商和社会监督。

附件3（符合政策要求，并申请按监狱企业投标者提供，项目不适用可不提供此附件）：

监狱企业证明

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

供应商名称（企业盖章）：

日  期：

注：供应商的本监狱企业证明文件随成交结果同时公布，接受其他供应商和社会监督。

附件4   节能、环境标志产品政府采购品目清单，项目不适用可不提供此附件（详见中国政府采购网最新发布的品目清单及相关规定）