## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：自动报警工程 |  |  |  | 标段：郑州市第九十九中学南校区修缮项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
可燃气体探测系统
1 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.名称:可燃气体探测器 2.安装方式:吸顶安装 3.其他说明:详见相关设计图纸、图集要求及规范 |  | 个 | 4
2 | 030904005002 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.其他说明:详见相关设计图纸、图集要求及规范 |  | 个 | 2
3 | 030411004031 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZN-BYJ-2.5mm2 3.配线部位:管内敷设 4.其他说明:详见相关设计图纸、图集要求及规范 |  | m | 678.72
4 | 030411004032 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZN-BYJ-1.5mm2 3.配线部位:管内敷设 4.其他说明:详见相关设计图纸、图集要求及规范 |  | m | 678.72
5 | 030411001019 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质、规格:SC15 3.配置形式:暗敷 4.其他说明:详见相关设计图纸、图集要求及规范 |  | m | 39.36
6 | 030411001022 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质、规格:SC15 3.配置形式:室外埋地 4.其他说明:详见相关设计图纸、图集要求及规范 |  | m | 300
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：自动报警工程 |  |  |  | 标段：郑州市第九十九中学南校区修缮项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
7 | 030411001020 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质、规格:SC20 3.配置形式:暗敷 4.其他说明:详见相关设计图纸、图集要求及规范 |  | m | 39.36
8 | 030411001023 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质、规格:SC20 3.配置形式:室外埋地 4.其他说明:详见相关设计图纸、图集要求及规范 |  | m | 300
9 | 030904012002 | 火灾报警系统控制主机 | 1.名称:可燃气体控制器 2.其他说明:详见相关设计图纸、图集要求及规范 |  | 台 | 2
10 | 030904013001 | 联动控制主机 | 1.名称:火灾报警控制器（联动型） 2.其他说明:详见相关设计图纸、图集要求及规范 |  | 台 | 1
11 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:金属接线盒 2.安装形式:暗装 3.其他说明:详见相关设计图纸、图集要求及规范 |  | 个 | 8
12 | 030413002003 | 凿（压)槽 | 1.名称:墙面开槽 2.规格:综合 3.填充(恢复)方式:符合图纸设计及相关规范 4.其他说明:详见相关设计图纸、图集要求及规范 |  | m | 39.36
13 | 011602001003 | 混凝土构件拆除 | 1.构件名称:破除路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:混凝土路面10cm |  | m2 | 137.1
14 | 010101003003 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1m 内 |  | m3 | 123.39
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：自动报警工程 |  |  |  | 标段：郑州市第九十九中学南校区修缮项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
15 | 010103001003 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 |  | m3 | 123
16 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:同原标号混凝土 2.厚度:100mm 3.其他详见图纸设计及规范要求 |  | m2 | 137.1
17 | 031202002002 | 管道防腐蚀 | 1.名称:管道防腐 2.涂刷（喷）品种:环氧煤沥青漆加玻璃布 3.分层内容:一底漆加三油两布 4.除锈:手工除轻绣 5.其他详见图纸设计及规范要求 |  | m2 | 47.1
分部小计
消防器具
1 | 030904008002 | 模块(模块箱） | 1.名称:消防接线端子箱 2.其他说明:详见相关设计图纸、图集要求及规范 |  | 台 | 1
2 | 030504002001 | 火灾显示盘 | 1.名称:火灾显示盘 2.型号:JBF-VDP3061B 3.安装方式:距地1.3m壁挂安装 4.其他说明:详见相关设计图纸、图集要求及规范 |  | 个 | 1
3 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:点型光电感烟探测器 2.型号:JTY-GD-JBF-3100 3.安装方式:吸顶安装 4.其他说明:详见相关设计图纸、图集要求及规范 |  | 个 | 107
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：自动报警工程 |  |  |  | 标段：郑州市第九十九中学南校区修缮项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
4 | 030904002001 | 线型探测器 | 1.名称:点型光电感温探测器 2.型号:JTY-ZD-JBF-3100 3.安装方式:吸顶安装 4.其他说明:详见相关设计图纸、图集要求及规范 |  | 个 | 17
5 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光报警器 2.型号:JBF-VM3372B 3.其他说明:详见相关设计图纸、图集要求及规范 |  | 个 | 7
6 | 030904003002 | 按钮 | 1.名称:手动报警按钮（带电话插孔） 2.型号:J-SAP-JBF-301/P 3.其他说明:详见相关设计图纸、图集要求及规范 |  | 个 | 11
7 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:消火栓破玻按钮 2.型号:JBF-3332A 3.其他说明:详见相关设计图纸、图集要求及规范 |  | 个 | 10
8 | 030904007001 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:消防应急广播 2.型号:WY-XD5-6 3.其他说明:详见相关设计图纸、图集要求及规范 |  | 个 | 21
9 | 030904006001 | 消防报警电话插孔(电话） | 1.名称:消防电话分机 2.型号:HY5716B 3.其他说明:详见相关设计图纸、图集要求及规范 |  | 个 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：自动报警工程 |  |  |  | 标段：郑州市第九十九中学南校区修缮项目 |  |  |  |  | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
10 | 030904008003 | 模块(模块箱） | 1.名称:总线短路隔离器 2.型号:JBF-171K 3.其他说明:详见相关设计图纸、图集要求及规范 |  | 个 | 6
11 | 030904008004 | 模块(模块箱） | 1.名称:输入模块 2.型号:JBF-131F-N 3.其他说明:详见相关设计图纸、图集要求及规范 |  | 个 | 8
12 | 030904008005 | 模块(模块箱） | 1.名称:输入/输出模块 2.型号:JBF-141F-N 3.其他说明:详见相关设计图纸、图集要求及规范 |  | 个 | 2
13 | 030904008001 | 模块(模块箱） | 1.名称:模块箱 2.其他说明:详见相关设计图纸、图集要求及规范 |  | 台 | 1
14 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:金属接线盒 2.安装形式:暗装 3.其他说明:详见相关设计图纸、图集要求及规范 |  | 个 | 185
分部小计
配线、配管
1 | 030411004033 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:ZN-BV-4mm2 3.配线部位:管内敷设 4.其他说明:详见相关设计图纸、图集要求及规范 |  | m | 600.00
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：自动报警工程 |  |  |  | 标段：郑州市第九十九中学南校区修缮项目 |  |  |  |  | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
2 | 030411004018 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:ZN-RVS-2*1.5mm2 3.配线部位:管内敷设 4.其他说明:详见相关设计图纸、图集要求及规范 |  | m | 2183.34
3 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:ZN-BV-2.5mm2 3.配线部位:管内敷设 4.其他说明:详见相关设计图纸、图集要求及规范 |  | m | 661.85
4 | 030411004029 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:ZN-RVS-4*1.5mm2 3.配线部位:管内敷设 4.其他说明:详见相关设计图纸、图集要求及规范 |  | m | 6.47
5 | 030411004030 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:ZN-RVSP-2*1.5mm2 3.配线部位:管内敷设 4.其他说明:详见相关设计图纸、图集要求及规范 |  | m | 408.06
6 | 030411001013 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质、规格:JDG16 3.配置形式:明敷 4.其他说明:详见相关设计图纸、图集要求及规范 |  | m | 658.47
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：自动报警工程 |  |  |  | 标段：郑州市第九十九中学南校区修缮项目 |  |  |  |  | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
7 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质、规格:JDG16 3.配置形式:暗敷 4.其他说明:详见相关设计图纸、图集要求及规范 |  | m | 134.5
8 | 030411001014 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质、规格:JDG20 3.配置形式:明敷 4.其他说明:详见相关设计图纸、图集要求及规范 |  | m | 293.55
9 | 030411001012 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质、规格:JDG20 3.配置形式:暗敷 4.其他说明:详见相关设计图纸、图集要求及规范 |  | m | 27.6
10 | 030411001021 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质、规格:SC50 3.配置形式:埋地 4.其他说明:详见相关设计图纸、图集要求及规范 |  | m | 1200
11 | 030413002002 | 凿（压)槽 | 1.名称:墙面开槽 2.规格:综合 3.填充(恢复)方式:符合图纸设计及相关规范 4.其他说明:详见相关设计图纸、图集要求及规范 |  | m | 162.1
12 | 011602001002 | 混凝土构件拆除 | 1.构件名称:破除路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:混凝土路面10cm |  | m2 | 130.8
13 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1m 内 |  | m3 | 117.72
14 | 010103001002 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 |  | m3 | 114.33
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：自动报警工程 |  |  |  | 标段：郑州市第九十九中学南校区修缮项目 |  |  |  |  | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
15 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:同原标号混凝土 2.厚度:100mm 3.其他详见图纸设计及规范要求 |  | m2 | 130.8
16 | 031202002001 | 管道防腐蚀 | 1.名称:管道防腐 2.涂刷（喷）品种:环氧煤沥青漆加玻璃布 3.分层内容:一底漆加三油两布 4.除锈:手工除轻绣 5.其他详见图纸设计及规范要求 |  | m2 | 244.92
分部小计
防火门监控系统
1 | 030904012001 | 火灾报警系统控制主机 | 1.名称:防火门监控器主机 2.规格:AFPM100 3.安装位置:位于消控室内 4.其他说明:详见相关设计图纸、图集要求及规范 |  | 台 | 1
2 | 031101077001 | 监控设备 | 1.名称:防火门监控分机 2.规格:AF-QYFJ 3.安装位置:位于配电间 4.其他说明:详见相关设计图纸、图集要求及规范 |  | 套 | 1
3 | 030507001001 | 入侵探测设备 | 1.名称:门磁开关 2.其他说明:详见相关设计图纸、图集要求及规范 |  | 套 | 10
4 | 030904008006 | 模块(模块箱） | 1.名称:监控模块 2.规格:AFRD-CB2 3.其他说明:详见相关设计图纸、图集要求及规范 |  | 个 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：自动报警工程 |  |  |  | 标段：郑州市第九十九中学南校区修缮项目 |  |  |  |  | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
5 | 030411004025 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:NH-RVSP-2*1.0mm2 3.配线部位:管内、线槽内敷设 4.其他说明:详见相关设计图纸、图集要求及规范 |  | m | 9.20
6 | 030411004026 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:ZN-RVS-2*1.5mm2 3.配线部位:管内、线槽内敷设 4.其他说明:详见相关设计图纸、图集要求及规范 |  | m | 375.20
7 | 030411004028 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZN-BYJ-2.5mm2 3.配线部位:管内敷设 4.其他说明:详见相关设计图纸、图集要求及规范 |  | m | 747.80
8 | 030411001017 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质、规格:JDG20 3.配置形式:明敷 4.其他说明:详见相关设计图纸、图集要求及规范 |  | m | 57.17
9 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质、规格:JDG20 3.配置形式:暗敷 4.其他说明:详见相关设计图纸、图集要求及规范 |  | m | 16.2
10 | 030411001016 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质、规格:JDG16 3.配置形式:明敷 4.其他说明:详见相关设计图纸、图集要求及规范 |  | m | 73.37
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：自动报警工程 |  |  |  | 标段：郑州市第九十九中学南校区修缮项目 |  |  |  |  | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
11 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质、规格:JDG16 3.配置形式:暗敷 4.其他说明:详见相关设计图纸、图集要求及规范 |  | m | 9.2
12 | 030413002001 | 凿（压)槽 | 1.名称:墙面开槽 2.规格:综合 3.填充(恢复)方式:符合图纸设计及相关规范 4.其他说明:详见相关设计图纸、图集要求及规范 |  | m | 25.4
13 | 030905003001 | 防火控制装置调试 | 1.名称:防火门火灾监控系统 2.其他说明:详见相关设计图纸、图集要求及规范 |  | 点 | 5
分部小计
系统调试
1 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.名称:自动报警系统调试 2.其他说明:详见相关设计图纸、图集要求及规范 |  | 系统 | 1
分部小计
措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：自动报警工程 |  |  |  | 标段：郑州市第九十九中学南校区修缮项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 | 01 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.2 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
3 | 02 | 其他（费率类）
合 计
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：自动报警工程 |  |  | 标段：郑州市第九十九中学南校区修缮项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：自动报警工程 |  | 标段：郑州市第九十九中学南校区修缮项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：自动报警工程 |  |  |  |  | 标段：郑州市第九十九中学南校区修缮项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  | 确 认(元) |  | 差额±(元) |  | 备 注
|  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价
合 计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：自动报警工程 |  |  |  | 标段：郑州市第九十九中学南校区修缮项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) | 差额±(元) |  | 备 注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：自动报警工程 |  |  |  | 标段：郑州市第九十九中学南校区修缮项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合 价(元)
[8 empty] | 暂 定 | 实 际
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
四 | 企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：自动报警工程 |  |  | 标段：郑州市第九十九中学南校区修缮项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金 额(元)
| 合 计 | - |  | - |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：自动报警工程 |  |  | 标段：郑州市第九十九中学南校区修缮项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计
合 计
表—13

## 表-14 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称： |  | 自动报警工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价